LISTA KONTROLNA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PRZEGLĄD OBIEKTU I ZBIERANIE DANYCH ---

[ ] Całkowita powierzchnia zabudowy budynku

[ ] Liczba Pracowników (Średnia Zmiana)

[ ] Data ostatniego audytu energetycznego (jeśli dotyczy)

[ ] Krótki opis procesów produkcyjnych

[ ] Roczne zużycie kWh (Ostatnie 12 miesięcy)

[ ] Roczne zużycie gazu ziemnego (ostatnie 12 miesięcy)

[ ] Szczytowe zapotrzebowanie (kW) – Ostatnie 12 miesięcy

[ ] Podstawowe źródło/źródła energii (Elektryczność, Gaz ziemny, Propan, Oleje opałowe, Inne (Określ w polu tekstowym)

)

[ ] Ostatnie rachunki za media (prąd i gaz)

--- SYSTEMY HVAC ---

[ ] Całkowita moc systemu HVAC (tony lub kW)

[ ] Typ systemu HVAC (Zaznacz wszystkie pasujące opcje)

(Wieża chłodzeniowa, Lodówka, Jednostki dachowe, Zmienna wydajność wentylacji (VAV), Stała objętość, Systemy split, Inne (Określ w LONG_TEXT)

)

[ ] Opis systemu sterowania instalacją HVAC (np. regulatorów DDC, pneumatyczny, ręczny)

[ ] Punkt nastawy temperatury powietrza na wlocie (°F lub °C)

[ ] Punkt odniesienia temperatury powietrza nawiewu (°F lub °C)

[ ] Status oszczędniacza (czynny lub nieczynny)

(Operacyjny, Niesprawny)

[ ] Opisz harmonogram przeglądów konserwacyjnych urządzeń HVAC.

[ ] Prześlij najnowsze dane dotyczące wydajności systemu HVAC (np. rachunki za energię, dzienniki konserwacji).

[ ] Przybliżony wiek systemu HVAC (lata)

--- SYSTEMY OŚWIETLENIOWE ---

[ ] Liczba wszystkich punktów świetlnych

[ ] Rodzaje zainstalowanych urządzeń (Zaznacz wszystkie właściwe): (LED, Żarówka fluorescencyjna T8, T5 Żarówka Fluorescencyjna, Halogenek metali, żarowy, Żarowe lampy sodowe)

[ ] Średnia moc lampy (W)

[ ] Godziny pracy dziennie (oświetlenie)

[ ] Sterowanie oświetleniem dostępne? (np. czujniki obecności, wykorzystanie światła dziennego) (Tak, Nie., Częściowy)

[ ] Opis implementacji systemu sterowania oświetleniem (jeśli dotyczy)

[ ] Schemat rozmieszczenia systemu oświetlenia (opcjonalnie)

[ ] Szacunkowe Roczne Zużycie Energii na Oświetlenie (kWh)

[ ] Czy oświetlenie jest sterowane przez system zarządzania oświetleniem? (Tak, Nie., Niewiadomego.

)

--- SYSTEMY SPRĘŻONEGO POWIETRZA ---

[ ] Całkowita pojemność sprężonego powietrza (CFM)

[ ] Ciśnienie systemu (PSIG)

[ ] Typ(y) sprężarki/sprężarek (Śrubowy sprężarka, wzajemny, odrzutowy, Inny)

[ ] Szacunkowy odsetek wycieków powietrza (inspekcja wizualna)

[ ] Opis stosowanych metod wykrywania wycieków

[ ] Zastosowania sprężonego powietrza (zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi) (Wyposażenie procesowe, Narzędzia pneumatyczne, Wentylacja, ogrzewanie i klimatyzacja, Inny)

[ ] Schemat instalacji sprężonego powietrza (jeśli dostępny)

[ ] Pojemność zbiornika odbiorczego (galony)

[ ] Harmonogram przeglądów sprężarek i urządzeń do przygotowania sprężonego powietrza

--- UKŁADY NAPĘDOWE I STEROWANIA ---

[ ] Napięcie znamionowe silnika (V)

[ ] Tabliczka znamionowa mocy (KM)

[ ] Wydajność silnika (%) – zgodnie z tabiczką znamionową.

[ ] Współczynnik Obciążenia Silnika (%)

[ ] Typ silnika (np. ODP, TEFC, wysoka sprawność) (Przepraszam, ale nie otrzymałem żadnego tekstu do przetłumaczenia. Proszę podać tekst, który mam przetłumaczyć na język polski.

, TEFC, Najwyższa efektywność, Inne - Określ w dłuższym tekście.

, Nieznany

)

[ ] Szczegółowe obserwacje dotyczące stanu technicznego i wydajności silnika (np. hałas, wibracje, przegrzewanie).

[ ] Typ napędu (Zaznacz wszystkie pasujące) (Żaden., Falownik (przemiennik częstotliwości), Rozrusznik mechaniczny, Inne - Proszę określić w długim tekście.

)

[ ] Sprawność falownika (VFD) (%) – zgodnie z dokumentacją lub wynikami testów.

[ ] Data ostatniego przeglądu technicznego

--- WYPOSAŻENIE PROCESOWE ---

[ ] Opisz główne procesy produkcyjne realizowane w tym regionie.

[ ] Jaka jest łączna roczna wielkość produkcji (jednostek)?

[ ] Jaki jest średni czas cyklu dla jednostki (w minutach)?

[ ] Jakie rodzaje procesów obróbki cieplnej są stosowane (jeśli w ogóle)? (Żaden., Wyżarzanie, Hartowanie, Hartowanie, Inny)

[ ] Które z poniższych urządzeń procesowych jest obecne?

(Maszyny CNC, Wtryskowe formowanie, Sprzęt spawalniczy, Piecе, Kabiny lakiernicze, Suszarki, Inny)

[ ] Szacunkowy czas pracy (godziny/tydzień) głównego wyposażenia procesowego.

[ ] Dołącz karty specyfikacji technicznej sprzętu (jeśli są dostępne).

[ ] Opisz wszelkie zaobserwowane problemy lub anomalie dotyczące urządzeń procesowych.

--- POWŁOKA BUDYNKU ---

[ ] Współczynnik termiczny ściany (istniejąca)

[ ] Wartość R dachu (istniejącego)

[ ] Typ konstrukcji ścian (Okładzina metalowa, Cegła, Beton, Panele metalowe izolowane (PMI), Inny)

[ ] Uwagi dotyczące stanu okien (np. pęknięty, uszczelniony)

[ ] Rodzaje szyb okiennych dostępne (Pojedynczy panel, Szyby termiczne, Powioka Low-E, Barwny, Żaden.)

[ ] Rodzaje drzwi (Walcowane Stale, Izolowany metal, Drewno, Inny)

[ ] Nieszczelność (Stopa Kubiczna na Minutę – CFM)

--- OGRZEWANIE I ZUŻYCIE WODY ---

[ ] Całkowite zużycie wody (galony/dzień)

[ ] Zużycie energii na podgrzewanie wody (kWh/miesiąc)

[ ] Typ podgrzewacza wody (Elektryczny, Gaz, Para, Inny)

[ ] Pojemność podajnika ciepłej wody (galony)

[ ] Ustawienie temperatury podgrzewacza wody (°F) (Poniżej 49°C, 120–130°F, 130–140°F, Ponad 60°C)

[ ] Opis procesów zużycia wody (np. czyszczenie, chłodzenie, produkcja)

[ ] Czy wdrożono działania mające na celu oszczędzanie wody? (Armatury o niskim przepływie, Recykling wody / ponowne wykorzystanie wody, Program wykrywania i usuwania wycieków, Szkolenia pracownicze, Brak.)

[ ] Szczegóły dotyczące systemów recyklingu lub ponownego wykorzystania wody, jeśli dotyczy.

--- ODZYSKIWANIE CIEPŁA ODPADOWEGO ---

[ ] Opisz obecne źródła ciepła odpadowego (np. spaliny, woda chłodząca, ciepło procesowe).

[ ] Szacowana temperatura głównego strumienia ciepła odpadowego (°C lub °F).

[ ] Szacunkowa wydajność strumienia głównego ciepła odpadowego (np. kg/h, galony/min).

[ ] Obeczne wykorzystanie ciepła odpadowego (jeśli występuje). (Brak., Ogrzewanie pomieszczeń, Woda użytkowa (do celów mieszkalnych), Ciepło procesowe, Inne (Proszę określić w polu tekstowym)

)

[ ] Jeśli wybrano opcję „Inne” powyżej, prosimy o podanie aktualnego zastosowania.

[ ] Możliwe zastosowania odzysku ciepła (zaznacz wszystkie pasujące). (Wstępne podgrzewanie materiałów.

, Ogrzewanie procesowe, Ogrzewanie pomieszczeń, Ogrzewanie wody użytkowej, Wytwarzanie energii elektrycznej, Absorpcja chłodu, Brak.)

[ ] Szacunkowe potencjalne oszczędności energii (kWh/rok) w przypadku wdrożenia odzysku ciepła.

[ ] Potencjalne wyzwania/przeszkody we wdrażaniu odzysku ciepła.

--- SYSTEMY STEROWANIA I AUTOMATYKA ---

[ ] Aktualna wersja programu PLC

[ ] Czy istnieje system automatyki budynkowej (BAS)? (Tak., Nie, Niewiadomy.

)

[ ] Opis logiki i celu automatyzacji

[ ] Jakie zautomatyzowane procesy są wykorzystywane? (Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.) (Sterowanie oświetleniem, Planowanie systemów HVAC, Sekwencjonowanie linii produkcyjnej, Monitorowanie Procesów, Inne (Proszę określić w dłuższym tekście)

)

[ ] Liczba programowalnych sterowników logicznych (PLC)

[ ] Czy istnieje centralny system rejestracji danych?

(Tak., Nie., Niepewny)

[ ] Opisz wszelkie planowane prace konserwacyjne lub ulepszenia systemów sterowania wykonane w ciągu ostatniego roku.

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/energy-efficiency-audit-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)