## 6a3936edc864b52dafc59b32
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Przegląd obiektu i zbieranie danych (STEP)
Całkowita powierzchnia zabudowy budynku (NUMBER)
Liczba Pracowników (Średnia Zmiana) / (NUMBER)
Data ostatniego audytu energetycznego (jeśli dotyczy) (DATE)
Krótki opis procesów produkcyjnych (TEXT)
Roczne zużycie kWh (Ostatnie 12 miesięcy) (NUMBER)
Roczne zużycie gazu ziemnego (ostatnie 12 miesięcy) (NUMBER)
Szczytowe zapotrzebowanie (kW) – Ostatnie 12 miesięcy (NUMBER)
Podstawowe źródło/źródła energii (SELECTION options: Elektryczność, Gaz ziemny, Propan, Oleje opałowe, Inne (Określ w polu tekstowym) / )
Ostatnie rachunki za media (prąd i gaz) (UPLOAD)

Systemy HVAC (STEP)
Całkowita moc systemu HVAC (tony lub kW) (NUMBER)
Typ systemu HVAC (Zaznacz wszystkie pasujące opcje) / (SELECTION options: Wieża chłodzeniowa, Lodówka, Jednostki dachowe, Zmienna wydajność wentylacji (VAV), Stała objętość, Systemy split, Inne (Określ w LONG_TEXT) / )
Opis systemu sterowania instalacją HVAC (np. regulatorów DDC, pneumatyczny, ręczny) (TEXT)
Punkt nastawy temperatury powietrza na wlocie (°F lub °C) (NUMBER)
Punkt odniesienia temperatury powietrza nawiewu (°F lub °C) (NUMBER)
Status oszczędniacza (czynny lub nieczynny) / (SELECTION options: Operacyjny, Niesprawny)
Opisz harmonogram przeglądów konserwacyjnych urządzeń HVAC. (TEXT)
Prześlij najnowsze dane dotyczące wydajności systemu HVAC (np. rachunki za energię, dzienniki konserwacji). (UPLOAD)
Przybliżony wiek systemu HVAC (lata) (NUMBER)

Systemy oświetleniowe (STEP)
Liczba wszystkich punktów świetlnych (NUMBER)
Rodzaje zainstalowanych urządzeń (Zaznacz wszystkie właściwe): (SELECTION options: LED, Żarówka fluorescencyjna T8, T5 Żarówka Fluorescencyjna, Halogenek metali, żarowy, Żarowe lampy sodowe)
Średnia moc lampy (W) / (NUMBER)
Godziny pracy dziennie (oświetlenie) (NUMBER)
Sterowanie oświetleniem dostępne? (np. czujniki obecności, wykorzystanie światła dziennego) (SELECTION options: Tak, Nie., Częściowy)
Opis implementacji systemu sterowania oświetleniem (jeśli dotyczy) / (TEXT)
Schemat rozmieszczenia systemu oświetlenia (opcjonalnie) / (UPLOAD)
Szacunkowe Roczne Zużycie Energii na Oświetlenie (kWh) (NUMBER)
Czy oświetlenie jest sterowane przez system zarządzania oświetleniem? (SELECTION options: Tak, Nie., Niewiadomego. / )

Systemy sprężonego powietrza (STEP)
Całkowita pojemność sprężonego powietrza (CFM) / (NUMBER)
Ciśnienie systemu (PSIG) / (NUMBER)
Typ(y) sprężarki/sprężarek (SELECTION options: Śrubowy sprężarka, wzajemny, odrzutowy, Inny)
Szacunkowy odsetek wycieków powietrza (inspekcja wizualna) (NUMBER)
Opis stosowanych metod wykrywania wycieków (TEXT)
Zastosowania sprężonego powietrza (zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi) (SELECTION options: Wyposażenie procesowe, Narzędzia pneumatyczne, Wentylacja, ogrzewanie i klimatyzacja, Inny)
Schemat instalacji sprężonego powietrza (jeśli dostępny) / (UPLOAD)
Pojemność zbiornika odbiorczego (galony) / (NUMBER)
Harmonogram przeglądów sprężarek i urządzeń do przygotowania sprężonego powietrza (TEXT)

Układy napędowe i sterowania (STEP)
Napięcie znamionowe silnika (V) / (NUMBER)
Tabliczka znamionowa mocy (KM) / (NUMBER)
Wydajność silnika (%) – zgodnie z tabiczką znamionową. (NUMBER)
Współczynnik Obciążenia Silnika (%) / (NUMBER)
Typ silnika (np. ODP, TEFC, wysoka sprawność) (SELECTION options: Przepraszam, ale nie otrzymałem żadnego tekstu do przetłumaczenia. Proszę podać tekst, który mam przetłumaczyć na język polski. / , TEFC, Najwyższa efektywność, Inne - Określ w dłuższym tekście. / , Nieznany / )
Szczegółowe obserwacje dotyczące stanu technicznego i wydajności silnika (np. hałas, wibracje, przegrzewanie). (TEXT)
Typ napędu (Zaznacz wszystkie pasujące) (SELECTION options: Żaden., Falownik (przemiennik częstotliwości), Rozrusznik mechaniczny, Inne - Proszę określić w długim tekście. / )
Sprawność falownika (VFD) (%) – zgodnie z dokumentacją lub wynikami testów. (NUMBER)
Data ostatniego przeglądu technicznego (DATE)

Wyposażenie procesowe (STEP)
Opisz główne procesy produkcyjne realizowane w tym regionie. (TEXT)
Jaka jest łączna roczna wielkość produkcji (jednostek)? (NUMBER)
Jaki jest średni czas cyklu dla jednostki (w minutach)? (NUMBER)
Jakie rodzaje procesów obróbki cieplnej są stosowane (jeśli w ogóle)? (SELECTION options: Żaden., Wyżarzanie, Hartowanie, Hartowanie, Inny)
Które z poniższych urządzeń procesowych jest obecne? / (SELECTION options: Maszyny CNC, Wtryskowe formowanie, Sprzęt spawalniczy, Piecе, Kabiny lakiernicze, Suszarki, Inny)
Szacunkowy czas pracy (godziny/tydzień) głównego wyposażenia procesowego. (NUMBER)
Dołącz karty specyfikacji technicznej sprzętu (jeśli są dostępne). (UPLOAD)
Opisz wszelkie zaobserwowane problemy lub anomalie dotyczące urządzeń procesowych. / (TEXT)

Powłoka budynku (STEP)
Współczynnik termiczny ściany (istniejąca) (NUMBER)
Wartość R dachu (istniejącego) (NUMBER)
Typ konstrukcji ścian (SELECTION options: Okładzina metalowa, Cegła, Beton, Panele metalowe izolowane (PMI), Inny)
Uwagi dotyczące stanu okien (np. pęknięty, uszczelniony) (TEXT)
Rodzaje szyb okiennych dostępne (SELECTION options: Pojedynczy panel, Szyby termiczne, Powioka Low-E, Barwny, Żaden.)
Rodzaje drzwi (SELECTION options: Walcowane Stale, Izolowany metal, Drewno, Inny)
Nieszczelność (Stopa Kubiczna na Minutę – CFM) (NUMBER)

Ogrzewanie i zużycie wody (STEP)
Całkowite zużycie wody (galony/dzień) / (NUMBER)
Zużycie energii na podgrzewanie wody (kWh/miesiąc) (NUMBER)
Typ podgrzewacza wody (SELECTION options: Elektryczny, Gaz, Para, Inny)
Pojemność podajnika ciepłej wody (galony) / (NUMBER)
Ustawienie temperatury podgrzewacza wody (°F) (SELECTION options: Poniżej 49°C, 120–130°F, 130–140°F, Ponad 60°C)
Opis procesów zużycia wody (np. czyszczenie, chłodzenie, produkcja) (TEXT)
Czy wdrożono działania mające na celu oszczędzanie wody? (SELECTION options: Armatury o niskim przepływie, Recykling wody / ponowne wykorzystanie wody, Program wykrywania i usuwania wycieków, Szkolenia pracownicze, Brak.)
Szczegóły dotyczące systemów recyklingu lub ponownego wykorzystania wody, jeśli dotyczy. (TEXT)

Odzyskiwanie ciepła odpadowego (STEP)
Opisz obecne źródła ciepła odpadowego (np. spaliny, woda chłodząca, ciepło procesowe). (TEXT)
Szacowana temperatura głównego strumienia ciepła odpadowego (°C lub °F). (NUMBER)
Szacunkowa wydajność strumienia głównego ciepła odpadowego (np. kg/h, galony/min). (NUMBER)
Obeczne wykorzystanie ciepła odpadowego (jeśli występuje). (SELECTION options: Brak., Ogrzewanie pomieszczeń, Woda użytkowa (do celów mieszkalnych), Ciepło procesowe, Inne (Proszę określić w polu tekstowym) / )
Jeśli wybrano opcję „Inne” powyżej, prosimy o podanie aktualnego zastosowania. (TEXT)
Możliwe zastosowania odzysku ciepła (zaznacz wszystkie pasujące). (SELECTION options: Wstępne podgrzewanie materiałów. / , Ogrzewanie procesowe, Ogrzewanie pomieszczeń, Ogrzewanie wody użytkowej, Wytwarzanie energii elektrycznej, Absorpcja chłodu, Brak.)
Szacunkowe potencjalne oszczędności energii (kWh/rok) w przypadku wdrożenia odzysku ciepła. (NUMBER)
Potencjalne wyzwania/przeszkody we wdrażaniu odzysku ciepła. / (TEXT)

Systemy Sterowania i Automatyka (STEP)
Aktualna wersja programu PLC (NUMBER)
Czy istnieje system automatyki budynkowej (BAS)? (SELECTION options: Tak., Nie, Niewiadomy. / )
Opis logiki i celu automatyzacji (TEXT)
Jakie zautomatyzowane procesy są wykorzystywane? (Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.) (SELECTION options: Sterowanie oświetleniem, Planowanie systemów HVAC, Sekwencjonowanie linii produkcyjnej, Monitorowanie Procesów, Inne (Proszę określić w dłuższym tekście) / )
Liczba programowalnych sterowników logicznych (PLC) (NUMBER)
Czy istnieje centralny system rejestracji danych? / (SELECTION options: Tak., Nie., Niepewny)
Opisz wszelkie planowane prace konserwacyjne lub ulepszenia systemów sterowania wykonane w ciągu ostatniego roku. (TEXT)