PRÜFLISTENVORLAGE FÜR DIE INSPEKTION VON UMSPANNWERKEN

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VISUELLE INSPEKTION – ALLGEMEIN ---
[ ] Stationsidentifikationsnummer
[ ] Inspektionsdatum
[ ] Prüfzeitpunkt
[ ] Wetterbedingungen
[ ] Gesamteindruck/Anmerkungen
[ ] Nachweis unbefugten Zugriffs? (Ja, Nein., unsicher)
[ ] Umgebungstemperatur (°C)

--- VEGETATIONSMANAGEMENT ---
[ ] Vegetationsfreihalteabstand (Fuß)
[ ] Vegetationstyp beobachtet (Bäume, Sträucher, Gras, Weinen, Andere)
[ ] Vegetationsentwicklung
[ ] Letztes Datum der Vegetationskontrolle
[ ] Vegetationsbilder
[ ] Vegetationszustand (akzeptabel, Benötigt Aufmerksamkeit, Erfordert sofortiges Handeln.)

--- SICHERHEITSPERIMETER ---
[ ] Zaunhöhe (Fuß)

[ ] Torstatus (Regulierter Betrieb, defekt, Benötigt Wartung)
[ ] Außenbereichsbeleuchtungsstatus (Alle Lichter funktionsfähig., Einige Lichter sind ausgefallen., Alle Lichter aus.)
[ ] Letztes Datum der Außenrandkontrolle
[ ] Anmerkungen/Feststellungen zum Schutz des Perimeters
[ ] Ort der Kernaxt (falls zutreffend)
[ ] Fotos des Umfelds (optional)

--- TRANSFORMER ---
[ ] Ölstand (Zoll)
[ ] Öltemperatur (°C)
[ ] Windungsverhältnis
[ ] Zustand der Buchse (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, Arm)
[ ] Anmerkungen/Feststellungen
[ ] Letztes Datum der Ölprobe
[ ] Ölprobenanalysebericht beifügen

--- SICHERUNGEN ---
[ ] Betriebszeit (Sekunden)
[ ] Wiederverschließzeit (Sekunden)

[ ] Mechanismsort (federbetätigt, SFI, Hydraulisch, Andere)
[ ] Mechanische Schmierungshinweise
[ ] Letztes Schmierdatum
[ ] Festgestellte Anomalien (Lärm, Vibration, Überhitzung, Langsame Ausführung, Keine.)
[ ] Inspektorenunterschrift

--- TRENNER ---
[ ] Schalterstellungüberprüfung (Offen, Geschlossen, Mittelstufe)
[ ] Schaltzeit (Sekunden)
[ ] Schmierstatus (geschmiert, Nicht geschmiert, Keine Angabe.)
[ ] Visuelle Zustandsnotizen
[ ] Letztes Schmierdatum
[ ] Mechanischer Zustand (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)

--- SAMMELSCHIENENSYSTEME ---
[ ] Sammelschienentemperatur (°C)
[ ] Leiterschildmaterial
[ ] Leiterplattenzustand (Ausgezeichnet, Gut, Ehrlich, arm)
[ ] Beschreibung von Mängeln oder Anomalien
[ ] Messung der Bussingkorrosion (mm)
[ ] Datum der letzten Reinigung
[ ] Fügen Sie ein Foto des Zustands der Sammelschiene hinzu.

--- ISOLATOREN ---
[ ] Isolatortemperatur (°C)
[ ] Isolatormaterialtyp (Porzellan, Glas, Verbundwerkstoff)
[ ] Isolatorzustand (visuell) (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Beschreibung von Mängeln/Beschädigungen
[ ] Streustrom (mA)
[ ] Nachweis von Verunreinigungen (Keine., Schmutz, Algen, Vogelkot)

--- ERDUNGSSYSTEM ---
[ ] Widerstand (Ω)

[ ] Überspannungsschutz-Widerstand (Ohm)

[ ] Zustand der Erdungsleiter (Ausgezeichnet, Gut, Ehrlich, arm)
[ ] Beobachtungen/Notizen zum Erdungssystem
[ ] Letztes Datum der Erdverbindungskontrolle
[ ] Inspektorenunterschrift

--- STEUERUNGS- UND ÜBERWACHUNGSSYSTEME ---
[ ] SCADA-System-Betriebszeit (Stunden)
[ ] Relaisstatus – CB1 (OK, Warnung, Fehler)
[ ] Letzte Relaiskalibrierung
[ ] Ereignisprotokoll-Zusammenfassung
[ ] Kommunikationslatenz (ms)
[ ] Batterie-Backup-Status (Online, Bereitstehen, Fehler)

--- NOTSTROMVERSORGUNGSSYSTEME ---
[ ] Generator-Spannung (V)
[ ] UPS-Batteriespannung (V)
[ ] Batterieladestand (%)

[ ] Letztes Datum des Generatorprüfens
[ ] Zeit des letzten Generatorstarts
[ ] Generatorlastprüfungsergebnis
 (Pass, Fehlschlag, N/A)
[ ] Anmerkungen/Kommentare

--- BRANDSCHUTZSYSTEME ---
[ ] Datum der letzten Feuerlöscherprüfung
[ ] Anzahl der vorhandenen Feuerlöscher
[ ] Feuerlöschanlagenstatus (Betriebsbereit, Benötigt Wartung, Außer Betrieb
)
[ ] Feuerlöschanlagensystemstatus (betrieblich, Benötigt Wartung, Außer Betrieb)
[ ] Letzte Brandschutzübung
[ ] Hinweise/Feststellungen bezüglich Brandschutzeinrichtungen

--- UMWELTKONFORMITÄT ---
[ ] Ölstand in Stauanlagen (Fuß)
[ ] Datum der letzten Überprüfung des Notfallplans für ausgelaufene Stoffe
[ ] Altöl-Lagerstatus (konform, Geringfügiges Problem, Hauptproblem)
[ ] Umweltgenehmigungen aktuell? (Luftgenehmigung, Abwassereinleitgenehmigung, Gefahrstoffgenehmigung)
[ ] Aktueller Umweltgutachten
[ ] Beschreibung etwaiger Umweltbedenken

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/energy/energy-substation-inspection-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)