## 6a392bfd3c56655ea55f4255
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Inspección visual - General (STEP)
Número de identificación de la subestación (TEXT)
Fecha de inspección (DATE)
Hora de inspección (DATE)
Condiciones climáticas (TEXT)
Impresión general/Notas (TEXT)
¿Evidencia de Acceso No Autorizado? (SELECTION options: Sí, No, Incierto)
Temperatura ambiente (°C) (NUMBER)

Manejo de vegetación (STEP)
Distancia de Despeje de Vegetación (Pies) (NUMBER)
Tipo de vegetación observado (SELECTION options: Árboles, Arbustos, Césped, Vides, Otros)
Descripción del crecimiento de la vegetación (TEXT)
Última fecha de control de vegetación (DATE)
Fotografías de vegetación (UPLOAD)
Condición de la vegetación (SELECTION options: Aceptable, Requiere atención, Requiere acción inmediata)

Perímetro de seguridad (STEP)
Altura de la cerca (pies) (NUMBER)
Estado de Operación de la Puerta (SELECTION options: Operando normalmente, Malfuncionando, Requiere mantenimiento)
Estado de la Iluminación Perimetral (SELECTION options: Todas las luces operativas, Algunas luces apagadas, Todas las luces apagadas)
Fecha de Última Inspección Perimetral (DATE)
Comentarios/Observaciones sobre la seguridad perimetral (TEXT)
Ubicación del Punto de Brecha (si lo hay) (LOCATION)
Fotos del perímetro (Opcional) (UPLOAD)

Transformadores (STEP)
Nivel de aceite (pulgadas) (NUMBER)
Temperatura del aceite (°C) (NUMBER)
Relación de Tornos (NUMBER)
Condición del buje (SELECTION options: Excelente, Bien, Justo, Pobre)
Comentarios/Observaciones (TEXT)
Fecha de última muestra de aceite (DATE)
Adjuntar informe de análisis de muestra de aceite (UPLOAD)

Disyuntores (STEP)
Tiempo de Funcionamiento (Segundos) (NUMBER)
Tiempo de reconexión (Segundos) (NUMBER)
Tipo de mecanismo (SELECTION options: Operado por resorte, SFI, Hidráulico, Otro/a)
Notas sobre Lubricación del Mecanismo (TEXT)
Última fecha de lubricación (DATE)
Anomalías Observadas (SELECTION options: Ruido, Vibración, Sobrecalentamiento, Operación lenta, Ninguno)
Firma del inspector (SIGNATURE)

Interruptores de desconexión (STEP)
Verificación de posición del interruptor (SELECTION options: Abrir, Cerrado, Intermedio)
Tiempo de conmutación (segundos) (NUMBER)
Estado de la lubricación (SELECTION options: Lubricado, No lubricado, N/A)
Notas de Condición Visual (TEXT)
Última Fecha de Lubricación (DATE)
Mecanismo Condición (SELECTION options: Excelente, Bien, Justo, Pobre)

Barras colectores (STEP)
Temperatura de la barra colectora (°C) (NUMBER)
Material de barra colectora (TEXT)
Condición del busbar (SELECTION options: Excelente, Bueno, Justo, Pobre)
Descripción de cualquier defecto o anormalidad (TEXT)
Medición de Oxidación de Barras Colectoras (mm) (NUMBER)
Fecha de última limpieza (DATE)
Adjuntar foto de la condición del busbar (UPLOAD)

Aislantes (STEP)
Temperatura de la superficie aislante (°C) (NUMBER)
Tipo de material aislante (SELECTION options: Porcelana, Vidrio, Compuesto)
Condición del aislante (Visual) (SELECTION options: Excelente, Bueno, Justo, Pobre)
Descripción de cualquier defecto/daño (TEXT)
Corriente de fuga (mA) (NUMBER)
Presencia de Contaminantes (SELECTION options: Ninguno, Tierra, Algas, Excrementos de pájaros)

Sistema de puesta a tierra (STEP)
Resistencia a tierra (Ohmios) (NUMBER)
Resistencia de Supresión de Sobretensión Transitoria (TOV) (Ohmios) (NUMBER)
Condición del Electrodo de Tierra (SELECTION options: Excelente, Bueno, Justo, Pobre)
Observaciones/Notas sobre el Sistema de Puesta a Tierra (TEXT)
Fecha de Última Inspección de Puesta a Tierra (DATE)
Firma del inspector (SIGNATURE)

Sistemas de Control y Monitoreo (STEP)
Tiempo de actividad del sistema SCADA (Horas) (NUMBER)
Estado del Relé - CB1 (SELECTION options: Vale, Advertencia, Error)
Última calibración del relé (DATE)
Resumen del registro de eventos (TEXT)
Latencia de comunicación (ms) (NUMBER)
Estado de la batería de respaldo (SELECTION options: En línea, En espera, Fallo)

Sistemas de Energía de Emergencia (STEP)
Voltaje del generador (V) (NUMBER)
Voltaje de la batería de UPS (V) (NUMBER)
Estado de carga de la batería (%) (NUMBER)
Última fecha de prueba del generador (DATE)
Hora de último encendido del generador (DATE)
Resultado de la Prueba de Carga del Generador (SELECTION options: Pase, Fallar, N/A)
Notas/Comentarios (TEXT)

Sistemas de Protección contra Incendios (STEP)
Fecha última inspección del extintor (DATE)
Número de extintores presentes (NUMBER)
Estado del Sistema de Supresión de Incendios (SELECTION options: Operacional, Necesita mantenimiento, Fuera de servicio)
Estado del Sistema de Alarma de Incendio (SELECTION options: Operativo, Requiere mantenimiento, Fuera de servicio)
Hora del último simulacro de incendio (DATE)
Notas/Observaciones sobre Sistemas de Protección contra Incendios (TEXT)

Cumplimiento Ambiental (STEP)
Nivel de aceite en diques de contención (pies) (NUMBER)
Fecha de última revisión del Plan de Prevención de Derrame (DATE)
Estado de Almacenamiento de Aceite Usado (SELECTION options: Cumplimiento, Problema menor, Problema principal)
¿Permisos ambientales actuales? (SELECTION options: Permiso de Aire, Permiso de Descarga de Agua, Permiso de Residuos Peligrosos)
Informe de Auditoría Ambiental Reciente (UPLOAD)
Descripción de cualquier preocupación ambiental (TEXT)