PLANTILLA DE LISTA DE VERIFICACIÓN PARA INSPECCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECCIÓN VISUAL - GENERAL ---
[ ] Número de identificación de la subestación
[ ] Fecha de inspección
[ ] Hora de inspección
[ ] Condiciones climáticas
[ ] Impresión general/Notas
[ ] ¿Evidencia de Acceso No Autorizado? (Sí, No, Incierto)
[ ] Temperatura ambiente (°C)

--- MANEJO DE VEGETACIÓN ---
[ ] Distancia de Despeje de Vegetación (Pies)
[ ] Tipo de vegetación observado (Árboles, Arbustos, Césped, Vides, Otros)
[ ] Descripción del crecimiento de la vegetación
[ ] Última fecha de control de vegetación
[ ] Fotografías de vegetación
[ ] Condición de la vegetación (Aceptable, Requiere atención, Requiere acción inmediata)

--- PERÍMETRO DE SEGURIDAD ---
[ ] Altura de la cerca (pies)
[ ] Estado de Operación de la Puerta (Operando normalmente, Malfuncionando, Requiere mantenimiento)
[ ] Estado de la Iluminación Perimetral (Todas las luces operativas, Algunas luces apagadas, Todas las luces apagadas)
[ ] Fecha de Última Inspección Perimetral
[ ] Comentarios/Observaciones sobre la seguridad perimetral
[ ] Ubicación del Punto de Brecha (si lo hay)
[ ] Fotos del perímetro (Opcional)

--- TRANSFORMADORES ---
[ ] Nivel de aceite (pulgadas)
[ ] Temperatura del aceite (°C)
[ ] Relación de Tornos
[ ] Condición del buje (Excelente, Bien, Justo, Pobre)
[ ] Comentarios/Observaciones
[ ] Fecha de última muestra de aceite
[ ] Adjuntar informe de análisis de muestra de aceite

--- DISYUNTORES ---
[ ] Tiempo de Funcionamiento (Segundos)
[ ] Tiempo de reconexión (Segundos)
[ ] Tipo de mecanismo (Operado por resorte, SFI, Hidráulico, Otro/a)
[ ] Notas sobre Lubricación del Mecanismo
[ ] Última fecha de lubricación
[ ] Anomalías Observadas (Ruido, Vibración, Sobrecalentamiento, Operación lenta, Ninguno)
[ ] Firma del inspector

--- INTERRUPTORES DE DESCONEXIÓN ---
[ ] Verificación de posición del interruptor (Abrir, Cerrado, Intermedio)
[ ] Tiempo de conmutación (segundos)
[ ] Estado de la lubricación (Lubricado, No lubricado, N/A)
[ ] Notas de Condición Visual
[ ] Última Fecha de Lubricación
[ ] Mecanismo Condición (Excelente, Bien, Justo, Pobre)

--- BARRAS COLECTORES ---
[ ] Temperatura de la barra colectora (°C)
[ ] Material de barra colectora
[ ] Condición del busbar (Excelente, Bueno, Justo, Pobre)
[ ] Descripción de cualquier defecto o anormalidad
[ ] Medición de Oxidación de Barras Colectoras (mm)
[ ] Fecha de última limpieza
[ ] Adjuntar foto de la condición del busbar

--- AISLANTES ---
[ ] Temperatura de la superficie aislante (°C)
[ ] Tipo de material aislante (Porcelana, Vidrio, Compuesto)
[ ] Condición del aislante (Visual) (Excelente, Bueno, Justo, Pobre)
[ ] Descripción de cualquier defecto/daño
[ ] Corriente de fuga (mA)
[ ] Presencia de Contaminantes (Ninguno, Tierra, Algas, Excrementos de pájaros)

--- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ---
[ ] Resistencia a tierra (Ohmios)
[ ] Resistencia de Supresión de Sobretensión Transitoria (TOV) (Ohmios)
[ ] Condición del Electrodo de Tierra (Excelente, Bueno, Justo, Pobre)
[ ] Observaciones/Notas sobre el Sistema de Puesta a Tierra
[ ] Fecha de Última Inspección de Puesta a Tierra
[ ] Firma del inspector

--- SISTEMAS DE CONTROL Y MONITOREO ---
[ ] Tiempo de actividad del sistema SCADA (Horas)
[ ] Estado del Relé - CB1 (Vale, Advertencia, Error)
[ ] Última calibración del relé
[ ] Resumen del registro de eventos
[ ] Latencia de comunicación (ms)
[ ] Estado de la batería de respaldo (En línea, En espera, Fallo)

--- SISTEMAS DE ENERGÍA DE EMERGENCIA ---
[ ] Voltaje del generador (V)
[ ] Voltaje de la batería de UPS (V)
[ ] Estado de carga de la batería (%)
[ ] Última fecha de prueba del generador
[ ] Hora de último encendido del generador
[ ] Resultado de la Prueba de Carga del Generador (Pase, Fallar, N/A)
[ ] Notas/Comentarios

--- SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ---
[ ] Fecha última inspección del extintor
[ ] Número de extintores presentes
[ ] Estado del Sistema de Supresión de Incendios (Operacional, Necesita mantenimiento, Fuera de servicio)
[ ] Estado del Sistema de Alarma de Incendio (Operativo, Requiere mantenimiento, Fuera de servicio)
[ ] Hora del último simulacro de incendio
[ ] Notas/Observaciones sobre Sistemas de Protección contra Incendios

--- CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ---
[ ] Nivel de aceite en diques de contención (pies)
[ ] Fecha de última revisión del Plan de Prevención de Derrame
[ ] Estado de Almacenamiento de Aceite Usado (Cumplimiento, Problema menor, Problema principal)
[ ] ¿Permisos ambientales actuales? (Permiso de Aire, Permiso de Descarga de Agua, Permiso de Residuos Peligrosos)
[ ] Informe de Auditoría Ambiental Reciente
[ ] Descripción de cualquier preocupación ambiental

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/energy/energy-substation-inspection-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)