MODÈLE DE LISTE DE CONTRÔLE POUR L'INSPECTION DE SOUS-STATION ÉLECTRIQUE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECTION VISUELLE - GÉNÉRAL ---

[ ] Numéro d'identification du poste électrique

[ ] Date de l'inspection

[ ] Heure de l'inspection

[ ] Conditions météorologiques

[ ] Impression générale/Notes

[ ] Preuve d'accès non autorisé ? (Oui, Non, Incertain)

[ ] Température ambiante (°C)

--- GESTION DE LA VÉGÉTATION ---

[ ] Distance de dégagement de la végétation (pieds)

[ ] Type de végétation observé (Arbres, Arbustes, Gazon, Vignes, Autre)

[ ] Description de la croissance de la végétation

[ ] Date de dernier contrôle de la végétation

[ ] Photographies de végétation

[ ] Condition de la végétation (Acceptable, Nécessite attention, Action immédiate requise)

--- PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ ---

[ ] Hauteur de la clôture (pieds)

[ ] Statut de fonctionnement des portes (Fonctionne normalement, Défectueux, Nécessite un entretien)

[ ] Statut de l'éclairage périmétrique (Tous les voyants sont opérationnels, Quelques lumières éteintes, Toutes les lumières éteintes)

[ ] Date de dernière inspection du périmètre

[ ] Commentaires/Observations concernant la sécurité périmétrique

[ ] Localisation du point de rupture (le cas échéant)

[ ] Photos du périmètre (Facultatif)

--- TRANSFORMATEURS ---

[ ] Niveau d'huile (pouces)

[ ] Température de l'huile (°C)

[ ] Rapport de transformation

[ ] État du manchon (Excellent, Bien, Juste, Mauvais)

[ ] Remarques/Observations

[ ] Date du dernier échantillon d'huile

[ ] Joindre le rapport d'analyse de l'échantillon d'huile

--- DISJONCTEURS ---

[ ] Temps de fonctionnement (secondes)

[ ] Temps de reconnexيون (Secondes)

[ ] Type de mécanisme (À ressort, SFI, Hydraulique, Autre)

[ ] Notes de lubrification du mécanisme

[ ] Date de dernière lubrification

[ ] Anomalies observées (Bruit, Vibration, Surchauffe, Opération lente, Aucun)

[ ] Inspecteur Signature

--- INTERRUPTEURS DE DÉCONNEXION ---

[ ] Vérification de la position de l'interrupteur (Ouvert, Fermé, Intermédiaire)

[ ] Temps de commutation (secondes)

[ ] État de lubrification (Lubrifié, Non lubrifié, N/A)

[ ] Notes sur l'état visuel

[ ] Dernière date de lubrification

[ ] Mécanisme Condition (Excellent, Bien, Juste, Pauvre)

--- BARRES OMNIBUS ---

[ ] Température de la barre omnibus (°C)

[ ] Matériau de barrette

[ ] État de la barre omnibus (Excellent, Bien, Juste, Mauvais)

[ ] Description de tout défaut ou anomalie

[ ] Mesure de l'oxydation de la barre omnibus (mm)

[ ] Date du dernier nettoyage

[ ] Joindre la photo de l'état de la barre omnibus

--- ISOLANTS ---

[ ] Température de surface de l'isolant (°C)

[ ] Type de matériau isolant (Porcelaine, Verre, Composite)

[ ] Condition de l'isolant (Visuel) (Excellent, Bien, Juste, Pauvre)

[ ] Description de tout défaut/dommage

[ ] Courant de fuite (mA)

[ ] Présence de contaminants (Aucun, Terre, Algues, Excréments d'oiseaux)

--- SYSTÈME DE MISE À LA TERRE ---

[ ] Résistance de terre (Ohms)

[ ] Résistance de suppression des surtensions transitoires (TOV) (Ohms)

[ ] État de la prise de terre (Excellent, Bien, Juste, Mauvais)

[ ] Observations/Remarques sur le système de mise à la terre

[ ] Date de dernière inspection de mise à la terre

[ ] Inspecteur Signature

--- SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE ---

[ ] Temps de disponibilité du système SCADA (heures)

[ ] Statut du relais - CB1 (D'accord, Attention, Erreur)

[ ] Dernier étalonnage de relais

[ ] Résumé du journal des événements

[ ] Latence de communication (ms)

[ ] État de l'alimentation de secours (En ligne, En veille, Défaillance)

--- SYSTÈMES D'ALIMENTATION DE SECOURS ---

[ ] Tension du générateur (V)

[ ] Tension de la batterie UPS (V)

[ ] État de charge de la batterie (%)

[ ] Dernière date de test du générateur

[ ] Heure de dernier démarrage du générateur

[ ] Résultat du test de charge du générateur (Passer, Échec, N/A)

[ ] Notes/Commentaires

--- SYSTÈMES DE PROTECTION INCENDIE ---

[ ] Date de dernière inspection de l'extincteur

[ ] Nombre d'extincteurs présents

[ ] Statut du système de lutte contre l'incendie (Opérationnel, Nécessite entretien, Hors service)

[ ] Statut du système d'alarme incendie (Opérationnel, Nécessite entretien, Hors service)

[ ] Dernier exercice incendie

[ ] Notes/Observations concernant les systèmes de protection incendie

--- CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE ---

[ ] Niveau d'huile dans les digues de confinement (pieds)

[ ] Date de dernière révision du plan de prévention des déversements

[ ] Statut de stockage de l'huile usagée (Conforme, Problème mineur, Problème majeur)

[ ] Permis environnementaux à jour ? (Permis d'air, Permis de décharge d'eau, Permis de déchets dangereux)

[ ] Rapport récent d'audit environnemental

[ ] Description de toute préoccupation environnementale

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/energy/energy-substation-inspection-checklist-template

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)