## 6a3932623c56655ea55f5865
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Inspection visuelle - Général (STEP)
Numéro d'identification du poste électrique (TEXT)
Date de l'inspection (DATE)
Heure de l'inspection (DATE)
Conditions météorologiques (TEXT)
Impression générale/Notes (TEXT)
Preuve d'accès non autorisé ? (SELECTION options: Oui, Non, Incertain)
Température ambiante (°C) (NUMBER)

Gestion de la végétation (STEP)
Distance de dégagement de la végétation (pieds) (NUMBER)
Type de végétation observé (SELECTION options: Arbres, Arbustes, Gazon, Vignes, Autre)
Description de la croissance de la végétation (TEXT)
Date de dernier contrôle de la végétation (DATE)
Photographies de végétation (UPLOAD)
Condition de la végétation (SELECTION options: Acceptable, Nécessite attention, Action immédiate requise)

Périmètre de sécurité (STEP)
Hauteur de la clôture (pieds) (NUMBER)
Statut de fonctionnement des portes (SELECTION options: Fonctionne normalement, Défectueux, Nécessite un entretien)
Statut de l'éclairage périmétrique (SELECTION options: Tous les voyants sont opérationnels, Quelques lumières éteintes, Toutes les lumières éteintes)
Date de dernière inspection du périmètre (DATE)
Commentaires/Observations concernant la sécurité périmétrique (TEXT)
Localisation du point de rupture (le cas échéant) (LOCATION)
Photos du périmètre (Facultatif) (UPLOAD)

Transformateurs (STEP)
Niveau d'huile (pouces) (NUMBER)
Température de l'huile (°C) (NUMBER)
Rapport de transformation (NUMBER)
État du manchon (SELECTION options: Excellent, Bien, Juste, Mauvais)
Remarques/Observations (TEXT)
Date du dernier échantillon d'huile (DATE)
Joindre le rapport d'analyse de l'échantillon d'huile (UPLOAD)

Disjoncteurs (STEP)
Temps de fonctionnement (secondes) (NUMBER)
Temps de reconnexيون (Secondes) (NUMBER)
Type de mécanisme (SELECTION options: À ressort, SFI, Hydraulique, Autre)
Notes de lubrification du mécanisme (TEXT)
Date de dernière lubrification (DATE)
Anomalies observées (SELECTION options: Bruit, Vibration, Surchauffe, Opération lente, Aucun)
Inspecteur Signature (SIGNATURE)

Interrupteurs de déconnexion (STEP)
Vérification de la position de l'interrupteur (SELECTION options: Ouvert, Fermé, Intermédiaire)
Temps de commutation (secondes) (NUMBER)
État de lubrification (SELECTION options: Lubrifié, Non lubrifié, N/A)
Notes sur l'état visuel (TEXT)
Dernière date de lubrification (DATE)
Mécanisme Condition (SELECTION options: Excellent, Bien, Juste, Pauvre)

Barres omnibus (STEP)
Température de la barre omnibus (°C) (NUMBER)
Matériau de barrette (TEXT)
État de la barre omnibus (SELECTION options: Excellent, Bien, Juste, Mauvais)
Description de tout défaut ou anomalie (TEXT)
Mesure de l'oxydation de la barre omnibus (mm) (NUMBER)
Date du dernier nettoyage (DATE)
Joindre la photo de l'état de la barre omnibus (UPLOAD)

Isolants (STEP)
Température de surface de l'isolant (°C) (NUMBER)
Type de matériau isolant (SELECTION options: Porcelaine, Verre, Composite)
Condition de l'isolant (Visuel) (SELECTION options: Excellent, Bien, Juste, Pauvre)
Description de tout défaut/dommage (TEXT)
Courant de fuite (mA) (NUMBER)
Présence de contaminants (SELECTION options: Aucun, Terre, Algues, Excréments d'oiseaux)

Système de mise à la terre (STEP)
Résistance de terre (Ohms) (NUMBER)
Résistance de suppression des surtensions transitoires (TOV) (Ohms) (NUMBER)
État de la prise de terre (SELECTION options: Excellent, Bien, Juste, Mauvais)
Observations/Remarques sur le système de mise à la terre (TEXT)
Date de dernière inspection de mise à la terre (DATE)
Inspecteur Signature (SIGNATURE)

Systèmes de contrôle et de surveillance (STEP)
Temps de disponibilité du système SCADA (heures) (NUMBER)
Statut du relais - CB1 (SELECTION options: D'accord, Attention, Erreur)
Dernier étalonnage de relais (DATE)
Résumé du journal des événements (TEXT)
Latence de communication (ms) (NUMBER)
État de l'alimentation de secours (SELECTION options: En ligne, En veille, Défaillance)

Systèmes d'alimentation de secours (STEP)
Tension du générateur (V) (NUMBER)
Tension de la batterie UPS (V) (NUMBER)
État de charge de la batterie (%) (NUMBER)
Dernière date de test du générateur (DATE)
Heure de dernier démarrage du générateur (DATE)
Résultat du test de charge du générateur (SELECTION options: Passer, Échec, N/A)
Notes/Commentaires (TEXT)

Systèmes de protection incendie (STEP)
Date de dernière inspection de l'extincteur (DATE)
Nombre d'extincteurs présents (NUMBER)
Statut du système de lutte contre l'incendie (SELECTION options: Opérationnel, Nécessite entretien, Hors service)
Statut du système d'alarme incendie (SELECTION options: Opérationnel, Nécessite entretien, Hors service)
Dernier exercice incendie (DATE)
Notes/Observations concernant les systèmes de protection incendie (TEXT)

Conformité environnementale (STEP)
Niveau d'huile dans les digues de confinement (pieds) (NUMBER)
Date de dernière révision du plan de prévention des déversements (DATE)
Statut de stockage de l'huile usagée (SELECTION options: Conforme, Problème mineur, Problème majeur)
Permis environnementaux à jour ? (SELECTION options: Permis d'air, Permis de décharge d'eau, Permis de déchets dangereux)
Rapport récent d'audit environnemental (UPLOAD)
Description de toute préoccupation environnementale (TEXT)