MODÈLE DE LISTE DE CONTRÔLE POUR L'INSPECTION DE SOUS-STATION ÉLECTRIQUE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECTION VISUELLE - GÉNÉRAL ---
[ ] Numéro d'identification du poste électrique
[ ] Date de l'inspection
[ ] Heure de l'inspection
[ ] Conditions météorologiques
[ ] Impression générale/Notes
[ ] Preuve d'accès non autorisé ? (Oui, Non, Incertain)
[ ] Température ambiante (°C)

--- GESTION DE LA VÉGÉTATION ---
[ ] Distance de dégagement de la végétation (pieds)
[ ] Type de végétation observé (Arbres, Arbustes, Gazon, Vignes, Autre)
[ ] Description de la croissance de la végétation
[ ] Date de dernier contrôle de la végétation
[ ] Photographies de végétation
[ ] Condition de la végétation (Acceptable, Nécessite attention, Action immédiate requise)

--- PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ ---
[ ] Hauteur de la clôture (pieds)
[ ] Statut de fonctionnement des portes (Fonctionne normalement, Défectueux, Nécessite un entretien)
[ ] Statut de l'éclairage périmétrique (Tous les voyants sont opérationnels, Quelques lumières éteintes, Toutes les lumières éteintes)
[ ] Date de dernière inspection du périmètre
[ ] Commentaires/Observations concernant la sécurité périmétrique
[ ] Localisation du point de rupture (le cas échéant)
[ ] Photos du périmètre (Facultatif)

--- TRANSFORMATEURS ---
[ ] Niveau d'huile (pouces)
[ ] Température de l'huile (°C)
[ ] Rapport de transformation
[ ] État du manchon (Excellent, Bien, Juste, Mauvais)
[ ] Remarques/Observations
[ ] Date du dernier échantillon d'huile
[ ] Joindre le rapport d'analyse de l'échantillon d'huile

--- DISJONCTEURS ---
[ ] Temps de fonctionnement (secondes)
[ ] Temps de reconnexيون (Secondes)
[ ] Type de mécanisme (À ressort, SFI, Hydraulique, Autre)
[ ] Notes de lubrification du mécanisme
[ ] Date de dernière lubrification
[ ] Anomalies observées (Bruit, Vibration, Surchauffe, Opération lente, Aucun)
[ ] Inspecteur Signature

--- INTERRUPTEURS DE DÉCONNEXION ---
[ ] Vérification de la position de l'interrupteur (Ouvert, Fermé, Intermédiaire)
[ ] Temps de commutation (secondes)
[ ] État de lubrification (Lubrifié, Non lubrifié, N/A)
[ ] Notes sur l'état visuel
[ ] Dernière date de lubrification
[ ] Mécanisme Condition (Excellent, Bien, Juste, Pauvre)

--- BARRES OMNIBUS ---
[ ] Température de la barre omnibus (°C)
[ ] Matériau de barrette
[ ] État de la barre omnibus (Excellent, Bien, Juste, Mauvais)
[ ] Description de tout défaut ou anomalie
[ ] Mesure de l'oxydation de la barre omnibus (mm)
[ ] Date du dernier nettoyage
[ ] Joindre la photo de l'état de la barre omnibus

--- ISOLANTS ---
[ ] Température de surface de l'isolant (°C)
[ ] Type de matériau isolant (Porcelaine, Verre, Composite)
[ ] Condition de l'isolant (Visuel) (Excellent, Bien, Juste, Pauvre)
[ ] Description de tout défaut/dommage
[ ] Courant de fuite (mA)
[ ] Présence de contaminants (Aucun, Terre, Algues, Excréments d'oiseaux)

--- SYSTÈME DE MISE À LA TERRE ---
[ ] Résistance de terre (Ohms)
[ ] Résistance de suppression des surtensions transitoires (TOV) (Ohms)
[ ] État de la prise de terre (Excellent, Bien, Juste, Mauvais)
[ ] Observations/Remarques sur le système de mise à la terre
[ ] Date de dernière inspection de mise à la terre
[ ] Inspecteur Signature

--- SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE ---
[ ] Temps de disponibilité du système SCADA (heures)
[ ] Statut du relais - CB1 (D'accord, Attention, Erreur)
[ ] Dernier étalonnage de relais
[ ] Résumé du journal des événements
[ ] Latence de communication (ms)
[ ] État de l'alimentation de secours (En ligne, En veille, Défaillance)

--- SYSTÈMES D'ALIMENTATION DE SECOURS ---
[ ] Tension du générateur (V)
[ ] Tension de la batterie UPS (V)
[ ] État de charge de la batterie (%)
[ ] Dernière date de test du générateur
[ ] Heure de dernier démarrage du générateur
[ ] Résultat du test de charge du générateur (Passer, Échec, N/A)
[ ] Notes/Commentaires

--- SYSTÈMES DE PROTECTION INCENDIE ---
[ ] Date de dernière inspection de l'extincteur
[ ] Nombre d'extincteurs présents
[ ] Statut du système de lutte contre l'incendie (Opérationnel, Nécessite entretien, Hors service)
[ ] Statut du système d'alarme incendie (Opérationnel, Nécessite entretien, Hors service)
[ ] Dernier exercice incendie
[ ] Notes/Observations concernant les systèmes de protection incendie

--- CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE ---
[ ] Niveau d'huile dans les digues de confinement (pieds)
[ ] Date de dernière révision du plan de prévention des déversements
[ ] Statut de stockage de l'huile usagée (Conforme, Problème mineur, Problème majeur)
[ ] Permis environnementaux à jour ? (Permis d'air, Permis de décharge d'eau, Permis de déchets dangereux)
[ ] Rapport récent d'audit environnemental
[ ] Description de toute préoccupation environnementale

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/energy/energy-substation-inspection-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)