LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE ESCALERAS MECÁNICAS Y PASARELAS MÓVILES

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFORMACIÓN GENERAL ---
[ ] Fecha de inspección
[ ] Tiempo de inspección
[ ] Ubicación/ID de Activo
[ ] Tipo de Escalera/Pasarela Móvil (Escalera mecánica, Pasarela móvil (Horizontal), Pasarela móvil (Inclinación))
[ ] Número de activo/equipo
[ ] Nombre del inspector
[ ] Empresa/Departamento

--- INSPECCIÓN VISUAL - ESTRUCTURA DE LA ESCALERA MECÁNICA/CAMINANTE ---
[ ] ID de la escalera mecánica/caminante:
[ ] Condición estructural general: (Excelente, Bueno, Justo, Pobre, Inseguro)
[ ] Describa cualquier daño visible en la estructura (por ejemplo, grietas, óxido, corrosión):
[ ] Suba fotos de inquietudes estructurales (si las hay):
[ ] Presencia de óxido/corrosión: (Ninguno, Menor, Moderado, Grave)
[ ] Ancho máximo de fisura (si aplica) (mm):
[ ] Condición de las Columnas de Soporte: (Bueno, Justo, Pobre, Requiere reparación)
[ ] Describa cualquier problema con el cerramiento o las balaustradas:

--- INSPECCIÓN DE PELDAÑO/TREPADO Y BARANDILLA ---
[ ] Condición del escalón/peldaño (1-5, 1=Excelente, 5=Desgaste severo)
[ ] ¿Se observa daño en el escalón/peldaño? (Grietas, Patatas fritas, Pasos Sueltos, Bordes desgastados, Deformación, Ninguno observado)
[ ] Altura del pasamanos (pulgadas)
[ ] ¿Problemas con la barandilla? (Suelto, Dañado, Desalineado, Ninguno observado)
[ ] Descripción detallada de problemas en pasamanos/escalón/peldaño
[ ] ¿Se observó deslizamiento del escalón/peldaño? (Sí, No)
[ ] Documentación fotográfica de problemas en escalones/peldaños o pasamanos
[ ] Puntuación de Integridad del Pasamanos (1-5, 1=Excelente, 5=Crítico)

--- INSPECCIÓN DE PEINE Y CADENA ---
[ ] Condición del peine (Calificación de 1 a 5, 1=Excelente, 5=Desgaste severo)
[ ] Describa cualquier daño en el cepillo, grietas o dientes faltantes.
[ ] Número de eslabones (Verificar con las especificaciones del fabricante)
[ ] Describa cualquier corrosión en la cadena, dobleces o daños.
[ ] Tensión de la cadena (Adecuada, Tensada, Floja) (Adecuado, Apretado, Suelto)
[ ] Escombros presentes en el peine/cadena (Marcar todas las que apliquen) (Polvo, Papel, Tela, Metal, Materia orgánica, Ninguno)
[ ] Método de Limpieza con Cepillo/Cadena Utilizado

--- INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN ---
[ ] Voltaje del motor (V)
[ ] Amperaje del motor (A)
[ ] Nivel de aceite de la caja de cambios (pulgadas)
[ ] Condición del Aceite de la Caja de Cambios (Excelente, Bien, Justo, Pobre)
[ ] Estado del Correa/Cadena de Transmisión (Nuevo/Excelente, Bueno, Justo, Malo - Requiere reemplazo)
[ ] Describa cualquier ruido o vibración inusual relacionados con el sistema de transmisión:
[ ] Fecha del último cambio de aceite de la caja de cambios
[ ] Adjuntar foto de los componentes del sistema de transmisión

--- DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y PARADA DE EMERGENCIA ---
[ ] Botones de Parada de Emergencia - Condición Visual (Excelente, Bien, Justo, Pobre, N/A)
[ ] Botones de Parada de Emergencia - Funcionalidad (Presionar y Soltar) (Pase, Fallar, N/A)
[ ] Número de botones de parada de emergencia probados
[ ] Estado de la falda y el cepillo lateral (Inacto y en posición correcta, Daños menores, Daño significativo, Falta)
[ ] Funcionalidad de Sensores de Seguridad (Pase, Fracasar, N/A)
[ ] Comentarios/Observaciones sobre Dispositivos de Seguridad
[ ] Fecha de último mantenimiento del dispositivo de seguridad

--- INSPECCIÓN ELÉCTRICA ---
[ ] Voltaje del motor (V)
[ ] Corriente del motor (A)
[ ] Temperatura del Aceite de la Caja de Cambios (°C)
[ ] Condición de cableado (Excelente, Bien, Justo, Pobre)
[ ] Conexión a tierra (Seguro, Suelto, Corroído, No presente)
[ ] Notas sobre componentes eléctricos
[ ] Diagrama eléctrico (si está disponible)

--- LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO ---
[ ] Última fecha de lubricación
[ ] Cantidad de lubricante utilizado (ej. litros/onzas)
[ ] Tipo de lubricante utilizado (Grasa de litio, Grasa sintética, Otros (Especificar))
[ ] Notas sobre el rendimiento de la lubricación (p. ej., facilidad de aplicación, estado del lubricante)
[ ] Fecha del último mantenimiento preventivo
[ ] Descripción del mantenimiento realizado (p. ej., inspección de correas, limpieza de engranajes)
[ ] Mantenimiento realizado por (Interno/Externo) (Equipo de Mantenimiento Interno, Contratista Externo)
[ ] Subir registros de mantenimiento/facturas (Opcional)

--- EVALUACIÓN DE RUIDO Y VIBRACIÓN ---
[ ] Nivel de vibración (RMS)
[ ] Describir el nivel de ruido (Normal, Ligeramente elevado, Elevado, Excesivo)
[ ] Describa cualquier ruido inusual
[ ] Describa cualquier vibración inusual
[ ] ¿Vibración perceptible para los usuarios? (Sí, No, Inseguro)
[ ] Frecuencia de ruido inusual (Hz - si es identificable)

--- SEÑALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO ---
[ ] ¿Hay señales de advertencia presentes y legibles? (Sí, No, N/A)
[ ] ¿Son claras y visibles las instrucciones de parada de emergencia? (Sí, No, N/A)
[ ] Altura de la señalización (pies)
[ ] Comentarios sobre la visibilidad o el estado de la señalización
[ ] ¿Cumplimiento con códigos locales? (Sí, No, Desconocido)
[ ] Fecha de la última revisión de cumplimiento del Código
[ ] Documentación de cumplimiento (por ejemplo, permisos, informes de inspección)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/escalator-moving-walkway-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)