## 6a392b023c56655ea55f3efa
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Limpieza general del sitio (STEP)
Descripción general del estado del sitio (TEXT)
Tipos de escombros restantes (Marque todas las opciones que correspondan) (SELECTION options: Residuos de la construcción, Materiales de embalaje, Residuos de jardinería, Pertenencias Personales / , Otro (Especificar en TEXTO_LARGO))
Volumen estimado de residuos retirados. (NUMBER)
Fotos de áreas limpias (Prueba de finalización) (UPLOAD)
Estado de limpieza superficial (SELECTION options: Completo, Parcial, No iniciado / )
Áreas específicas que requieren limpieza adicional (si aplica) / (TEXT)
Verificación de eliminación final de polvo (SELECTION options: Sí., No)

Trabajos exteriores (STEP)
Finalización del paisajismo (%) / (NUMBER)
¿Resueltos los problemas de pavimentación? (SELECTION options: Grietas, Asentamiento, Descoloración, Ninguno.)
Notas sobre iluminación exterior (TEXT)
Fecha de Prueba Antirretorno del Sistema de Riego (DATE)
Ubicación del problema de drenaje (si aplica) (LOCATION)
Retoques de pintura exterior (si aplica) (TEXT)
Evidencia fotográfica de trabajos exteriores finalizados (UPLOAD)

Acabados interiores (STEP)
Puntuación de coincidencia de pintura de pared (0-100) / (NUMBER)
Descripción de cualquier retoque de pintura necesario. (TEXT)
¿Se detectaron problemas con el suelo? (SELECTION options: Arañazos / , Vacíos, Irregularidad, Manchas, Ninguno.)
Describa cualquier reparación de pavimento necesaria. (TEXT)
Estado de los acabados. (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre)
Notas detalladas sobre problemas de ajuste. (TEXT)
Subir fotos de inconsistencias en el acabado (opcional) (UPLOAD)

Sistemas Mecánicos (HVAC) (STEP)
Temperatura del aire de suministro (suministro) / (NUMBER)
Temperatura del aire de retorno (NUMBER)
Ventilador extractor, CFM (si aplica) (NUMBER)
Verificación de la dirección del flujo de aire (SELECTION options: Correcto, Incorrecto - Requiere ajuste)
Verificación del desagüe de condensado (SELECTION options: Claro., Bloqueado – Requiere despeje)
Notas sobre el funcionamiento o ajustes del sistema de climatización. (TEXT)
Informe de Pruebas de Desempeño del Sistema de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (Opcional) (UPLOAD)
Fecha de puesta en marcha del sistema de climatización (DATE)
Tiempo de Pruebas de Rendimiento del Sistema (DATE)

Sistemas de fontanería (STEP)
Presión del agua (PSI) (NUMBER)
Temperatura del agua caliente (°F) (NUMBER)
Resultado de Prueba de Fuga en Línea de Alcantarillado (SELECTION options: Pasa., Fallar / , N/A / )
¿Se realizó el lavado del calentador de agua? (SELECTION options: Sí., No)
Notas/Comentarios sobre la inspección del sistema de plomería (TEXT)
Fecha de inspección del sistema de fontanería (DATE)
¿Pendiente de drenaje verificada? (SELECTION options: Sí., No.)
Fotos de inspección de fontanería (opcional) (UPLOAD)

Sistemas Eléctricos (STEP)
Tensión de salida (por circuito) (NUMBER)
Resistencia a Tierra (Ohmios) / (NUMBER)
Resultados de prueba GFCI (cada uno) (SELECTION options: Pasa., Fracasar / , N/A / )
Funcionamiento del detector de humo (unidad) (SELECTION options: Pasa., Fracasar. / , N/A)
Notas sobre el funcionamiento/deficiencias del sistema eléctrico (TEXT)
Informes de pruebas del sistema eléctrico (si aplica) (UPLOAD)
Fecha de la última inspección eléctrica (DATE)

Puertas y ventanas (STEP)
Número de puerta/ventana (NUMBER)
Operación de Puertas/Ventanas (SELECTION options: Funciona sin problemas. / , Difícil de operar / Complicado de usar, Pegajoso, Otro (Especificar))
Descripción de los problemas (si aplica) (TEXT)
Funcionalidad del hardware (SELECTION options: Funcional / , suelto, Desaparecido/a / , Dañado)
Sellado/Burletes (SELECTION options: adecuado, Fugas, Desaparecido/a / , Dañado)
Foto del problema (si aplica) (UPLOAD)
Fecha de emisión identificada (DATE)
Estado de corrección (SELECTION options: No corregido, Corregido, Pendiente de corrección / )

Sistemas de seguridad contra incendios (STEP)
Verificación del conteo de extintores (NUMBER)
Resultados de la prueba del sistema de alarma contra incendios (SELECTION options: Pasado, No aprobado – Requiere recuperación., Aprobación parcial – Requiere seguimiento.)
Fecha del último simulacro de incendio (DATE)
Estado de la inspección del sistema de riego (SELECTION options: Inspección completada y aprobada., Inspección pendiente., Inspección requerida.)
Deficiencias en Seguridad Contra Incendios / Notas de Correctivas (TEXT)
Número de extintores verificados (NUMBER)
Condición de la señalización de salidas de emergencia (SELECTION options: Todas las señales presentes e iluminadas., Carteles faltantes/dañados, Requiere inspección. / )

Cumplimiento de accesibilidad (STEP)
Verificación de la pendiente de la rampa (SELECTION options: Conforme, No conforme - Requiere corrección, N/A – No hay rampa disponible. / )
Ancho de la abertura (mínimo) (NUMBER)
Aseo Adaptado - Instalación de Barandillas (SELECTION options: Instalado y Seguro, Faltante/Dañado, N/A - Sin Aseo.)
Notas sobre rutas de acceso accesibles (TEXT)
Plazas de estacionamiento accesibles (SELECTION options: Número correcto presente y marcado., Número insuficiente, Marcado incorrecto, Prohibido estacionar.)
Cumplimiento de la señalización (SELECTION options: Conforme - Braille y pictogramas presentes, No conforme – Faltante o incorrecto, N/A – No Señalización Requerida)
Ubicación de acceso accesible. (LOCATION)

Documentación y planos como construidos (STEP)
Documentos de Garantía - Sistema de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (UPLOAD)
Documentos de Garantía - Accesorios de Fontanería (UPLOAD)
Manuales de Operación y Mantenimiento - Sistemas Eléctricos (UPLOAD)
Resumen de puntos pendientes (si los hay) / (TEXT)
Fecha de Entrega del Plano de Ejecución Material (DATE)
Número de Revisión de los Planos de Ejecución Real (NUMBER)
¿Se recibieron los planos de obra terminada? (SELECTION options: Sí., No)
Notas sobre la precisión del plano como construido (si aplica). (TEXT)
¿Se proporcionaron todos los manuales de operación? (SELECTION options: Sí., No.)