КОНТРОЛЕН СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИТЕ (ГОДИШНА/ПОЛУГОДИШНА)
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--- ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ПОЖАРОГАСИТЕЛЯ ---
[ ] Местоположение на пожарогасителя (точно место)
[ ] Идентификационен номер/номер на етикета на пожарогасителя
[ ] Съвпада ли с одобреното местоположение? (Да, Не)
[ ] Бележки относно несъответствията (ако има такива)
[ ] Проверен ли е типът на пожарогасителя? (Да, Не)
[ ] Бележки относно несъответствията в типа (ако има такива)

--- ВИЗУАЛНА ПРОВЕРКА – ОБЩО СЪСТОЯНИЕ ---
[ ] Общо състояние – има ли ръжда? (Да, Не, Незначителен – изисква наблюдение.)
[ ] Общо състояние – Има ли вдлъбнатини/повреждания? (Да, Не, Малък проблем – изисква наблюдение.)
[ ] Има ли доказателства за извършена манипулация? (Да, Не, Възможно – необходима е допълнителна проверка.)
[ ] Добре ли се четат етикетите? (Ясен и четлив, Леко избелял., Неразбираем – необходима е замяна.)
[ ] Степен на корозия (0-10, 0 = липсва, 10 = силна)

--- КОРПУС И ТЯЛО НА ПОЖАРОГАСИТЕЛЯ ---
[ ] Наличие на ръжда/корозия (Нито един., Непълнолетен/а, Умерен, Сериозен, тежък, остър.)
[ ] Физични повреди (вдлъбнатини, драскотини) (Нито един., Непълнолетен/а, Умерен, Сериозен, тежък, остър)
[ ] Доказателства за манипулация. (Нито един, Възможно, Потвърдено)
[ ] Брой вдлъбнатини (ако има такива)
[ ] Описание на щетите (ако има такива)
[ ] Кутията правилно ли е закрепена? (Да, Не)
[ ] Качете снимка на кутията на пожарогасителя (ако има видими повреди).

--- МАНОМЕТЪР ---
[ ] Показание на манометъра (PSI)
[ ] Показване на състоянието (В рамките на работния обхват (зелена зона), Ниско (жълто), Високо (червено), Повреден/Неразбираем)
[ ] Бележки относно състоянието на измервателния уред (ако е приложимо)
[ ] Необходими ли са коригиращи действия? (Да, Не)
[ ] Подробности за предприетите коригиращи действия (ако е приложимо)

--- ПРЕДПАЗНИ ПЛОМБИ ---
[ ] Има ли поставено печатно поле? (Да, Не)
[ ] Запечатано ли е? (Да, Не)
[ ] Забележки относно състоянието на уплътнението (ако е нарушено)
[ ] Снимка на печата (ако е компрометиран)
[ ] Номер на пломбата (ако е четлив)

--- МАРКУЧ/НАКРАЙНИК И ТУБА, КОЯТО СЕ СТИСКА (АКО Е ПРИЛОЖИМО). ---
[ ] Описание на състоянието на маркуча
[ ] Описание на състоянието на дюзата
[ ] Цялост на маркуча (пукнатини, огъвания) (Няма проблеми., Малки пукнатини, Съществени дефекти/пукнатини, Налични са проблеми., Повреден – необходима е замяна.)
[ ] Състояние на дюзата (Няма проблеми., Запушен, Повреден, Обезцветен)
[ ] Проверка на целостта на тубите (ако е приложимо) (Няма проблеми., Развален/Повреден, Свито/Сгънато, Блокирано)

--- ИНСТРУКЦИИ И ЕТИКЕТИ ---
[ ] Проверка на типа на пожарогасителя (напр. ABC, CO2)
[ ] Разбираемост на етикетите – общо състояние.
[ ] Опишете всички повреди или замъглявания на етикетите.
[ ] Правилен ли е етикетът, указващ класа на опасност на пожарогасителя? (Да, Не)
[ ] Ясни и лесно видими ли са инструкциите за работа? (Да, Не)
[ ] Отбележете всяка липсваща информация от етикета.

--- МОНТАЖ И ДОСТЪПНОСТ ---
[ ] Местоположение на пожарогасителя (GPS координати)
[ ] Сигурно ли е монтирането? (Да, Не, Не е приложимо.)
[ ] Правилна ориентация? (Да, Не, Не е приложимо.)
[ ] Разстояние от препятствия (в инчове)
[ ] Пътят до изходите/коридорите свободен ли е? (Да, Не, Няма данни.)
[ ] Коментари относно достъпността (ако има такива)

--- ВОДЕНЕ НА ЗАПИСИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ---
[ ] Дата на проверка
[ ] Идентификационен номер/етикетен номер на пожарогасителя
[ ] Бележки / Наблюдения
[ ] Статус на проверката (Успешно, Неуспешно изпълнение, Условно положен)
[ ] Необходима ли е техническа поддръжка? (Да, Не)
[ ] Препоръки за услуги (ако е приложимо)
[ ] Име на инспектора
[ ] Подпис на инспектора

--- ЗАПИСИ ЗА ИЗВЪРШЕНИ УСЛУГИ И ПОДДРЪЖКА (АКО ИМА ТАКИВА) ---
[ ] Последна дата на извършена поддръжка
[ ] Описание на извършената услуга (ако има такава)
[ ] Идентификационен номер/номер на лиценз на сервизния техник (ако е приложимо)
[ ] Вид на извършената услуга (Хидростатично изпитване, Презареждане, Проверка, Поправяне, Други)
[ ] Качете документ за извършена услуга/фактура (ако има такъв).
[ ] Доставчик на услуги (Вътрешна услуга, Външен изпълнител)

--- END OF TEMPLATE ---
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