FEUERLÖSCHER-INSPEKTIONSLISTE (JÄHRLICH/ZWEIJÄHRLICH)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- LÖSCHMITTELKENNZEICHNUNG UND -STANDORT ---
[ ] Löschanlagenstandort (genau)
[ ] Löscher-ID / Tag-Nummer
[ ] Entspricht der Ort dem genehmigten Standort? (Ja., Nein.)
[ ] Abweichungsnotizen (falls zutreffend)

[ ] Löschmitteltyp bestätigt? (Ja., Nein.)
[ ] Typenabweichung Notizen (falls zutreffend)

--- VISUELLE INSPEKTION – ALLGEMEINZUSTAND ---
[ ] Gesamtzustand – Rost vorhanden? (Ja., Nein, Geringfügig – erfordert Beobachtung)
[ ] Gesamtzustand – Dellen/Beschädigungen vorhanden? (Ja., Nein., Geringfügig – Benötigt Überwachung)
[ ] Manipulation-Hinweise? (Ja., Nein., Möglich – weitere Untersuchungen erforderlich)
[ ] Lesbarkeit der Kennzeichnung? (Klar und lesbar, Etwas verblichen, Unleserlich – Muss ersetzt werden.)
[ ] Korrosionsgrad (0-10, 0 = Keine, 10 = Schwer)

--- LÖSCHMITTELBEHÄLTER & GEHÄUSE ---
[ ] Rostbefall (Kein., Gering, Mäßig, Schwer)
[ ] Körperliche Beschädigung (Dellen, Kratzer) (Keine., Gering, mäßig, schwerwiegend)
[ ] Manipulationseindicke (Keine., möglich, Bestätigt)
[ ] Anzahl der Dellen (falls vorhanden)
[ ] Schadenbeschreibung (falls vorhanden)

[ ] Fall ordnungsgemäß gesichert? (Ja., Nein.)
[ ] Foto vom Feuerlöschergehäuse hochladen (falls Schäden vorhanden)

--- MANOMETER ---
[ ] Manometerstand (PSI)
[ ] Messzustand (Im Betriebsbereich (Grün), Niedrig (Gelb), Hoch (Rot), Beschädigt/Unleserlich)
[ ] Hinweise zum Messzustand (falls zutreffend)
[ ] Wird eine Korrekturmaßnahme erforderlich? (Ja., Nein)
[ ] Details der Korrekturmaßnahmen (falls zutreffend)

--- MANIPULATIONSSICHERUNGEN ---
[ ] Siegel vorhanden? (Ja., Nein.)
[ ] Sie ist die Versiegelung intakt? (Ja., Nein.)
[ ] Zustand der Versiegelung (falls beeinträchtigt)
[ ] Falsch verwendetes Siegelbild
[ ] Stempelnummer (falls lesbar)

--- SCHLAUCH/DÜSE & QUETSCHBEUTEL (FALLS ZUTREFFEND) ---
[ ] Hosen-Zustandsbeschreibung
[ ] Düse: Zustandsbeschreibung
[ ] Hosenintegrität (Risse, Knicke) (Keine Probleme, Leichte Risse, Erhebliche Risse, Kinks präsentiert, Schaden – Austausch erforderlich)
[ ] Düse Zustand (Keine Probleme., verstopft, beschädigt, Verfärbt)
[ ] Integrität der Auspresstube (falls zutreffend) (Keine Probleme., Gerissen, eingestürzt, Blockiert)

--- ANWEISUNGEN & ETIKETTEN ---
[ ] Löschmitteltyp-Prüfung (z. B. ABC, CO2)
[ ] Lesbarkeit der Kennzeichnung – Gesamtzustand
[ ] Beschreiben Sie jegliche Beschädigungen oder Verschmutzungen der Kennzeichnung.
[ ] Ist das Gefahrenkennzeichen des Feuerlöschers korrekt? (Ja, Nein)
[ ] Sind die Betriebsanweisungen klar und gut sichtbar? (Ja., Nein)
[ ] Beachten Sie fehlende Informationen auf dem Etikett.

--- MONTAGE & ZUGÄNGLICHKEIT ---
[ ] Löschmittelstandort (GPS-Koordinaten)
[ ] Befestigung sicher? (Ja., Nein, N/A)
[ ] Ausrichtung korrekt? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Abstand zu Hindernissen (Zoll)
[ ] Freie Gänge/Ausgänge? (Ja, Nein., N/A)
[ ] Kommentare zur Barrierefreiheit (falls vorhanden)

--- AKTENFÜHRUNG UND DOKUMENTATION ---
[ ] Prüfdatum
[ ] Löschmittel-ID / Kennnummer
[ ] Notizen / Anmerkungen
[ ] Prüfstatus (Pass, Fehler, Bedingter Durchgang)
[ ] Service benötigt? (Ja., Nein.)
[ ] Dienstleistungsempfehlungen (falls zutreffend)
[ ] Inspektors Name
[ ] Inspektursignatur

--- WARTUNGS- UND SERVICEUNTERLAGEN (FALLS ZUTREFFEND) ---
[ ] Letztes Servicedatum
[ ] Beschreibung der durchgeführten Leistung (falls zutreffend)
[ ] Service-Techniker-ID/Lizenznummer (falls zutreffend)
[ ] Art der erbrachten Leistung (Hydrostatische Prüfung, Aufladen, Prüfung, Reparatur, Andere)
[ ] Erhöhen Sie den Dienstverlauf/die Rechnung (falls vorhanden)
[ ] Dienstleister (Interner Service, Externer Auftragnehmer)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/retail/fire-extinguisher-inspection-checklist-annual-bi-annual
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)