LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES (ANUAL/BIENAL)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE EXTINTORES ---
[ ] Ubicación del extintor (específica)

[ ] Número de identificación/etiqueta del extintor
[ ] ¿Coincide con una ubicación aprobada? (Sí, No)
[ ] Notas de discrepancia (si aplica)
[ ] ¿Tipo de extintor verificado? (Sí., No)
[ ] Tipo de Discrepancia Notas (si aplica)

--- INSPECCIÓN VISUAL – ESTADO GENERAL ---
[ ] Condición general – ¿Presencia de óxido? (Sí., No., Menor – Requiere seguimiento)
[ ] Estado general - ¿Hay abolladuras o daños? (Sí., No., Menor – Requiere seguimiento)
[ ] ¿Evidencia de manipulación? (Sí., No, Posible – Requiere más investigación.)
[ ] ¿Legibilidad de las etiquetas? (Claro y legible, Ligeramente descolorido, Ilegible - Requiere reemplazo.)
[ ] Nivel de Corrosión (0-10, 0=Ninguno, 10=Grave)

--- CARCASA Y CUERPO DE EXTINTOR ---
[ ] Presencia de óxido/corrosión (Ninguno., Menor, Moderado, grave)
[ ] Daños Físicos (Abolladuras, Arañazos) (Ninguno., Menor, Moderado, Grave)
[ ] Evidencia de Manipulación (Ninguno., Posible, Confirmado.
)
[ ] Número de abolladuras (si las hay)
[ ] Descripción de los daños (si los hubiera)
[ ] ¿Caso asegurado correctamente? (Sí, No.)
[ ] Subir foto del estuche del extintor (si hay daños)

--- MANÓMETRO ---
[ ] Lectura del Manómetro (PSI)

[ ] Estado del indicador (Dentro del rango operativo (Verde), Bajo (Amarillo), Alto (Rojo), Dañado/ilegible)
[ ] Notas sobre el estado del indicador (si aplica)
[ ] ¿Se requiere una acción correctiva? (Sí., No.)
[ ] Detalles de la acción correctiva (si aplica)

--- SELLOS DE SEGURIDAD ---
[ ] ¿Sello presente? (Sí., No.)
[ ] ¿Sello intacto? (Sí., No)
[ ] Notas sobre el estado del sello (si está comprometido)
[ ] Foto del sello (si se ha comprometido)
[ ] Número de sello (si es legible)

--- MANGUERA/BOQUILLA Y TUBO DE PRESIÓN (SI APLICA) ---
[ ] Descripción del estado de la manguera
[ ] Descripción del estado de la boquilla
[ ] Integridad de las mangueras (Grietas, dobleces) (Sin problemas., Grietas menores, Grietas importantes, Kinks Present, Daños – Reemplazo Necesario)
[ ] Condición de la boquilla (Sin problemas.
, Obstruido, Dañado, Descolorido)
[ ] Integridad del Tubo Dispensador (si aplica) (Sin problemas., Grietas, Colapsado, Bloqueado
)

--- INSTRUCCIONES Y ETIQUETAS ---
[ ] Verificación del tipo de extintor (p. ej., ABC, CO2)
[ ] Legibilidad de las etiquetas – Estado general
[ ] Describa cualquier daño o detalle que oculte la etiqueta.
[ ] ¿Es correcta la etiqueta de clasificación de riesgo del extintor? (Sí., No.)
[ ] ¿Son las instrucciones de funcionamiento claras y visibles? (Sí., No.)
[ ] A continuación, revise la información faltante de la etiqueta.

--- MONTAJE Y ACCESIBILIDAD ---
[ ] Ubicación del extintor (Coordenadas GPS)
[ ] ¿Montaje seguro?
 (Sí., No., N/A)
[ ] ¿Orientación correcta? (Sí., No, N/A
)
[ ] Distancia a obstáculos (pulgadas)

[ ] ¿Libre de pasillos/salidas?
 (Sí, No, N/A)
[ ] Comentarios sobre accesibilidad (si los hay)

--- GESTIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN ---
[ ] Fecha de inspección
[ ] Número de identificación/etiqueta del extintor
[ ] Notas / Observaciones
[ ] Estado de la inspección
 (Pasa., Fracasar, Pase Condicional)
[ ] ¿Se necesita servicio? (Sí., No)
[ ] Recomendaciones de servicios (si aplica)

[ ] Nombre del inspector
[ ] Firma del Inspector

--- REGISTROS DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO (SI APLICA) ---
[ ] Fecha de último servicio
[ ] Descripción de los servicios prestados (si los hubiera)

[ ] Número de identificación/licencia del técnico de servicio (si aplica)
[ ] Tipo de servicio prestado (Pruebas Hidrostáticas, Recargar, Inspección, Reparar, Otros)
[ ] Cargar registro de servicio/factura (si está disponible)

[ ] Proveedor de servicios
 (Servicio interno, Contratista externo)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/retail/fire-extinguisher-inspection-checklist-annual-bi-annual
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)