LISTE DE CONTRÔLE D'INSPECTION DES EXTINCTEURS (ANNUELLE/BIQUINQUENNALE)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- IDENTIFICATION ET EMPLACEMENT DES EXTINCTEURS ---
[ ] Emplacement de l'extincteur (précis)

[ ] Numéro d'identification/d'étiquette de l'extincteur
[ ] Correspondance avec l'emplacement approuvé ? (Oui., Non.)
[ ] Notes de divergence (si applicable)
[ ] Type d'extincteur vérifié ?
 (Oui., Non.)
[ ] Type de Discrépance – Notes (si applicable)

--- INSPECTION VISUELLE - ÉTAT GÉNÉRAL ---
[ ] État général - Présence de rouille ?
 (Oui, Non., Mineur – Nécessite un suivi)
[ ] État général – Dents/Dommages présents ? (Oui, Non., Mineur – Nécessite un suivi)
[ ] Preuves de manipulation ? (Oui., Non., Possible – Nécessite des investigations supplémentaires.)
[ ] Lisibilité des étiquettes ? (Clair et lisible, Légèrement fané, Illisible – Nécessite un remplacement)
[ ] Niveau de corrosion (0-10, 0 = Aucun, 10 = Important)

--- BOÎTIER ET CORPS D'EXTINCTEUR ---
[ ] Présence de rouille/corrosion (Rien., Mineur, Modéré(e), Sévère)
[ ] Dommages matériels (bosses, rayures)
 (Rien., Mineur, Modéré(e), Sévère)
[ ] Preuves de manipulation (Rien., Possible, Confirmé(e))
[ ] Nombre de dents (si applicable)
[ ] Description des dommages (si applicable)
[ ] Étui bien fixé ? (Oui., Non.)
[ ] Télécharger une photo de la protection de l'extincteur (si des dommages sont présents).

--- MANOMÈTRE ---
[ ] Mesure de pression (PSI)

[ ] État du capteur (Dans la zone de portée opérationnelle (Vert)
, Faible (Jaune)
, Élevé (Rouge), Endommagé(e)/Illisible)
[ ] Observations sur l'état du jaugeage (le cas échéant)
[ ] Mesures correctives requises ? (Oui., Non.)
[ ] Détails des mesures correctives (le cas échéant)

--- JOINTS DE SÉCURITÉ ---
[ ] Cachet présent ? (Oui, Non.)
[ ] Cache scellée ? (Oui., Non.)
[ ] Observations concernant l'état du sceau (si compromis)
[ ] Photo du sceau (si compromis)
[ ] Numéro de poinçon (si lisible)

--- TUYAU/BUSE ET TUBE À PRESSER (LE CAS ÉCHÉANT)
 ---
[ ] Description de l'état des tuyaux
[ ] Description de l'état de la buse
[ ] Intégrité des flexibles (fissures, vrillages)
 (Pas de problème., Fissures mineures, Fissures importantes, Kinks Présent, Dommages - Remplacement requis)
[ ] État de la buse (Pas de problèmes., Obstrué, Endommagé(e), Décoloré)
[ ] Intégrité du tube applicateur (le cas échéant)
 (Pas de problème.
, Fêlé, Effondré(e), Bloqué.)

--- INSTRUCTIONS ET ÉTIQUETTES ---
[ ] Vérification du type d'extincteur (p. ex. ABC, CO2)
[ ] Lisibilité des étiquettes - État général
[ ] Décrivez tout dommage ou altération des étiquettes.
[ ] L'étiquette de classification des risques de l'extincteur est-elle correcte ? (Oui., Non.)
[ ] Les instructions d'utilisation sont-elles claires et bien visibles ? (Oui., Non.)
[ ] Veuillez noter les informations manquantes de l'étiquette.

--- INSTALLATION ET ACCESSIBILITÉ ---
[ ] Emplacement de l'extincteur (Coordonnées GPS)
[ ] Fixation sécurisée ? (Oui, Non., N/A
)
[ ] Orientation correcte ? (Oui., Non., N/A
)
[ ] Distance par rapport aux obstacles (pouces)
[ ] Libre des allées/sorties ? (Oui., Non., N/A
)
[ ] Commentaires sur l'accessibilité (le cas échéant)

--- GESTION DES ARCHIVES ET DE LA DOCUMENTATION
 ---
[ ] Date d'inspection

[ ] Numéro d'identification / Numéro d'étiquette de l'extincteur
[ ] Notes / Observations

Notes / Observations

[ ] Statut de l'inspection (Passez., Échouer, Passe conditionnel)
[ ] Besoin d'assistance ?
 (Oui, Non.)
[ ] Recommandations de services (si applicable)
[ ] Nom de l'inspecteur
[ ] Signature de l'inspecteur

--- DOSSIERS DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN (LE CAS ÉCHÉANT) ---
[ ] Date du dernier service
[ ] Description des prestations réalisées (si applicable)
[ ] Numéro d'identification/licence du technicien (si applicable)

[ ] Type de prestation effectuée (Essais hydrostatiques, Recharge, Inspection, Réparation, Autre)
[ ] Télécharger l'historique des prestations/la facture (si disponible)

[ ] Prestataire de services (Service interne, Contractant externe)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/retail/fire-extinguisher-inspection-checklist-annual-bi-annual
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)