LISTA KONTROLNA PRZEGLĄDU GAŚNIC (ROCZNA/PÓŁROCZNA)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- IDENTYFIKACJA I LOKALIZACJA GAŚNIC. ---
[ ] Dokładna lokalizacja gaśnicy.
[ ] Numer identyfikacyjny/oznaczeniowy gaśnicy.
[ ] Czy zatwierdzono lokalizację meczu? (Tak., Nie)
[ ] Uwagi dotyczące rozbieżności (jeśli występują).
[ ] Czy sprawdzono typ gaśnicy? (Tak., Nie)
[ ] Uwagi dotyczące różnic w typach (jeśli dotyczy).

--- OCENA WIZUALNA – OGÓLNY STAN ---
[ ] Ogólny stan – czy występują ślady rdzy? (Tak., Nie, Niewielkie – wymaga monitorowania.)
[ ] Ogólny stan – czy występują wgniecenia/uszkodzenia? (Tak., Nie, Niewielkie – wymagane monitorowanie.)
[ ] Czy istnieją dowody na manipulację? (Tak., Nie., Możliwe – wymaga dalszego zbadania.)
[ ] Czy etykiety są czytelne? (Czytelny i przejrzysty, Lekko wyblakły., Niezrozumiały/Nieczytelny – wymagana wymiana.)
[ ] Poziom korozji (0–10, gdzie 0 oznacza brak korozji, a 10 – poważną korozję).

--- OBUDOWA I KORPUS GAŚNICY. ---
[ ] Obecność rdzy/korozji. (Żaden., Nieletni, Umiarkowany, Poważny, ciężki, dotkliwy.)
[ ] Uszkodzenia mechaniczne (wgniecenia, zarysowania) (Żaden, Nieletni/a, Umiarkowany, Poważny, ciężki, dotkliwy.)
[ ] Dowody na ingerencję. (Żaden, Możliwe, Potwierdzono)
[ ] Liczba wgnieceń (jeśli występują)
[ ] Opis uszkodzeń (jeśli występują).
[ ] Czy etui jest prawidłowo zamocowane? (Tak, Nie.)
[ ] Prześlij zdjęcie obudowy gaśnicy (jeśli występują uszkodzenia).

--- MANOMETR ---
[ ] Odczyt wskaźnika (PSI)
[ ] Stan wskaźnika. (W obrębie obszaru operacyjnego (zielony)., Niski (żółty), Wysoki (czerwony), Uszkodzone/Nieczytelne)
[ ] Uwagi dotyczące stanu wskaźnika (jeśli dotyczy).
[ ] Czy konieczne są działania naprawcze? (Tak., Nie.)
[ ] Szczegóły dotyczące działań naprawczych (jeśli dotyczy).

--- PLOMBY ZABEZPIECZAJĄCE PRZED MANIPULACJĄ ---
[ ] Czy jest obecny przedstawiciel firmy? (Tak., Nie.)
[ ] Czy plomba jest nienaruszona? (Tak., Nie.)
[ ] Informacje o stanie uszczelki (jeśli jest uszkodzona).
[ ] Zdjęcie pieczęci (jeśli zostało uszkodzone lub skradzione).
[ ] Numer plomby (jeśli jest czytelny)

--- WĄŻ/DYSZA I TUBA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYCISKANIA (JEŚLI DOTYCZY). ---
[ ] Opis stanu węża.
[ ] Opis stanu dyszy
[ ] Stan techniczny węża (pęknięcia, zagięcia) (Brak problemów., Drobne pęknięcia, Znaczące pęknięcia, Występ zespołu The Kinks., Uszkodzenie – wymagana wymiana.)
[ ] Stan dyszy. (Brak problemów., Zatkany, Uszkodzony, Zmieniony kolor, odbarwiony.)
[ ] Sprawdzenie szczelności tubki (jeśli dotyczy). (Brak problemów., Pęknięty., Zapadł się., Zablokowano)

--- INSTRUKCJE I ETYKIETY ---
[ ] Sprawdzenie typu gaśnicy (np. ABC, CO2)
[ ] Czytelność etykiety – ogólny stan
[ ] Opisz wszelkie uszkodzenia etykiety lub elementy, które utrudniają jej odczytanie.
[ ] Czy etykieta z informacją o klasie zagrożenia gaśnicy jest prawidłowa? (Tak., Nie)
[ ] Czy instrukcja obsługi jest czytelna i łatwo dostępna? (Tak., Nie)
[ ] Zwróć uwagę na wszelkie brakujące informacje na etykiecie.

--- MONTAŻ I DOSTĘPNOŚĆ ---
[ ] Lokalizacja gaśnicy (współrzędne GPS)
[ ] Czy montaż jest bezpieczny? (Tak., Nie., Nie dotyczy.)
[ ] Czy orientacja jest prawidłowa? (Tak., Nie., Nie dotyczy.)
[ ] Odległość od przeszkód (w calach)
[ ] Czy przejścia/drogi ewakuacyjne są wolne? (Tak., Nie., Nie dotyczy.)
[ ] Komentarze dotyczące dostępności (jeśli występują).

--- PROWADZENIE DOKUMENTACJI I ARCHIWIZACJA DANYCH ---
[ ] Data kontroli
[ ] Numer identyfikacyjny gaśnicy / numer na etykiecie
[ ] Uwagi / Obserwacje
[ ] Status kontroli (Przejdź, Niepowodzenie, Warunkowe zaliczenie)
[ ] Czy potrzebujesz pomocy technicznej? (Tak., Nie.)
[ ] Zalecenia dotyczące usług (jeśli dotyczy).
[ ] Imię i nazwisko inspektora
[ ] Podpis inspektora

--- DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI (JEŚLI DOTYCZY). ---
[ ] Data ostatniego przeglądu.
[ ] Opis wykonanej usługi (jeśli dotyczy).
[ ] Numer identyfikacyjny/licencyjny pracownika serwisu (jeśli dotyczy).
[ ] Rodzaj świadczonej usługi. (Testy hydrostatyczne, Naładuj., Kontrola, Naprawa, Inne)
[ ] Prześlij dokument potwierdzający wykonanie usługi/fakturę (jeśli jest dostępna).
[ ] Dostawca usług (Własny dział obsługi klienta, Wykonawca zewnętrzny)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/retail/fire-extinguisher-inspection-checklist-annual-bi-annual
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)