ПРОВЕРКА НА ИНСТАЛИРАНЕТО НА СИСТЕМА ЗА ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СПРИНКЛЕРИ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ПЛАНИРАНЕ И РАЗРЕШИЯ ПРЕДИ ИНСТАЛАЦИЯТА ---

[ ] Дата на стартиране на проекта

[ ] Описание на проекта и обхват на работата

[ ] Управител на юрисдикцията (AHJ) (Местен пожарен инспектор, Градска пожарна, Държавен пожаробоен, Други (Посочете в ДЪЛГ_ТЕКСТ))

[ ] Удостоверени чертежи на система за спринклери

[ ] Номер на разрешение

[ ] Статус на разрешение (Подадено, Удостоверен, В процес на преглед, Отхвърлен)

[ ] Бележки за одобрение/отхвърляне на разрешение

--- ПОДГОТОВКА И РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТЪКА ---

[ ] Проверка на местоположението на съществуваща комуникация

[ ] Разположение на система за поливане обозначено на място

[ ] Разлика в височината за наклон на тръбата (ако е приложимо)

[ ] Оценка на почвените условия (напр. стабилни, нестабилни, скалисти) (Стабилен, Нестабилен, Роки, Санди)

[ ] Дата на място изследване/верификация на разположението

[ ] Забележки относно подготовката на обекта (напр. препятствия, ограничения за достъп)

--- ИНСТАЛИРАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ТРЪБИ ---

[ ] Диаметър на тръбата (инчове)

[ ] Дебелина на материала на тръбата (разписание)

[ ] Тип материал на тръбата (Стъл (Черен), Стомана (Гаванизирана), CPVC, PEX, Други (Посочете в LONG_TEXT))

[ ] Ако е избран друг материал за тръби, моля, посочете:

[ ] Брой инсталирани клеми за тръби

[ ] Проверени ли са интервалите на купетата? (Да, Не)

[ ] Ако разстоянието между скафадоните не е проверено, обяснете:

[ ] Проверена ли е линията на тръбата? (Да, Не)

[ ] Снимки от инсталация на тръби

--- ИНСТАЛИРАНЕ НА РАЗПРЪКВАЩ ГЛАВИЦИ ---

[ ] Идентификатор на разпръсквачката (последователен)

[ ] Тип на разпръсквачката главица (Стандартен спрей, Кулон, Бокови стена, Скрит, Изправен)

[ ] Ориентация на разпръсквачката главица (Нагоре, Надолу, Хоризонтален)

[ ] Класификация на температурата на разпръквачката (степени по Фаренгайт)

[ ] Местоположение на спринклера (Мрежови координати или описание)

[ ] Производител и номер на модела

[ ] Разстояние от стена (инчове)

[ ] Състояние на спринклерната глава (след монтажа) (Удовлетворителен, Малък дефект - Уведомен, Основен дефект – Изисква преработка)

[ ] Забележки/Коментари относно инсталацията

--- ИНСТАЛИРАНЕ НА РИЗЪР ---

[ ] Диаметър на изпращаща тръба (инчове)

[ ] Вид материал за издигане (Стомана, CPVC, Оцинкована стомана, Други)

[ ] Брой инсталирани стълбове

[ ] Местоположение на изпращането (координати/описание)

[ ] Дата на завършване на инсталацията на ризере

[ ] Детайли на системата за поддържане на ризъри (тип, междинно разстояние)

[ ] Тип изолация за комуникационни шахти (ако е приложимо) (Нито едно, Влакностокло, Пена, Други)

[ ] Гидростатично тестово налягане (PSI)

--- ИНСТАЛИРАНЕ НА РЕГУЛИРАЩ ВЕНТИЛ И ПАНЕЛ ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ ---

[ ] Размер на регулиращо вентил (инчове)

[ ] Вид клапан (OS&Y, Летен молив, Портален прохладник, Бал)

[ ] Номер на панел за сигнализация

[ ] Забележки за проверка на схемата на електропроводката на сигналната табла

[ ] Дата на завършване на програмирането на алармен панел

[ ] Настройки на защитните превключватели (PSI)

[ ] Резултат от тестов на функцията на превключвателя за манипулация (Преминаване, Неуспех, Н/Д)

[ ] Проверка на етикетирането на регулиращи клапани (Да/Не)

--- ВРЪЗКА НА ПОЖАРНА СТАНЦИЯ (FDC) ---

[ ] Размер на връзката на FDC (инчове)

[ ] Вид на клапан на FDC (Крилачен вентил, Кранов вентил, Други (Посочете))

[ ] Ако бъде избран тип вентил „Други“, моля, посочете:

[ ] Назначението на FDC видимо и присъстващо? (Да, Не)

[ ] Ако липсва указание „Не“, предоставете обяснение:

[ ] Дата на инспекция на FDC

[ ] Време на инспекция на FDC

[ ] Налягане на FDC (PSI)

[ ] Качване на снимка на инсталацията на FDC

--- СИСТЕМНО ТЕСТВАНЕ И ПРОМИВАНЕ ---

[ ] Налягане при хидростатично тестване (PSI)

[ ] Продължителност на хидростатичното изпитване (Минути)

[ ] Налягане при тест на поток (PSI)

[ ] Дебит (GPM)

[ ] Яркост на изплакната вода (Ясен, Леко облачно, Облачно)

[ ] Бележки относно яснотата на измиващата вода (ако не е ясна)

[ ] Дата на хидростатично тестване

[ ] Време на хидростатично изпитване

[ ] Протокол/Графика на хидростатично изпитване

--- ДОКУМЕНТАЦИЯ И СТРОИТЕЛНИ ЧЕРТЕЖИ (АЗ-БИЛТ) ---

[ ] Оригинални технически чертежи на системата

[ ] Документация за разрешения (Одобрени планове, отчети от проверки)

[ ] Описание на отклонения от оригиналния дизайн (ако има такива)

[ ] Чертежи Какво е изградено (Подписани и датирани)

[ ] Дата на завършване на чертежите какъвто е построен

[ ] Хидростатично тестово налягане (в PSI)

[ ] Продължителност на хидростатичното изпитване (в минути)

[ ] Подпис на представителия на изпълнителя

[ ] Подпис на собственик/представител на клиента

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/fire-sprinkler-system-installation-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)