ПРОВЕРКА НА ИНСТАЛИРАНЕТО НА СИСТЕМА ЗА ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СПРИНКЛЕРИ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ПЛАНИРАНЕ И РАЗРЕШИЯ ПРЕДИ ИНСТАЛАЦИЯТА ---
[ ] Дата на стартиране на проекта
[ ] Описание на проекта и обхват на работата
[ ] Управител на юрисдикцията (AHJ) (Местен пожарен инспектор, Градска пожарна, Държавен пожаробоен, Други (Посочете в ДЪЛГ_ТЕКСТ))
[ ] Удостоверени чертежи на система за спринклери
[ ] Номер на разрешение
[ ] Статус на разрешение (Подадено, Удостоверен, В процес на преглед, Отхвърлен)
[ ] Бележки за одобрение/отхвърляне на разрешение

--- ПОДГОТОВКА И РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТЪКА ---
[ ] Проверка на местоположението на съществуваща комуникация
[ ] Разположение на система за поливане обозначено на място
[ ] Разлика в височината за наклон на тръбата (ако е приложимо)
[ ] Оценка на почвените условия (напр. стабилни, нестабилни, скалисти) (Стабилен, Нестабилен, Роки, Санди)
[ ] Дата на място изследване/верификация на разположението
[ ] Забележки относно подготовката на обекта (напр. препятствия, ограничения за достъп)

--- ИНСТАЛИРАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ТРЪБИ ---
[ ] Диаметър на тръбата (инчове)
[ ] Дебелина на материала на тръбата (разписание)
[ ] Тип материал на тръбата (Стъл (Черен), Стомана (Гаванизирана), CPVC, PEX, Други (Посочете в LONG_TEXT))
[ ] Ако е избран друг материал за тръби, моля, посочете:
[ ] Брой инсталирани клеми за тръби
[ ] Проверени ли са интервалите на купетата? (Да, Не)
[ ] Ако разстоянието между скафадоните не е проверено, обяснете:
[ ] Проверена ли е линията на тръбата? (Да, Не)
[ ] Снимки от инсталация на тръби

--- ИНСТАЛИРАНЕ НА РАЗПРЪКВАЩ ГЛАВИЦИ ---
[ ] Идентификатор на разпръсквачката (последователен)
[ ] Тип на разпръсквачката главица (Стандартен спрей, Кулон, Бокови стена, Скрит, Изправен)
[ ] Ориентация на разпръсквачката главица (Нагоре, Надолу, Хоризонтален)
[ ] Класификация на температурата на разпръквачката (степени по Фаренгайт)
[ ] Местоположение на спринклера (Мрежови координати или описание)
[ ] Производител и номер на модела
[ ] Разстояние от стена (инчове)
[ ] Състояние на спринклерната глава (след монтажа) (Удовлетворителен, Малък дефект - Уведомен, Основен дефект – Изисква преработка)
[ ] Забележки/Коментари относно инсталацията

--- ИНСТАЛИРАНЕ НА РИЗЪР ---
[ ] Диаметър на изпращаща тръба (инчове)
[ ] Вид материал за издигане (Стомана, CPVC, Оцинкована стомана, Други)
[ ] Брой инсталирани стълбове
[ ] Местоположение на изпращането (координати/описание)
[ ] Дата на завършване на инсталацията на ризере
[ ] Детайли на системата за поддържане на ризъри (тип, междинно разстояние)
[ ] Тип изолация за комуникационни шахти (ако е приложимо) (Нито едно, Влакностокло, Пена, Други)
[ ] Гидростатично тестово налягане (PSI)

--- ИНСТАЛИРАНЕ НА РЕГУЛИРАЩ ВЕНТИЛ И ПАНЕЛ ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ ---
[ ] Размер на регулиращо вентил (инчове)
[ ] Вид клапан (OS&Y, Летен молив, Портален прохладник, Бал)
[ ] Номер на панел за сигнализация
[ ] Забележки за проверка на схемата на електропроводката на сигналната табла
[ ] Дата на завършване на програмирането на алармен панел
[ ] Настройки на защитните превключватели (PSI)
[ ] Резултат от тестов на функцията на превключвателя за манипулация (Преминаване, Неуспех, Н/Д)
[ ] Проверка на етикетирането на регулиращи клапани (Да/Не)

--- ВРЪЗКА НА ПОЖАРНА СТАНЦИЯ (FDC) ---
[ ] Размер на връзката на FDC (инчове)
[ ] Вид на клапан на FDC (Крилачен вентил, Кранов вентил, Други (Посочете))
[ ] Ако бъде избран тип вентил „Други“, моля, посочете:
[ ] Назначението на FDC видимо и присъстващо? (Да, Не)
[ ] Ако липсва указание „Не“, предоставете обяснение:
[ ] Дата на инспекция на FDC
[ ] Време на инспекция на FDC
[ ] Налягане на FDC (PSI)
[ ] Качване на снимка на инсталацията на FDC

--- СИСТЕМНО ТЕСТВАНЕ И ПРОМИВАНЕ ---
[ ] Налягане при хидростатично тестване (PSI)
[ ] Продължителност на хидростатичното изпитване (Минути)
[ ] Налягане при тест на поток (PSI)
[ ] Дебит (GPM)
[ ] Яркост на изплакната вода (Ясен, Леко облачно, Облачно)
[ ] Бележки относно яснотата на измиващата вода (ако не е ясна)
[ ] Дата на хидростатично тестване
[ ] Време на хидростатично изпитване
[ ] Протокол/Графика на хидростатично изпитване

--- ДОКУМЕНТАЦИЯ И СТРОИТЕЛНИ ЧЕРТЕЖИ (АЗ-БИЛТ) ---
[ ] Оригинални технически чертежи на системата
[ ] Документация за разрешения (Одобрени планове, отчети от проверки)
[ ] Описание на отклонения от оригиналния дизайн (ако има такива)
[ ] Чертежи Какво е изградено (Подписани и датирани)
[ ] Дата на завършване на чертежите какъвто е построен
[ ] Хидростатично тестово налягане (в PSI)
[ ] Продължителност на хидростатичното изпитване (в минути)
[ ] Подпис на представителия на изпълнителя
[ ] Подпис на собственик/представител на клиента

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/fire-sprinkler-system-installation-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)