ÜBERPRÜFUNGSLISTE FÜR DIE INSTALLATION VON SPRINKLERANLAGEN

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VORINSTALLATIONSPLANUNG & GENEHMIGUNGEN ---
[ ] Projektbeginndatum
[ ] Projektbeschreibung & Leistungsumfang
[ ] Zuständige Behörde (Amtsbrandmeister, Feuerwache, Staatlicher Brandschutzbeauftragter, Sonstiges (in LANG_TEXT angeben)
)
[ ] Genehmigte Fertigungszeichnungen für Sprinkleranlagen
[ ] Genehmigungsnummer
[ ] Aufenthaltsstatus (Bewerbt für, Genehmigt, Zur Überprüfung ausstehend, Abgewiesen)
[ ] Hinweise zur Genehmigung/Ablehnung von Genehmigungen

--- GELÄNDEVORBEREITUNG UND ANORDNUNG ---
[ ] Bestehende Verifizierung der Leitungsstandortbestimmung
[ ] Bewässerungsanlagenplan vor Ort markiert
[ ] Höhenunterschied für die Rohrleitungsverlauf (falls zutreffend)
[ ] Bodenbeschaffenheitsbeurteilung (z. B. stabil, instabil, felsig)
 (stabil, Instabil, Rocky, Sandy)
[ ] Datum der Ortsbesichtigung/Layout-Überprüfung
[ ] Hinweise zur Baustellenvorbereitung (z. B. Hindernisse, Zugangsbeschränkungen)

--- ROHRINSTALLATION UND -STÜTZUNG ---
[ ] Rohrquerschnitt (Zoll)
[ ] Rohrwandstärke (Normwandstärke)
[ ] Rohrmaterialtyp (Stahl (Schwarz), Stahl (verzinkt), CPVC, PEX, Sonstiges (Bitte in LANGTEXT angeben))
[ ] Wenn Sonstiges als Rohrmaterial ausgewählt wurde, bitte angeben:
[ ] Anzahl installierter Rohrschellen
[ ] Halterabstand verifiziert? (Ja., Nein.)
[ ] Wenn der Abstand zwischen den Aufhängern nicht verifiziert wurde, erläutern Sie:

[ ] Rohr ausrichtung bestätigt? (Ja., Nein.)
[ ] Rohrinstallationsfotos

--- RASENSPRENGER-INSTALLATION ---
[ ] Sprinklerkopf-ID (sequenziell)
[ ] Sprinklerkopfart (Standard-Spray, hängend, Seitenwand, Versteckt, aufrecht)
[ ] Sprinklerköpfe Ausrichtung (Aufwärts, Abwärts, Horizontal)
[ ] Sprinklerkopf-Temperaturbereich (in Grad Fahrenheit)
[ ] Standort der Sprinklerköpfe (Gitterkoordinaten oder Beschreibung)
[ ] Hersteller & Modellnummer
[ ] Abstand zur Wand (Zoll)
[ ] Zustand der Sprinklerköpfe (nach der Installation) (befriedigend, Geringfügiger Mangel – gemeldet, Erheblicher Defekt – Nacharbeit erforderlich)
[ ] Hinweise/Kommentare zur Installation

--- ANBAU/MONTAGE VON STEIGERN ---
[ ] Anschlußrohrdurchmesser (Zoll)
[ ] Ansteigermaterial (Stahl, CPVC, verzinkter Stahl, Andere)
[ ] Anzahl installierter Stützen
[ ] Anordnung/Position der Aufstiegspunkte (Koordinaten/Beschreibung)

[ ] Installationsdatum der Aufleger
[ ] Details zum Anbausystem (Typ, Abstand)

[ ] Anschlussscheiben-Isolierung (falls zutreffend) (Keine., Glasfaser, Schaum, Andere)
[ ] Hydrostatischer Prüfdruck (PSI)

--- VENTIL- UND ALARMFELDAUSBAU ---
[ ] Ventilgröße (Zoll)
[ ] Ventilart (OS&Y, Schmetterling, Tor, Ball)
[ ] Alarmzentralen Modellnummer
[ ] Überprüfungshinweise für die Verdrahtung des Alarmanlagebedienteils
[ ] Alarmzentralen-Programmierung, Fertigstellungsdatum
[ ] Überwachungsschaltereinstellungen (PSI)
[ ] Manipulationstasters-Funktionsprüfungsergebnis (Pass, Fehlschlag, NA)
[ ] Ventilbeschriftungsprüfung (Ja/Nein)

--- BRANDSCHLUSSSCHELLEICHUNG ---
[ ] FDC Verbindung Größe (Zoll)
[ ] FDC-Ventil-Typ (Schmetterlingsventil, Schieber, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Wenn Andere Ventilart ausgewählt wurde, bitte angeben:
[ ] FDC-Beschilderung vorhanden und sichtbar? (Ja., Nein.)
[ ] Falls ein Verbotsschild vorhanden ist, bitte Erklärung geben.
[ ] Datum der FDC-Überprüfung
[ ] Zeitpunkt der FDC-Inspektion
[ ] FDC-Druck (PSI)
[ ] Foto der FDC-Installation hochladen

--- SYSTEMPRÜFUNG UND SPÜLUNG ---
[ ] Hydrostatischer Prüfdruck (PSI)

[ ] Hydrostatische Prüfzeit (Minuten)
[ ] Durchflussdruck (PSI)
[ ] Durchflussmenge (GPM)
[ ] Spülwassertransparenz (Klar., Leicht bewölkt, Bewölkt)
[ ] Hinweise zur Wasserklärung (falls nicht klar)
[ ] Hydrostatischer Prüfdatum
[ ] Statischer Prüfzeitraum
[ ] Hydrostatischer Prüfbericht/Diagramm

--- DOKUMENTATION & AUSFÜHRUNGSPLÄNE ---
[ ] Ursprüngliche Systemkonstruktionszeichnungen
[ ] Genehmigungsunterlagen (Genehmigungspläne, Prüfberichte)
[ ] Abweichungen von der Originalkonstruktion (falls vorhanden)
[ ] Bestandspläne (unterzeichnet und datiert)
[ ] Fertigstellungsdatum der Ausführungspläne
[ ] Hydrostatischer Prüfdruck (in PSI)
[ ] Hydrostatische Prüfzeit (in Minuten)
[ ] Unterschrift des Auftragnehmervertreters
[ ] Unterschrift des Eigentümers/Vertreters des Kunden

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/fire-sprinkler-system-installation-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)