LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ROCIADORES CONTRA INCENDIOS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PLANIFICACIÓN Y PERMISOS PREVIOS A LA INSTALACIÓN ---

[ ] Fecha de inicio del proyecto

[ ] Descripción del Proyecto y Alcance del Trabajo

[ ] Autoridad con Jurisdicción (AcJ) (Jefe de Bomberos Local, Departamento de Bomberos, Marshal de Bomberos Estatal, Otro (Especifique en TEXTO_LARGO))

[ ] Planos aprobados del sistema de riego.

[ ] Número de Permiso

[ ] Estatus de Permiso (Solicitado, Aprobado, En revisión

, Rechazado)

[ ] Notas sobre la aprobación/rechazo del permiso

--- PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TERRENO ---

[ ] Verificación de la ubicación de servicios existentes

[ ] Distribución del sistema de riego marcada en el sitio.

[ ] Diferencia de elevación para la pendiente de la tubería (si aplica)

[ ] Evaluación de la condición del terreno (p. ej., estable, inestable, rocoso) (estable

, inestable, Rocky, Sandy)

[ ] Fecha de Inspección del Sitio/Verificación del Plano

[ ] Notas sobre la preparación del sitio (p. ej., obstáculos, limitaciones de acceso)

--- INSTALACIÓN Y SOPORTE DE TUBERÍAS ---

[ ] Diámetro del Tubo (pulgadas)

[ ] Espesor del material de la tubería (serie)

[ ] Tipo de material del conducto (Acero (Negro), Acero (Galvanizado), CPVC, PEX, Otro (Especificar en TEXTO_LARGO))

[ ] Si se seleccionó Otro como material de la tubería, por favor especifique:

[ ] Número de Soportes de Tuberías Instalados

[ ] ¿Verificada la distancia entre ganchos?

(Sí., No.)

[ ] Si no se verifica el espaciamiento de los ganchos, explicar:

[ ] ¿Verificación de la alineación de la tubería? (Sí, No.)

[ ] Fotos de instalación de tuberías

--- INSTALACIÓN DE ASPERSORES ---

[ ] Identificador de Aspersor (Secuencial)

[ ] Tipo de rociador (Rociador Estándar, Pendiente, Pared lateral, Oculto, Erguido)

[ ] Orientación de los aspersores (hacia arriba, Hacia abajo, Horizontal)

[ ] Clasificación por temperatura de rociador (grados F)

[ ] Ubicación del aspersor (coordenadas de cuadrícula o descripción)

[ ] Número de fabricante y modelo

[ ] Distancia a la pared (pulgadas)

[ ] Estado del rociador (post instalación)

(Satisfactorio, Defecto menor – Notificado, Defecto Mayor – Se requiere retrabajo)

[ ] Notas/Comentarios sobre la instalación

--- INSTALACIÓN DE ELEVADORES ---

[ ] Diámetro de la tubería de elevación (pulgadas)

[ ] Tipo de Material de Elevación

(Acero, CPVC, Acero galvanizado, Otro)

[ ] Número de escalones instalados

[ ] Ubicación del punto de elevación (coordenadas/descripción)

[ ] Fecha de finalización de la instalación del riser

[ ] Detalles del sistema de soporte elevador (tipo, espaciamiento)

[ ] Tipo de aislamiento del montante (si aplica) (Ninguno., Fibra de vidrio, Espuma, Otro)

[ ] Presión de Prueba Hidrostática (PSI)

--- INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CONTROL Y PANEL DE ALARMAS ---

[ ] Tamaño de válvula de control (pulgadas)

[ ] Tipo de válvula de control (OS&Y, Mariposa, Puerta, Pelota)

[ ] Número de modelo del panel de alarma

[ ] Notas de verificación del diagrama de cableado del panel de alarma

[ ] Fecha de finalización de la programación del panel de alarma

[ ] Ajustes de Contactos de Supervisión (PSI)

[ ] Resultado de la Prueba de la Funcionalidad del Interruptor de Manipulación (Pasa., Fracasar

, NA

)

[ ] Verificación de etiquetado de válvula de control (Sí/No)

--- CONEXIÓN AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS ---

[ ] Tamaño de conexión FDC (pulgadas)

[ ] Tipo de Válvula FDC (Válvula mariposa, Válvula de compuerta, Otro (Especificar))

[ ] Si se seleccionó el tipo de válvula 'Otro', especifique:

[ ] ¿Señalización FDC presente y visible? (Sí., No.)

[ ] Si hay señales de No, proporcionar una explicación:

[ ] Fecha de inspección de la FDC

[ ] Hora de la Inspección de la FDC

[ ] Presión FDC (PSI)

[ ] Cargar foto de la instalación del FDC

--- PRUEBAS DE SISTEMA Y PURGA ---

[ ] Presión de Prueba Hidrostática (PSI)

[ ] Duración de la prueba hidrostática (minutos)

[ ] Presión de Prueba de Flujo (PSI)

[ ] Caudal (GPM)

[ ] Claridad del agua de descarga (Claro, Ligeramente nublado, Nublado)

[ ] Notas sobre la Limpieza del Agua de Descarga (si no es Clara)

[ ] Fecha de Prueba Hidrostática

[ ] Tiempo de prueba hidrostática

[ ] Registro/Gráfico de Prueba Hidrostática

--- DOCUMENTACIÓN Y PLANOS COMO CONSTRUIDOS. ---

[ ] Planos de Diseño del Sistema Originales

[ ] Documentación de Permisos (Planos Aprobados, Informes de Inspección)

[ ] Descripción de las desviaciones del diseño original (si las hay)

[ ] Planos de tal cual (firmados y fechados)

[ ] Fecha de finalización del plano como construido

[ ] Presión de Prueba Hidrostática (en PSI)

[ ] Duración de la prueba hidrostática (en minutos)

[ ] Firma del Representante del Contratista

[ ] Firma del propietario/Representante del cliente

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/fire-sprinkler-system-installation-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)