LISTE DE CONTRÔLE POUR L'INSTALLATION DE SYSTÈMES D'EXTINCTION AUTOMATIQUE PAR SPRINKLERS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PLANIFICATION ET AUTORISATIONS PRÉALABLES À L'INSTALLATION ---

[ ] Date de début du projet

[ ] Description du projet et champ d'intervention

[ ] Autorité compétente (Maréchal des pompiers local, Service des pompiers de la ville, Maréchal des Sapeurs-Pompiers, Autre (Préciser dans LONG_TEXT))

[ ] Plans d'atelier de système d'arrosage agréés

[ ] Numéro de permis

[ ] Statut du permis (Candidature enregistrée, Approuvé, En attente de validation

, Refusé(e))

[ ] Observations concernant l'approbation/le refus d'un permis

--- PRÉPARATION DU SITE ET AMÉNAGEMENT ---

[ ] Vérification de la localisation des réseaux existants

[ ] Schéma du système d'arrosage reporté sur le site.

[ ] Différence d'altitude pour le pente du tuyau (si applicable)

[ ] État du sol (p. ex. stable, instable, rocheux) (Stable, Instable, Rocky, Sandy)

[ ] Date du relevé de site/vérification du plan

[ ] Remarques sur la préparation du site (par exemple, obstacles, limitations d'accès)

--- INSTALLATION ET SUPPORT DE TUYAUTERIE ---

[ ] Diamètre du tuyau (pouces)

[ ] Épaisseur du matériau des tuyaux (norme)

[ ] Type de matériau du tuyau (Acier (Noir), Acier (zingué)

, PVC-CP, PEX, Autre (Préciser dans LONG_TEXT)

)

[ ] Si Autre est sélectionné comme matériau de tuyau, veuillez préciser :

[ ] Nombre de supports de tuyauterie installés

[ ] Espacement des crochets vérifié ? (Oui., Non.)

[ ] Si l'espacement des patins n'est pas vérifié, expliquer :

[ ] Alignement de la tuyauterie vérifié ?

(Oui., Non.)

[ ] Photos d'installation de tuyaux

--- INSTALLATION DE GICLEURS ---

[ ] Identifiant du gicleur (séquentiel)

[ ] Type de gicleur (Pulvérisateur standard, Suspendu, Flanc, Dissimulé, droit)

[ ] Orientation des gicleurs (ascendant

, Descendant, Horizontal)

[ ] Classement de la température des gicleurs (degrés F)

[ ] Emplacement des gicleurs (coordonnées du réseau ou description)

[ ] Numéro de fabricant et modèle

[ ] Distance par rapport au mur (en pouces)

[ ] État des gicleurs (après installation)

(Satisfaisant, Défaut mineur - Notifié

, Défaut majeur – Retravaillages nécessaires)

[ ] Remarques/Commentaires concernant l'installation

--- INSTALLATION DU RELEVEUR ---

[ ] Diamètre du tuyau de refoulement (pouces)

[ ] Type de matériau de surélévation (Acier, CPVC

, Acier galvanisé, Autre)

[ ] Nombre de marches installées

[ ] Point de repère (coordonnées/description)

[ ] Date d'achèvement de l'installation Riser

[ ] Détails du système de support des montants (type, espacement)

[ ] Type d'isolation de la plinthe (si applicable) (Rien., fibre de verre, Mousse, Autre)

[ ] Pression d'essai hydrostatique (PSI)

--- INSTALLATION DE ROBINET DE RÉGULATION ET DE TABLEAU D'ALARME ---

[ ] Taille de l'électrovanne (pouces)

[ ] Type de robinet de contrôle (OS&Y

, Papillon, Portail, Balle)

[ ] Numéro de modèle du tableau de commande.

[ ] Vérification du schéma de câblage du panneau d'alarme

[ ] Date de fin de programmation du panneau d'alarme

[ ] Réglages des interrupteurs de supervision (PSI)

[ ] Résultat du test de la fonctionnalité de l'interrupteur de manipulation. (Passez., Échouer, N/A)

[ ] Vérification de l'étiquetage des vannes de régulation (Oui/Non)

--- RACCORDEMENT AU SERVICE D'INCENDIE ---

[ ] Dimensions des connecteurs FDC (en pouces)

[ ] Type de valve FDC (Clapet papillon, Vanne à guillotine, Autre (Préciser)

)

[ ] Si le type de valve « Autre » est sélectionné, veuillez préciser :

[ ] Signalisation FDC présente et visible ?

(Oui., Non.)

[ ] Si présence de signalisation « Interdit d'accès », fournir une explication.

[ ] Date de l'inspection de la FDC

[ ] Moment de l'inspection du FDC

[ ] Pression FDC (PSI)

[ ] Télécharger une photo de l'installation FDC

--- TESTS SYSTÈME ET PURGE ---

[ ] Pression d'essai hydrostatique (PSI)

[ ] Durée du test hydrostatique (minutes)

[ ] Pression de test d'écoulement (PSI)

[ ] Débit (GPM)

[ ] Clarté de l'eau de chasse (Clair, Légèrement nuageux, Nuageux)

[ ] Observations concernant la clarté de l'eau de chasse (si elle n'est pas claire)

[ ] Date de test hydrostatique

[ ] Durée du test hydrostatique

[ ] Registre/Graphique d'essai hydrostatique

--- PLANS DE DOCUMENTATION ET PLANS DE CONFORMITÉ ---

[ ] Plans de conception système originaux

[ ] Documents relatifs aux permis (plans approuvés, rapports d'inspection)

[ ] Description des écarts par rapport au design initial (le cas échéant)

[ ] Plans « réels » (signés et datés)

[ ] Date de fin de réalisation du plan de conformité

[ ] Pression d'essai hydrostatique (en PSI)

[ ] Durée du test hydrostatique (en minutes)

[ ] Signature du représentant du contractant

[ ] Signature du propriétaire/représentant du client

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/fire-sprinkler-system-installation-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)