## 6a3931873c56655ea55f556d
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Planification et autorisations préalables à l'installation (STEP)
Date de début du projet (DATE)
Description du projet et champ d'intervention / (TEXT)
Autorité compétente (SELECTION options: Maréchal des pompiers local, Service des pompiers de la ville, Maréchal des Sapeurs-Pompiers, Autre (Préciser dans LONG_TEXT))
Plans d'atelier de système d'arrosage agréés (UPLOAD)
Numéro de permis (NUMBER)
Statut du permis (SELECTION options: Candidature enregistrée, Approuvé, En attente de validation / , Refusé(e))
Observations concernant l'approbation/le refus d'un permis (TEXT)

Préparation du site et aménagement (STEP)
Vérification de la localisation des réseaux existants (TEXT)
Schéma du système d'arrosage reporté sur le site. (LOCATION)
Différence d'altitude pour le pente du tuyau (si applicable) (NUMBER)
État du sol (p. ex. stable, instable, rocheux) (SELECTION options: Stable, Instable, Rocky, Sandy)
Date du relevé de site/vérification du plan (DATE)
Remarques sur la préparation du site (par exemple, obstacles, limitations d'accès) (TEXT)

Installation et support de tuyauterie (STEP)
Diamètre du tuyau (pouces) (NUMBER)
Épaisseur du matériau des tuyaux (norme) / (NUMBER)
Type de matériau du tuyau (SELECTION options: Acier (Noir), Acier (zingué) / , PVC-CP, PEX, Autre (Préciser dans LONG_TEXT) / )
Si Autre est sélectionné comme matériau de tuyau, veuillez préciser : (TEXT)
Nombre de supports de tuyauterie installés (NUMBER)
Espacement des crochets vérifié ? (SELECTION options: Oui., Non.)
Si l'espacement des patins n'est pas vérifié, expliquer : (TEXT)
Alignement de la tuyauterie vérifié ? / (SELECTION options: Oui., Non.)
Photos d'installation de tuyaux (UPLOAD)

Installation de gicleurs (STEP)
Identifiant du gicleur (séquentiel) (NUMBER)
Type de gicleur (SELECTION options: Pulvérisateur standard, Suspendu, Flanc, Dissimulé, droit)
Orientation des gicleurs (SELECTION options: ascendant / , Descendant, Horizontal)
Classement de la température des gicleurs (degrés F) (NUMBER)
Emplacement des gicleurs (coordonnées du réseau ou description) (LOCATION)
Numéro de fabricant et modèle (TEXT)
Distance par rapport au mur (en pouces) (NUMBER)
État des gicleurs (après installation) / (SELECTION options: Satisfaisant, Défaut mineur - Notifié / , Défaut majeur – Retravaillages nécessaires)
Remarques/Commentaires concernant l'installation (TEXT)

Installation du releveur (STEP)
Diamètre du tuyau de refoulement (pouces) / (NUMBER)
Type de matériau de surélévation (SELECTION options: Acier, CPVC / , Acier galvanisé, Autre)
Nombre de marches installées (NUMBER)
Point de repère (coordonnées/description) / (LOCATION)
Date d'achèvement de l'installation Riser (DATE)
Détails du système de support des montants (type, espacement) (TEXT)
Type d'isolation de la plinthe (si applicable) (SELECTION options: Rien., fibre de verre, Mousse, Autre)
Pression d'essai hydrostatique (PSI) / (NUMBER)

Installation de robinet de régulation et de tableau d'alarme (STEP)
Taille de l'électrovanne (pouces) / (NUMBER)
Type de robinet de contrôle (SELECTION options: OS&Y / , Papillon, Portail, Balle)
Numéro de modèle du tableau de commande. (SELECTION)
Vérification du schéma de câblage du panneau d'alarme (TEXT)
Date de fin de programmation du panneau d'alarme (DATE)
Réglages des interrupteurs de supervision (PSI) / (NUMBER)
Résultat du test de la fonctionnalité de l'interrupteur de manipulation. (SELECTION options: Passez., Échouer, N/A)
Vérification de l'étiquetage des vannes de régulation (Oui/Non) / (TEXT)

Raccordement au service d'incendie (STEP)
Dimensions des connecteurs FDC (en pouces) (NUMBER)
Type de valve FDC (SELECTION options: Clapet papillon, Vanne à guillotine, Autre (Préciser) / )
Si le type de valve « Autre » est sélectionné, veuillez préciser : (TEXT)
Signalisation FDC présente et visible ? / (SELECTION options: Oui., Non.)
Si présence de signalisation « Interdit d'accès », fournir une explication. / (TEXT)
Date de l'inspection de la FDC (DATE)
Moment de l'inspection du FDC (DATE)
Pression FDC (PSI) / (NUMBER)
Télécharger une photo de l'installation FDC (UPLOAD)

Tests système et purge (STEP)
Pression d'essai hydrostatique (PSI) / (NUMBER)
Durée du test hydrostatique (minutes) / (NUMBER)
Pression de test d'écoulement (PSI) / (NUMBER)
Débit (GPM) / (NUMBER)
Clarté de l'eau de chasse (SELECTION options: Clair, Légèrement nuageux, Nuageux)
Observations concernant la clarté de l'eau de chasse (si elle n'est pas claire) / (TEXT)
Date de test hydrostatique (DATE)
Durée du test hydrostatique (DATE)
Registre/Graphique d'essai hydrostatique (UPLOAD)

Plans de documentation et plans de conformité (STEP)
Plans de conception système originaux (UPLOAD)
Documents relatifs aux permis (plans approuvés, rapports d'inspection) (UPLOAD)
Description des écarts par rapport au design initial (le cas échéant) (TEXT)
Plans « réels » (signés et datés) / (UPLOAD)
Date de fin de réalisation du plan de conformité (DATE)
Pression d'essai hydrostatique (en PSI) (NUMBER)
Durée du test hydrostatique (en minutes) / (NUMBER)
Signature du représentant du contractant (SIGNATURE)
Signature du propriétaire/représentant du client (SIGNATURE)