LISTE DE CONTRÔLE POUR L'INSTALLATION DE SYSTÈMES D'EXTINCTION AUTOMATIQUE PAR SPRINKLERS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PLANIFICATION ET AUTORISATIONS PRÉALABLES À L'INSTALLATION ---
[ ] Date de début du projet
[ ] Description du projet et champ d'intervention

[ ] Autorité compétente (Maréchal des pompiers local, Service des pompiers de la ville, Maréchal des Sapeurs-Pompiers, Autre (Préciser dans LONG_TEXT))
[ ] Plans d'atelier de système d'arrosage agréés
[ ] Numéro de permis
[ ] Statut du permis (Candidature enregistrée, Approuvé, En attente de validation
, Refusé(e))
[ ] Observations concernant l'approbation/le refus d'un permis

--- PRÉPARATION DU SITE ET AMÉNAGEMENT ---
[ ] Vérification de la localisation des réseaux existants
[ ] Schéma du système d'arrosage reporté sur le site.
[ ] Différence d'altitude pour le pente du tuyau (si applicable)
[ ] État du sol (p. ex. stable, instable, rocheux) (Stable, Instable, Rocky, Sandy)
[ ] Date du relevé de site/vérification du plan
[ ] Remarques sur la préparation du site (par exemple, obstacles, limitations d'accès)

--- INSTALLATION ET SUPPORT DE TUYAUTERIE ---
[ ] Diamètre du tuyau (pouces)
[ ] Épaisseur du matériau des tuyaux (norme)

[ ] Type de matériau du tuyau (Acier (Noir), Acier (zingué)
, PVC-CP, PEX, Autre (Préciser dans LONG_TEXT)
)
[ ] Si Autre est sélectionné comme matériau de tuyau, veuillez préciser :
[ ] Nombre de supports de tuyauterie installés
[ ] Espacement des crochets vérifié ? (Oui., Non.)
[ ] Si l'espacement des patins n'est pas vérifié, expliquer :
[ ] Alignement de la tuyauterie vérifié ?
 (Oui., Non.)
[ ] Photos d'installation de tuyaux

--- INSTALLATION DE GICLEURS ---
[ ] Identifiant du gicleur (séquentiel)
[ ] Type de gicleur (Pulvérisateur standard, Suspendu, Flanc, Dissimulé, droit)
[ ] Orientation des gicleurs (ascendant
, Descendant, Horizontal)
[ ] Classement de la température des gicleurs (degrés F)
[ ] Emplacement des gicleurs (coordonnées du réseau ou description)
[ ] Numéro de fabricant et modèle
[ ] Distance par rapport au mur (en pouces)
[ ] État des gicleurs (après installation)
 (Satisfaisant, Défaut mineur - Notifié
, Défaut majeur – Retravaillages nécessaires)
[ ] Remarques/Commentaires concernant l'installation

--- INSTALLATION DU RELEVEUR ---
[ ] Diamètre du tuyau de refoulement (pouces)

[ ] Type de matériau de surélévation (Acier, CPVC
, Acier galvanisé, Autre)
[ ] Nombre de marches installées
[ ] Point de repère (coordonnées/description)

[ ] Date d'achèvement de l'installation Riser
[ ] Détails du système de support des montants (type, espacement)
[ ] Type d'isolation de la plinthe (si applicable) (Rien., fibre de verre, Mousse, Autre)
[ ] Pression d'essai hydrostatique (PSI)

--- INSTALLATION DE ROBINET DE RÉGULATION ET DE TABLEAU D'ALARME ---
[ ] Taille de l'électrovanne (pouces)

[ ] Type de robinet de contrôle (OS&Y
, Papillon, Portail, Balle)
[ ] Numéro de modèle du tableau de commande.
[ ] Vérification du schéma de câblage du panneau d'alarme
[ ] Date de fin de programmation du panneau d'alarme
[ ] Réglages des interrupteurs de supervision (PSI)

[ ] Résultat du test de la fonctionnalité de l'interrupteur de manipulation. (Passez., Échouer, N/A)
[ ] Vérification de l'étiquetage des vannes de régulation (Oui/Non)

--- RACCORDEMENT AU SERVICE D'INCENDIE ---
[ ] Dimensions des connecteurs FDC (en pouces)
[ ] Type de valve FDC (Clapet papillon, Vanne à guillotine, Autre (Préciser)
)
[ ] Si le type de valve « Autre » est sélectionné, veuillez préciser :
[ ] Signalisation FDC présente et visible ?
 (Oui., Non.)
[ ] Si présence de signalisation « Interdit d'accès », fournir une explication.

[ ] Date de l'inspection de la FDC
[ ] Moment de l'inspection du FDC
[ ] Pression FDC (PSI)

[ ] Télécharger une photo de l'installation FDC

--- TESTS SYSTÈME ET PURGE ---
[ ] Pression d'essai hydrostatique (PSI)

[ ] Durée du test hydrostatique (minutes)

[ ] Pression de test d'écoulement (PSI)

[ ] Débit (GPM)

[ ] Clarté de l'eau de chasse (Clair, Légèrement nuageux, Nuageux)
[ ] Observations concernant la clarté de l'eau de chasse (si elle n'est pas claire)

[ ] Date de test hydrostatique
[ ] Durée du test hydrostatique
[ ] Registre/Graphique d'essai hydrostatique

--- PLANS DE DOCUMENTATION ET PLANS DE CONFORMITÉ ---
[ ] Plans de conception système originaux
[ ] Documents relatifs aux permis (plans approuvés, rapports d'inspection)
[ ] Description des écarts par rapport au design initial (le cas échéant)
[ ] Plans « réels » (signés et datés)

[ ] Date de fin de réalisation du plan de conformité
[ ] Pression d'essai hydrostatique (en PSI)
[ ] Durée du test hydrostatique (en minutes)

[ ] Signature du représentant du contractant
[ ] Signature du propriétaire/représentant du client

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/fire-sprinkler-system-installation-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)