LISTA KONTROLNA INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO Z NAWADNIANIEM

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PLANOWANIE PRZED INSTALACJĄ I POZWOLENIA ---

[ ] Data rozpoczęcia projektu

[ ] Opis projektu i zakres prac

[ ] Właściowy Organ Nadzorujący (Lokalny Komendant Straży Pożarnej, Miejski Departament Straży Pożarnej, Główny Inspektor Straży Pożarnej Stanu, Inne (Określ w TEKŚCIE))

[ ] Zatwierdzone rysunki techniczne systemu nawadniającego

[ ] Numer pozwolenia

[ ] Status pozwolenia (Aplikował/a, Zatwierdzono, Oczekuje na weryfikację, Odrzucony)

[ ] Uwagi dotyczące zatwierdzenia/odrzucenia pozwolenia

--- PRZYGOTOWANIE TERENU I UKŁAD ---

[ ] Weryfikacja istniejącej lokalizacji mediów

[ ] Układ systemu nawadniania oznaczony na miejscu

[ ] Różnica poziomów dla spadku rurociągu (jeśli dotyczy)

[ ] Ocena warunków gruntu (np. stabilne, niestabilne, skaliste) (Stajnia, Niestabilny, Rocky, Sandy)

[ ] Data oględzin terenu/weryfikacji układu

[ ] Uwagi dotyczące przygotowania stanowiska (np. przeszkody, ograniczenia dostępu)

--- INSTALACJA I WSPARCIE RUROCIĄGÓW ---

[ ] Średnica rury (cale)

[ ] Grubość materiału rury (harmonogram)

[ ] Rodzaj materiału rury (Stal (Czarny), Stal (galwanizowana), CPVC, PEX, Inne (Określ w LONG_TEXT))

[ ] Jeśli wybrany zostanie inny materiał rurociągu, prosimy o sprecyzowanie:

[ ] Liczba zainstalowanych uchwytów rur

[ ] Czy odstępy w wieszakach są zweryfikowane? (Tak, Nie)

[ ] Jeśli odstępy karniszy nie zostały zweryfikowane, wyjaśnij:

[ ] Weryfikacja wyrównania rury? (Tak, Nie)

[ ] Zdjęcia instalacji rurociągów

--- INSTALACJA DYSZY NAWADNIAJĄCEJ ---

[ ] Id identyfikatora dyszy nawadniającej (sekwencyjny)

[ ] Typ głowicy spryskiwacza (Standardowy spray, Pendent, Ścianka, Ukryty, Prosty, pionowy)

[ ] Orientacja dyszy zraszającej (W górę, W dół, Poziomy)

[ ] Wskaźnik temperatury dyszy nawadniającej (stopnie F)

[ ] Lokalizacja dyszy nawadniającej (współrzędne siatki lub opis)

[ ] Producent i numer modelu

[ ] Odległość od ściany (cale)

[ ] Stan głowicy nawadniającej (po montażu) (Satysfakcjonujący, Nieznaczna wada - Poinformowano, Duży defekt - Wymagane poprawki)

[ ] Uwagi/Komentarze dotyczące instalacji

--- MONTAŻ PIONÓW ---

[ ] Średnica pionu (cale)

[ ] Typ materiału pionu (Stal, CPVC, Stal cynkowana, Inne)

[ ] Liczba zainstalowanych pionów

[ ] Lokalizacja pionu (współrzędne/opis)

[ ] Data zakończenia instalacji pionów

[ ] Szczegóły systemu podpór pionowych (typ, rozstaw)

[ ] Typ izolacji pionowej (jeśli dotyczy) (Żaden, Włókno szklane, Piana, Inne)

[ ] Ciśnienie testu hydrostatycznego (PSI)

--- MONTAŻ ZAWORU KONTROLNEGO I PANELU ALARMOWEGO ---

[ ] Rozmiar zaworu (cal)

[ ] Typ zaworu regulacyjnego (OS&Y, Motyl, Brama, Bal)

[ ] Model alarmu

[ ] Uwagi do weryfikacji schematu okablowania panelu alarmowego

[ ] Data ukończenia programowania tablicy alarmowej

[ ] Ustawienia przełącznika nadzorczego (PSI)

[ ] Wynik testu funkcjonalności przełącznika tamper (Przejdź, Nie powiodło się, NA)

[ ] Weryfikacja etykiet zaworu regulacyjnego (Tak/Nie)

--- STACJA ŁĄCZNIKOWA STRAŻACKA (FDC) ---

[ ] Rozmiar połączenia FDC (calowie)

[ ] Typ zaworu FDC (Zawór motylkowy, Zawór odcinający, Inne (Określenie))

[ ] Jeśli wybrano typ zaworu „Inny”, proszę określić:

[ ] Znaki FDC obecne i widoczne? (Tak, Nie)

[ ] Jeśli znak Nie nie jest obecny, podaj wyjaśnienie:

[ ] Data inspekcji FDC

[ ] Czas inspekcji FDC

[ ] Ciśnienie FDC (PSI)

[ ] Prześlij zdjęcie instalacji FDC

--- TESTOWANIE SYSTEMU I PŁUKANIE ---

[ ] Ciśnienie testowe hydrostatyczne (PSI)

[ ] Czas trwania testu ciśnieniowego (minuty)

[ ] Ciśnienie przepływu testowego (PSI)

[ ] Przepływ (GPM)

[ ] Czystość wody spłuczki (Jasny, Niewyraźna pogoda, Pochmurny)

[ ] Uwagi dotyczące przejrzystości wody spłuczki (jeśli nie jest czysta)

[ ] Data testu ciśnieniowego statycznego

[ ] Czas próby ciśnieniowej

[ ] Protokół/Wykres badania ciśnieniowego hydrostatycznego

--- DOKUMENTACJA I RYSUNKI WYKONAWCZE ---

[ ] Oryginalne rysunki projektowe systemu

[ ] Dokumentacja pozwoleń (zatwierdzone plany, raporty z inspekcji)

[ ] Opis odchyleń od oryginalnego projektu (jeśli dotyczy)

[ ] Rysunki jak zbudowano (podpisane i datowane)

[ ] Data ukończenia rysunków jak zbudowano

[ ] Ciśnienie testowe hydrostatyczne (w PSI)

[ ] Czas trwania testu ciśnieniowego (w minutach)

[ ] Podpis Przedstawiciela Wykonawcy

[ ] Podpis właściciela/reprezentanta klienta

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/fire-sprinkler-system-installation-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)