ПРОВЕРКА НА СИСТЕМА ЗА ПОЖАРОГАСИФИКАЦИЯ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ---
[ ] Дата на проверка
[ ] Време за инспекция
[ ] Местоположение на обекта
[ ] Име на инспектор
[ ] Позиция/Длъжност на инспектор
[ ] Тип система (напр. с влага, без влага, предварително активирана)
[ ] Системен идентификационен номер (ако е приложимо)
[ ] Условия на времето (по време на инспекцията) (Ясен, Дъждовна капка, Снег, Маглов мъгла, Други)

--- ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ЛОКАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ---
[ ] Име/Тип на системата
[ ] Идентификатор на системата/Тагове номер
[ ] Местоположение в системата (Сграда и етаж)
[ ] Дата на последно системно обслужване/инсталация
[ ] Дата на инспекция
[ ] Състояние на системата (Активен/Неактивен/Извън експлоатация) (Активен, Неактивен, Извън услуга)
[ ] Забележки/Коментари относно идентификацията на системата

--- ВИЗУАЛНА ИНСПЕКЦИЯ – НАСАДКИ И ТРЪБОПРОВОДИ ---
[ ] Местоположение на накрайник 1
[ ] Състояние на насадка (Насадка 1) (Добър, Лека корозия, Значителен корозионен процес, Повредено, Затъсен)
[ ] Температура на насадка (ако е приложимо, с инфрачервен термометър)
[ ] Състояние на тръбопровода (Добре, Лека корозия, Значително замърсяване, Изтечват данни, Присъстие на щети)
[ ] Забележки относно наблюдения на насадки/тръбопроводи
[ ] Фото на повредена накрайник/тръбопроводи (ако е приложимо)

--- ВОДОСНАБДЯВАНЕ ---
[ ] Статично налягане на водата (PSI)
[ ] Остатъчно налягане (PSI)
[ ] Скорост на потока на вода (GPM)
[ ] Тип на водоснабдяването (Общински, Танк, Е, добре, Други)
[ ] Състояние на водоснабдяването (Удовлетворителен, Изисква внимание, Неудовлетворителен)
[ ] Коментари/Наблюдения относно водоснабдяването
[ ] Последно изпитване на водоснабдяването

--- КОНТРОЛНО ТАБЛО И АЛАРМЕН СИСТЕМА ---
[ ] Напрежение на батерията на контролната лента (VDC)
[ ] Напрежение на захранване на контролния панел (VAC)
[ ] Статус на дисплея на панела (Нормален, Проблем, Сигнал)
[ ] Описание на възникнал проблем или аларма (ако е приложимо)
[ ] Дата на последна замяна на акумулаторът
[ ] Наблюдавате ли функционален тест на панела? (Да, Не)
[ ] Бележки за резултатите от функционални тестове (ако са извършени)
[ ] Присъства ли аудио сигнал за тревога? (Да, Не)
[ ] Време на последващо тревожно събитие (ако е приложимо)

--- ПОЖАРНА ПОМПА (АКО Е ПРИЛОЖИМО) ---
[ ] Вакуумно налягане (PSI)
[ ] Налягане на изпускане (PSI)
[ ] Воден поток (GPM)
[ ] Моторно напрежение (В)
[ ] Звук на работа на помпата (Изберете едно) (Нормален, Прекомерно, Необичаен)
[ ] Състояние на двигателя (Изберете един) (Добро, Справедлив, Беден)
[ ] Забележки относно състоянието на двигателя
[ ] Дата на последнато моторно поддържане
[ ] Изображение на метална табела на двигателя (за верификация)

--- ПРОЛИВНИ ГЛАВИ ---
[ ] Класификация на температурата на разпръкващата глава (градуси по Фаренгайт)
[ ] Коефициент K на разпръсквачката глава (К = 5.6, К = 8.0, К = 11.2, Други (Уточнете))
[ ] Ориентация на спринклерната глава (Изправен, По време на, Боковина, Скрит)
[ ] Свидетелство за физическа повреда (напр. впуквания, корозия) (Да, Не, Н/Д)
[ ] Доказателство за покритие на боя (Нарушава функцията) (Да, Не, Н/Д)
[ ] Забележки относно състоянието на разпръсквачните глави (Повдигнати наблюдения)
[ ] Брой инспектирани спринклерни глави

--- КАНАЛИЗАЦИЯ И ИЗПЛАКВАНЕ ---
[ ] Продължителност на изплакване (минути)
[ ] Налягане на отваряне на дренажния вентил (PSI)
[ ] Работа на дренажния клапан (Работи правилно, Изисква поправки, Не може да работи)
[ ] Наблюдения по време на промиване
[ ] Качество на водата след изплакване (Ясен, С леко обесцветяване, Разцветен/Присъствие на утайка)
[ ] Последна дата на изплакване
[ ] Коментари/Препоръки относно дренажа/промиване

--- ПРОТОКОЛИ ЗА ТЕСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА ---
[ ] Дата на послетна инспекция/обслужване
[ ] Обобщение на заключенията от предишна инспекция и предприемите корективни действия
[ ] Часово време на работа на пожарната помпа (ако е приложимо)
[ ] Вид поддръжка, извършена (напр. рутинна, превантивна, ремонт) (Рутинна, Превантивен, Ремонт, Други)
[ ] Прикачете записи/доклади за поддръжка
[ ] Екипът беше извършен в рамките на последните 5 години? (Да, Не, Н/Д)
[ ] Дата на последното хидростатично изпитване (ако е приложимо)

--- ОБЩА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СИСТЕМАТА ---
[ ] Систематично налягане (PSI)
[ ] Резултат от тест за активиране на системата (Премина

(Може да бъде и: Промина), Неуспешно, Н/Д)
[ ] Подробни бележки от наблюдение
[ ] Статус на резервната батерия (Добре, Изисква замяна, Неуспех)
[ ] Дата на последна пълна системална проверка
[ ] Тествани системни компоненти (Поливни глави, Противопожарна помпа, Панел на управление, Водоснабдяване, Система за сигнализация)
[ ] Обща готовност на системата (Готов за експлоатация, Изисква малка поправка, Изисква се сериозен ремонт)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/fire-suppression-system-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)