FEUERLÖSCHANLAGEN-INSPEKTIONSLISTE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ALLGEMEINE INFORMATIONEN ---

[ ] Prüfdatum

[ ] Inspektionszeit

[ ] Standortauswahl

[ ] Inspektorenname

[ ] Polizeihauptkommissar/Kriminalhauptkommissar/Ermittler (je nach Kontext)

[ ] Systemtyp (z. B. Nassrohr, Trockenrohr, Voraktion)

[ ] Systemidentifikationsnummer (falls zutreffend)

[ ] Wetterbedingungen (während der Inspektion) (Klar, Regen, Schnee, Nebel, Andere)

--- SYSTEMIDENTIFIZIERUNG & LOKALISIERUNG ---

[ ] Systemname/Typ

[ ] System-ID / Tag-Nummer

[ ] Systemstandort (Gebäude & Stockwerk)

[ ] Datum der letzten Systemaktualisierung/Installation

[ ] Prüfdatum

[ ] Systemstatus (Aktiv/Inaktiv/Außer Betrieb) (Aktiv, inaktiv, Außer Betrieb)

[ ] Hinweise/Kommentare zur Systemidentifikation

--- VISUELLE INSPEKTION – DÜSEN UND ROHRLEITUNGEN ---

[ ] Düse Position 1

[ ] Düsenzustand (Düse 1) (Gut, Leichte Korrosion, Erhebliche Korrosion, Beschädigt, verhindert)

[ ] Düse Temperatur (falls zutreffend, mit Infrarotthermometer)

[ ] Rohrzustand (Gut, Geringe Korrosion, Erhebliche Korrosion, Undichtigkeiten vorhanden., Sachschaden vorhanden.

)

[ ] Notizen zu Beobachtungen an Düsen/Rohrleitungen

[ ] Foto von beschädigtem Düsenstück/Rohrleitung (falls zutreffend)

--- WASSERVERSORGUNG ---

[ ] Statischer Wasserdruck (PSI)

[ ] Restdrücke (PSI)

[ ] Durchflussmenge (GPM)

[ ] Wasserversorgungstyp (kommunal, Tank, Nun., Andere)

[ ] Wasserversorgungszustand (befriedigend, Benötigt Aufmerksamkeit, unzureichend)

[ ] Anmerkungen/Feststellungen zum Wasservorsorge

[ ] Letztes Datum der Wasserversorgungstest

--- BEDIENFELD & ALARMANLAGE ---

[ ] Bedienfeld Batterienspannung (VDC)

[ ] Bedienfeld-Versorgungsspannung (VAC)

[ ] Bedienfeldstatus (Normal, Ärger, Alarm)

[ ] Beschreibung von eventuellen Problemen oder Alarmsituationen (falls zutreffend)

[ ] Datum des letzten Batteriewechsels

[ ] Wurde ein Funktionstest des Panels beobachtet? (Ja, Nein.)

[ ] Hinweise zu den Ergebnissen der Funktionsprüfung (falls durchgeführt)

[ ] Gibt es akustische Alarmsignale? (Ja., Nein.)

[ ] Zeit des letzten Alarmereignisses (falls zutreffend)

--- FEUERPUMPE (FALLS ZUTREFFEND) ---

[ ] Saugdruck (PSI)

[ ] Austrittsdruck (PSI)

[ ] Förderleistung (Pumpe)

[ ] Motordruck (V)

[ ] Pumpenbetriebsgeräusch (Auswahl treffen) (Normal, übermäßig, Ungewöhnlich)

[ ] Motorzustand (Bitte auswählen) (Gut, gerecht, arm)

[ ] Hinweise zum Motorzustand

[ ] Datum der letzten Motorwartung

[ ] Motornameplattbild (zur Verifizierung)

--- SPRINKLERKÖPFE ---

[ ] Sprinklerkopf-Temperaturbereich (Grad Fahrenheit)

[ ] Sprinklerkopf-Faktor (K = 5,6, K = 8,0, K = 11,2, Sonstiges (Bitte angeben))

[ ] Regnerkopf Ausrichtung (aufrecht, Anhänger, Seitenwand, Versteckt)

[ ] Nachweise für physische Beschädigungen (z. B. Dellen, Korrosion) (Ja., Nein., N/A)

[ ] Nachweis von Farbauftrag (Beeinträchtigt die Funktion) (Ja., Nein., N/A)

[ ] Hinweise zum Zustand der Sprinklerköpfe (Spezifische Beobachtungen)

[ ] Anzahl der überprüften Sprinklerköpfe

--- ENTWÄSSERUNG & SPÜLUNG ---

[ ] Spülungsdauer (Minuten)

[ ] Ablassventil-Öffnungsdruck (PSI)

[ ] Ablassventilbedienung (ordnungsgemäß betrieben, Reparatur erforderlich, Nicht funktionsfähig)

[ ] Beobachtungen während des Spülvorgangs

[ ] Wasserqualität nach Spülung (Klar, Leicht verfärbt, Verfärbung/Sediment vorhanden)

[ ] Letzte Spülung

[ ] Kommentare/Empfehlungen bezüglich Entwässerung/Spülung

--- PRÜF- UND WARTUNGSPROTOKOLLE ---

[ ] Datum der letzten Inspektion/des letzten Services

[ ] Zusammenfassung der Ergebnisse der vorherigen Inspektion und ergriffene Maßnahmen

[ ] Betriebszeiten der Feuerlöschanlage (falls zutreffend)

[ ] Art der durchgeführten Wartung (z. B. Routine, Vorbeugend, Reparatur)

(Routine, präventiv, Reparatur, Andere)

[ ] Wartungsprotokolle/Berichte anhängen

[ ] Wurde innerhalb der letzten 5 Jahre ein hydraulischer Prüfung durchgeführt? (Ja., Nein., N/A)

[ ] Datum der letzten Druckprüfung (falls zutreffend)

--- GESAMTSYSTEMFUNKTIONALITÄT ---

[ ] Systemdruck (PSI)

[ ] Systemaktivierungsergebnis (bestanden, Gescheitert, Keine Angabe.

)

[ ] Detaillierte Beobachtungsnotizen

[ ] Batterie-Backup-Status (OK, Muss ersetzt werden.

, Fehlgeschlagen)

[ ] Datum des letzten vollständigen Systemtests

[ ] Getestete Systemkomponenten (Sprinklerköpfe, Feuerlöschpumpe, Systemsteuerung, Wasserversorgung, Alarmanlage)

[ ] Gesamtsystembereitschaft (Bereit für den Einsatz, Benötigt kleinere Reparaturen, Benötigt umfangreiche Reparaturen)

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/fire-suppression-system-inspection-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)