FEUERLÖSCHANLAGEN-INSPEKTIONSLISTE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ALLGEMEINE INFORMATIONEN ---
[ ] Prüfdatum
[ ] Inspektionszeit
[ ] Standortauswahl
[ ] Inspektorenname
[ ] Polizeihauptkommissar/Kriminalhauptkommissar/Ermittler (je nach Kontext)

[ ] Systemtyp (z. B. Nassrohr, Trockenrohr, Voraktion)
[ ] Systemidentifikationsnummer (falls zutreffend)
[ ] Wetterbedingungen (während der Inspektion) (Klar, Regen, Schnee, Nebel, Andere)

--- SYSTEMIDENTIFIZIERUNG & LOKALISIERUNG ---
[ ] Systemname/Typ
[ ] System-ID / Tag-Nummer

[ ] Systemstandort (Gebäude & Stockwerk)
[ ] Datum der letzten Systemaktualisierung/Installation
[ ] Prüfdatum
[ ] Systemstatus (Aktiv/Inaktiv/Außer Betrieb) (Aktiv, inaktiv, Außer Betrieb)
[ ] Hinweise/Kommentare zur Systemidentifikation

--- VISUELLE INSPEKTION – DÜSEN UND ROHRLEITUNGEN ---
[ ] Düse Position 1
[ ] Düsenzustand (Düse 1) (Gut, Leichte Korrosion, Erhebliche Korrosion, Beschädigt, verhindert)
[ ] Düse Temperatur (falls zutreffend, mit Infrarotthermometer)
[ ] Rohrzustand (Gut, Geringe Korrosion, Erhebliche Korrosion, Undichtigkeiten vorhanden., Sachschaden vorhanden.
)
[ ] Notizen zu Beobachtungen an Düsen/Rohrleitungen
[ ] Foto von beschädigtem Düsenstück/Rohrleitung (falls zutreffend)

--- WASSERVERSORGUNG ---
[ ] Statischer Wasserdruck (PSI)
[ ] Restdrücke (PSI)
[ ] Durchflussmenge (GPM)

[ ] Wasserversorgungstyp (kommunal, Tank, Nun., Andere)
[ ] Wasserversorgungszustand (befriedigend, Benötigt Aufmerksamkeit, unzureichend)
[ ] Anmerkungen/Feststellungen zum Wasservorsorge
[ ] Letztes Datum der Wasserversorgungstest

--- BEDIENFELD & ALARMANLAGE ---
[ ] Bedienfeld Batterienspannung (VDC)

[ ] Bedienfeld-Versorgungsspannung (VAC)
[ ] Bedienfeldstatus (Normal, Ärger, Alarm)
[ ] Beschreibung von eventuellen Problemen oder Alarmsituationen (falls zutreffend)
[ ] Datum des letzten Batteriewechsels
[ ] Wurde ein Funktionstest des Panels beobachtet? (Ja, Nein.)
[ ] Hinweise zu den Ergebnissen der Funktionsprüfung (falls durchgeführt)
[ ] Gibt es akustische Alarmsignale? (Ja., Nein.)
[ ] Zeit des letzten Alarmereignisses (falls zutreffend)

--- FEUERPUMPE (FALLS ZUTREFFEND) ---
[ ] Saugdruck (PSI)
[ ] Austrittsdruck (PSI)

[ ] Förderleistung (Pumpe)
[ ] Motordruck (V)
[ ] Pumpenbetriebsgeräusch (Auswahl treffen) (Normal, übermäßig, Ungewöhnlich)
[ ] Motorzustand (Bitte auswählen) (Gut, gerecht, arm)
[ ] Hinweise zum Motorzustand
[ ] Datum der letzten Motorwartung
[ ] Motornameplattbild (zur Verifizierung)

--- SPRINKLERKÖPFE ---
[ ] Sprinklerkopf-Temperaturbereich (Grad Fahrenheit)
[ ] Sprinklerkopf-Faktor (K = 5,6, K = 8,0, K = 11,2, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Regnerkopf Ausrichtung (aufrecht, Anhänger, Seitenwand, Versteckt)
[ ] Nachweise für physische Beschädigungen (z. B. Dellen, Korrosion) (Ja., Nein., N/A)
[ ] Nachweis von Farbauftrag (Beeinträchtigt die Funktion) (Ja., Nein., N/A)
[ ] Hinweise zum Zustand der Sprinklerköpfe (Spezifische Beobachtungen)
[ ] Anzahl der überprüften Sprinklerköpfe

--- ENTWÄSSERUNG & SPÜLUNG ---
[ ] Spülungsdauer (Minuten)
[ ] Ablassventil-Öffnungsdruck (PSI)
[ ] Ablassventilbedienung (ordnungsgemäß betrieben, Reparatur erforderlich, Nicht funktionsfähig)
[ ] Beobachtungen während des Spülvorgangs
[ ] Wasserqualität nach Spülung (Klar, Leicht verfärbt, Verfärbung/Sediment vorhanden)
[ ] Letzte Spülung
[ ] Kommentare/Empfehlungen bezüglich Entwässerung/Spülung

--- PRÜF- UND WARTUNGSPROTOKOLLE ---
[ ] Datum der letzten Inspektion/des letzten Services
[ ] Zusammenfassung der Ergebnisse der vorherigen Inspektion und ergriffene Maßnahmen
[ ] Betriebszeiten der Feuerlöschanlage (falls zutreffend)
[ ] Art der durchgeführten Wartung (z. B. Routine, Vorbeugend, Reparatur)
 (Routine, präventiv, Reparatur, Andere)
[ ] Wartungsprotokolle/Berichte anhängen
[ ] Wurde innerhalb der letzten 5 Jahre ein hydraulischer Prüfung durchgeführt? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Datum der letzten Druckprüfung (falls zutreffend)

--- GESAMTSYSTEMFUNKTIONALITÄT ---
[ ] Systemdruck (PSI)
[ ] Systemaktivierungsergebnis (bestanden, Gescheitert, Keine Angabe.
)
[ ] Detaillierte Beobachtungsnotizen

[ ] Batterie-Backup-Status (OK, Muss ersetzt werden.
, Fehlgeschlagen)
[ ] Datum des letzten vollständigen Systemtests
[ ] Getestete Systemkomponenten (Sprinklerköpfe, Feuerlöschpumpe, Systemsteuerung, Wasserversorgung, Alarmanlage)
[ ] Gesamtsystembereitschaft (Bereit für den Einsatz, Benötigt kleinere Reparaturen, Benötigt umfangreiche Reparaturen)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/fire-suppression-system-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)