LISTA DE VERIFICACIÓN PARA INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFORMACIÓN GENERAL ---
[ ] Fecha de inspección
[ ] Hora de inspección
[ ] Ubicación de la instalación
[ ] Inspector Nombre
[ ] Título del Inspector/Cargo del Inspector
[ ] Tipo de sistema (p. ej., húmedo, seco, preacción)

[ ] Número de identificación del sistema (si aplica)
[ ] Condiciones Climáticas (Durante la Inspección) (Claro., Lluvia, Nieve, Niebla, Otros)

--- IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL SISTEMA ---
[ ] Nombre del sistema/Tipo
[ ] Identificador del sistema/Número de etiqueta

[ ] Ubicación del sistema (Edificio y piso)
[ ] Fecha de la última actualización/instalación del sistema
[ ] Fecha de inspección

[ ] Estado del sistema (Activo/Inactivo/Fuera de servicio) (Activo, inactivo/a, Fuera de servicio
)
[ ] Notas/Comentarios sobre la Identificación del Sistema

--- INSPECCIÓN VISUAL – BOQUILLAS Y TUBERÍAS ---
[ ] Ubicación de la boquilla 1
[ ] Estado de la boquilla (Boquilla 1) (Bien., Corrosión leve, Corrosión significativa, Dañado, Bloqueado.
)
[ ] Temperatura de la boquilla (si aplica, utilizando termómetro IR)
[ ] Estado de las tuberías (Bien., Corrosión leve, Corrosión significativa, Fugas presentes, Daño presente)
[ ] Observaciones sobre boquillas/tuberías
[ ] Foto de boquilla/tubería dañada (si aplica)

--- ABASTECIMIENTO DE AGUA ---
[ ] Presión Estática del Agua (PSI)

[ ] Presión residual (PSI)
[ ] Caudal (GPM)

[ ] Tipo de suministro de agua (municipal, Tanque, Bueno, Otro)
[ ] Estado del suministro de agua (Satisfactorio, Necesita atención, Insatisfactorio)
[ ] Comentarios/Observaciones sobre el suministro de agua
[ ] Fecha de la última prueba de suministro de agua

--- PANEL DE CONTROL Y SISTEMA DE ALARMA ---
[ ] Panel de Control, Voltaje de la Batería (VCC)
[ ] Tensión de alimentación del panel de control (VAC)
[ ] Estado del Panel (Normal, Problemas, Alarma)
[ ] Descripción de cualquier problema o condición de alarma (si aplica)
[ ] Fecha de la última sustitución de la batería
[ ] ¿Se ha presenciado una prueba funcional del panel? (Sí., No.)
[ ] Notas sobre los resultados de la prueba funcional (si se realizó)
[ ] ¿Señales de alarma audible presentes?
 (Sí., No.)
[ ] Hora del último evento de alarma (si aplica)

--- BOMBA CONTRA INCENDIOS (SI APLICA) ---
[ ] Presión de succión (PSI)

[ ] Presión de Descarga (PSI)
[ ] Caudal de la bomba (GPM)

[ ] Voltaje del motor (V)

[ ] Sonido de funcionamiento de la bomba (Seleccione una opción)
 (Normal, Excesivo, inusual)
[ ] Estado del motor (Seleccione una opción) (Bien., Justo, Pobre.)
[ ] Notas sobre el estado del motor

[ ] Fecha de la última revisión del motor
[ ] Imagen de la placa del motor (para verificación)

--- CABEZALES DE ASPERSORES ---
[ ] Clasificación por Temperatura de Rociador (Grados F)
[ ] Factor K del aspersor (K = 5,6, K = 8,0, K = 11,2, Otros (Especificar))
[ ] Orientación del rociador (Erguido, Colgante, Pared lateral, Oculto)
[ ] Evidencia de daños físicos (p. ej., abolladuras, corrosión) (Sí., No, N/A
)
[ ] Evidencia de Recubrimiento de Pintura (Afecta la Función)
 (Sí., No., N/A
)
[ ] Notas sobre el estado de los aspersores (observaciones específicas)
[ ] Número de Aspersores Inspeccionados

--- DRENAJE Y DESCARGA ---
[ ] Duración del Descarga (Minutos)

[ ] Presión de Apertura de la Válvula de Drenaje (PSI)
[ ] Operación de la válvula de drenaje (Funcionó correctamente., Requiere reparación.
, No se puede operar.)
[ ] Observaciones durante el enjuague
[ ] Calidad del agua después del lavado (Claro., Ligeramente decolorado., Coloración/Sedimentos presentes)
[ ] Última fecha de enjuague
[ ] Comentarios/Recomendaciones sobre el drenaje/el vaciado

--- REGISTROS DE PRUEBAS Y MANTENIMIENTO ---
[ ] Fecha de la última inspección/servicio
[ ] Resumen de Hallazgos de Inspecciones Anteriores y Acciones Correctivas Adoptadas
[ ] Horario de Funcionamiento de la Bomba contra Incendios (si aplica)
[ ] Tipo de mantenimiento realizado (p. ej., rutina, preventivo, reparación) (Rutina, Preventivo, Reparar, Otro)
[ ] Adjuntar registros/informes de mantenimiento
[ ] ¿Se realizó una prueba hidrostática en los últimos 5 años? (Sí., No., N/A
)
[ ] Fecha de la última prueba hidrostática (si aplica)

--- FUNCIONALIDAD GENERAL DEL SISTEMA ---
[ ] Presión del sistema (PSI)

[ ] Resultado de la prueba de activación del sistema (Pasado, Fallido
, N/A)
[ ] Notas de Observación Detalladas
[ ] Estado de la batería de respaldo (Vale.
, Necesita reemplazo.
, Fallido)
[ ] Fecha de la última prueba completa del sistema
[ ] Componentes del sistema probados
 (Cabezales de aspersores, Bomba contra incendios, Panel de control
, Abastecimiento de agua, Sistema de alarma)
[ ] Preparación general del sistema
 (Listo para el servicio., Necesita reparaciones menores., Necesita reparaciones importantes.)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/fire-suppression-system-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)