LISTE DE VÉRIFICATION DE L'INSPECTION DES SYSTÈMES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFORMATIONS GÉNÉRALES ---

[ ] Date d'inspection

[ ] Heure d'inspection

[ ] Localisation des installations

[ ] Inspecteur Nom

[ ] Grade/Fonction d'inspecteur

[ ] Type de système (p. ex., humide, sec, préaction)

[ ] Numéro d'identification (si applicable)

[ ] Conditions météorologiques (pendant l'inspection) (Clair, Pluie, Neige

, Brouillard, Autre)

--- IDENTIFICATION ET LOCALISATION ---

[ ] Nom du système/Type

[ ] Numéro d'identification du système / Numéro de référence

[ ] Localisation du système (bâtiment et étage)

[ ] Date de la dernière mise à niveau/installation du système

[ ] Date d'inspection

[ ] Statut du système (Actif/Inactif/Hors service) (Actif, inactif, Hors service)

[ ] Remarques/Commentaires concernant l'identification du système

--- INSPECTION VISUELLE – BUSES ET TUYAUTERIE ---

[ ] Emplacement de la buse 1

[ ] État de la buse (Buse 1) (Bon, Corrosion mineure, Corrosion importante, Endommagé(e), Bloqué(e))

[ ] Température de la buse (si applicable, à l'aide d'un thermomètre infrarouge)

[ ] État de la tuyauterie (Bien., Corrosion mineure, Corrosion importante, Fuites présentes, Dommages constatés)

[ ] Observations concernant les buses/la tuyauterie

[ ] Photo de la tuyère/du tuyau endommagé (si applicable)

--- APPROVISIONNEMENT EN EAU ---

[ ] Pression statique de l'eau (PSI)

[ ] Pression résiduelle (PSI)

[ ] Débit d'eau (GPM)

[ ] Type d'alimentation en eau (municipal, Char, Eh bien, Autre)

[ ] Situation de l'alimentation en eau (Satisfaisant, Nécessite une attention.

, Insatisfaisant(e))

[ ] Observations/Remarques concernant l'alimentation en eau

[ ] Date du dernier contrôle de l'alimentation en eau

--- TABLEAU DE BORD ET SYSTÈME D'ALARME

---

[ ] Panneau de contrôle – Tension de la batterie (VCC)

[ ] Tension d'alimentation du panneau de commande (VAC)

[ ] État du panneau d'affichage (Normal, Problèmes, Alarme)

[ ] Description de tout problème ou alerte (le cas échéant)

[ ] Date du dernier remplacement de la batterie

[ ] Test de fonctionnalité du panneau constaté ? (Oui., Non.)

[ ] Observations concernant les résultats des tests fonctionnels (si réalisés)

[ ] Signaux d'alarme audibles présents ? (Oui., Non.)

[ ] Heure de la dernière alerte (le cas échéant)

--- POMPE À INCENDIE (SI APPLICABLE)

---

[ ] Pression d'aspiration (PSI)

[ ] Pression de sortie (PSI)

[ ] Débit de la pompe (GPM)

[ ] Tension nominal (V)

[ ] Son sonore de la pompe (Choisir une option)

(Normal, Excessif, Inhabituel)

[ ] État du moteur (Choisissez une option)

(Bien., Juste, Pauvre)

[ ] Observations sur l'état du moteur

[ ] Date du dernier entretien moteur

[ ] Image du panneau de motorisation (pour vérification)

--- TÊTES DE SPRINKLERS ---

[ ] Indice de température des têtes de gicleur (Deg F)

[ ] Facteur K du gicleur (K = 5,6, K = 8,0, K = 11,2

, Autre (préciser)

)

[ ] Orientation des gicleurs (Droit, Pendant, Flanc, Dissimulé)

[ ] Preuves de dommages physiques (p. ex. bosses, corrosion)

(Oui., Non., N/A

)

[ ] Preuve d'un enduit (compromet le fonctionnement)

(Oui., Non., N/A

)

[ ] Observations sur l'état des gicleurs (observations spécifiques)

[ ] Nombre de gicleurs inspectés

--- VIDANGE ET RINÇAGE ---

[ ] Durée de rinçage (minutes)

[ ] Pression d'ouverture de la valve de vidange (PSI)

[ ] Fonctionnement de la valve de vidange (Fonctionné correctement, À réparer, Impossible à utiliser)

[ ] Observations pendant l'afflux

[ ] Qualité de l'eau après rinçage (Clair, Légèrement décoloré, Dépôts/Coloration anormale)

[ ] Dernière date de vidange

[ ] Commentaires/Recommandations concernant le drainage/le rinçage

--- DOSSIERS DE TESTS ET DE MAINTENANCE ---

[ ] Date du dernier contrôle/entretien

[ ] Bilan des constats d'inspections précédentes et mesures correctives prises

[ ] Horaires de fonctionnement de la pompe incendie (si applicable)

[ ] Type de maintenance effectuée (p. ex., courante, préventive, réparation) (Routine, Préventif, Réparation, Autre)

[ ] Joindre les rapports/registres de maintenance

[ ] Un test hydrostatique a-t-il été effectué au cours des 5 dernières années ?

(Oui., Non., N/A

)

[ ] Date du dernier test hydrostatique (si applicable)

--- FONCTIONNALITÉ GLOBALE DU SYSTÈME

---

[ ] Pression du système (PSI)

[ ] Résultat du test d'activation du système (Passé, Échoué, N/A

)

[ ] Notes d'observation détaillées

[ ] État de la batterie de secours (D'accord, À remplacer, Échoué)

[ ] Date du dernier test complet du système

[ ] Composants du système testés (Têtes de pulvérisation, Pompe incendie, Panneau de configuration, Approvisionnement en eau, Système d'alarme

)

[ ] Préparation générale du système (Prêt au service, Nécessite quelques réparations.

, Nécessite d'importants travaux de réparation)

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/fire-suppression-system-inspection-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)