## 6a3931cc3c56655ea55f565b
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Informations générales (STEP)
Date d'inspection / (DATE)
Heure d'inspection (DATE)
Localisation des installations (LOCATION)
Inspecteur Nom (TEXT)
Grade/Fonction d'inspecteur (TEXT)
Type de système (p. ex., humide, sec, préaction) (TEXT)
Numéro d'identification (si applicable) (NUMBER)
Conditions météorologiques (pendant l'inspection) (SELECTION options: Clair, Pluie, Neige / , Brouillard, Autre)

Identification et localisation (STEP)
Nom du système/Type (TEXT)
Numéro d'identification du système / Numéro de référence (TEXT)
Localisation du système (bâtiment et étage) (LOCATION)
Date de la dernière mise à niveau/installation du système (NUMBER)
Date d'inspection / (DATE)
Statut du système (Actif/Inactif/Hors service) (SELECTION options: Actif, inactif, Hors service)
Remarques/Commentaires concernant l'identification du système (TEXT)

Inspection visuelle – Buses et tuyauterie (STEP)
Emplacement de la buse 1 / (LOCATION)
État de la buse (Buse 1) (SELECTION options: Bon, Corrosion mineure, Corrosion importante, Endommagé(e), Bloqué(e))
Température de la buse (si applicable, à l'aide d'un thermomètre infrarouge) / (NUMBER)
État de la tuyauterie (SELECTION options: Bien., Corrosion mineure, Corrosion importante, Fuites présentes, Dommages constatés)
Observations concernant les buses/la tuyauterie (TEXT)
Photo de la tuyère/du tuyau endommagé (si applicable) (UPLOAD)

Approvisionnement en eau (STEP)
Pression statique de l'eau (PSI) / (NUMBER)
Pression résiduelle (PSI) / (NUMBER)
Débit d'eau (GPM) (NUMBER)
Type d'alimentation en eau (SELECTION options: municipal, Char, Eh bien, Autre)
Situation de l'alimentation en eau (SELECTION options: Satisfaisant, Nécessite une attention. / , Insatisfaisant(e))
Observations/Remarques concernant l'alimentation en eau (TEXT)
Date du dernier contrôle de l'alimentation en eau (DATE)

Tableau de bord et système d'alarme / (STEP)
Panneau de contrôle – Tension de la batterie (VCC) / (NUMBER)
Tension d'alimentation du panneau de commande (VAC) / (NUMBER)
État du panneau d'affichage (SELECTION options: Normal, Problèmes, Alarme)
Description de tout problème ou alerte (le cas échéant) (TEXT)
Date du dernier remplacement de la batterie (DATE)
Test de fonctionnalité du panneau constaté ? (SELECTION options: Oui., Non.)
Observations concernant les résultats des tests fonctionnels (si réalisés) / (TEXT)
Signaux d'alarme audibles présents ? (SELECTION options: Oui., Non.)
Heure de la dernière alerte (le cas échéant) / (DATE)

Pompe à incendie (si applicable) / (STEP)
Pression d'aspiration (PSI) (NUMBER)
Pression de sortie (PSI) (NUMBER)
Débit de la pompe (GPM) (NUMBER)
Tension nominal (V) (NUMBER)
Son sonore de la pompe (Choisir une option) / (SELECTION options: Normal, Excessif, Inhabituel)
État du moteur (Choisissez une option) / (SELECTION options: Bien., Juste, Pauvre)
Observations sur l'état du moteur (TEXT)
Date du dernier entretien moteur (DATE)
Image du panneau de motorisation (pour vérification) (UPLOAD)

Têtes de sprinklers (STEP)
Indice de température des têtes de gicleur (Deg F) / (NUMBER)
Facteur K du gicleur (SELECTION options: K = 5,6, K = 8,0, K = 11,2 / , Autre (préciser) / )
Orientation des gicleurs (SELECTION options: Droit, Pendant, Flanc, Dissimulé)
Preuves de dommages physiques (p. ex. bosses, corrosion) / (SELECTION options: Oui., Non., N/A / )
Preuve d'un enduit (compromet le fonctionnement) / (SELECTION options: Oui., Non., N/A / )
Observations sur l'état des gicleurs (observations spécifiques) / (TEXT)
Nombre de gicleurs inspectés (NUMBER)

Vidange et rinçage (STEP)
Durée de rinçage (minutes) / (NUMBER)
Pression d'ouverture de la valve de vidange (PSI) / (NUMBER)
Fonctionnement de la valve de vidange (SELECTION options: Fonctionné correctement, À réparer, Impossible à utiliser)
Observations pendant l'afflux (TEXT)
Qualité de l'eau après rinçage (SELECTION options: Clair, Légèrement décoloré, Dépôts/Coloration anormale)
Dernière date de vidange (DATE)
Commentaires/Recommandations concernant le drainage/le rinçage (TEXT)

Dossiers de tests et de maintenance (STEP)
Date du dernier contrôle/entretien (DATE)
Bilan des constats d'inspections précédentes et mesures correctives prises (TEXT)
Horaires de fonctionnement de la pompe incendie (si applicable) (NUMBER)
Type de maintenance effectuée (p. ex., courante, préventive, réparation) (SELECTION options: Routine, Préventif, Réparation, Autre)
Joindre les rapports/registres de maintenance (UPLOAD)
Un test hydrostatique a-t-il été effectué au cours des 5 dernières années ? / (SELECTION options: Oui., Non., N/A / )
Date du dernier test hydrostatique (si applicable) / (DATE)

Fonctionnalité globale du système / (STEP)
Pression du système (PSI) / (NUMBER)
Résultat du test d'activation du système (SELECTION options: Passé, Échoué, N/A / )
Notes d'observation détaillées (TEXT)
État de la batterie de secours (SELECTION options: D'accord, À remplacer, Échoué)
Date du dernier test complet du système (DATE)
Composants du système testés (SELECTION options: Têtes de pulvérisation, Pompe incendie, Panneau de configuration, Approvisionnement en eau, Système d'alarme / )
Préparation générale du système (SELECTION options: Prêt au service, Nécessite quelques réparations. / , Nécessite d'importants travaux de réparation)