LISTE DE VÉRIFICATION DE L'INSPECTION DES SYSTÈMES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFORMATIONS GÉNÉRALES ---
[ ] Date d'inspection

[ ] Heure d'inspection
[ ] Localisation des installations
[ ] Inspecteur Nom
[ ] Grade/Fonction d'inspecteur
[ ] Type de système (p. ex., humide, sec, préaction)
[ ] Numéro d'identification (si applicable)
[ ] Conditions météorologiques (pendant l'inspection) (Clair, Pluie, Neige
, Brouillard, Autre)

--- IDENTIFICATION ET LOCALISATION ---
[ ] Nom du système/Type
[ ] Numéro d'identification du système / Numéro de référence
[ ] Localisation du système (bâtiment et étage)
[ ] Date de la dernière mise à niveau/installation du système
[ ] Date d'inspection

[ ] Statut du système (Actif/Inactif/Hors service) (Actif, inactif, Hors service)
[ ] Remarques/Commentaires concernant l'identification du système

--- INSPECTION VISUELLE – BUSES ET TUYAUTERIE ---
[ ] Emplacement de la buse 1

[ ] État de la buse (Buse 1) (Bon, Corrosion mineure, Corrosion importante, Endommagé(e), Bloqué(e))
[ ] Température de la buse (si applicable, à l'aide d'un thermomètre infrarouge)

[ ] État de la tuyauterie (Bien., Corrosion mineure, Corrosion importante, Fuites présentes, Dommages constatés)
[ ] Observations concernant les buses/la tuyauterie
[ ] Photo de la tuyère/du tuyau endommagé (si applicable)

--- APPROVISIONNEMENT EN EAU ---
[ ] Pression statique de l'eau (PSI)

[ ] Pression résiduelle (PSI)

[ ] Débit d'eau (GPM)
[ ] Type d'alimentation en eau (municipal, Char, Eh bien, Autre)
[ ] Situation de l'alimentation en eau (Satisfaisant, Nécessite une attention.
, Insatisfaisant(e))
[ ] Observations/Remarques concernant l'alimentation en eau
[ ] Date du dernier contrôle de l'alimentation en eau

--- TABLEAU DE BORD ET SYSTÈME D'ALARME
 ---
[ ] Panneau de contrôle – Tension de la batterie (VCC)

[ ] Tension d'alimentation du panneau de commande (VAC)

[ ] État du panneau d'affichage (Normal, Problèmes, Alarme)
[ ] Description de tout problème ou alerte (le cas échéant)
[ ] Date du dernier remplacement de la batterie
[ ] Test de fonctionnalité du panneau constaté ? (Oui., Non.)
[ ] Observations concernant les résultats des tests fonctionnels (si réalisés)

[ ] Signaux d'alarme audibles présents ? (Oui., Non.)
[ ] Heure de la dernière alerte (le cas échéant)

--- POMPE À INCENDIE (SI APPLICABLE)
 ---
[ ] Pression d'aspiration (PSI)
[ ] Pression de sortie (PSI)
[ ] Débit de la pompe (GPM)
[ ] Tension nominal (V)
[ ] Son sonore de la pompe (Choisir une option)
 (Normal, Excessif, Inhabituel)
[ ] État du moteur (Choisissez une option)
 (Bien., Juste, Pauvre)
[ ] Observations sur l'état du moteur
[ ] Date du dernier entretien moteur
[ ] Image du panneau de motorisation (pour vérification)

--- TÊTES DE SPRINKLERS ---
[ ] Indice de température des têtes de gicleur (Deg F)

[ ] Facteur K du gicleur (K = 5,6, K = 8,0, K = 11,2
, Autre (préciser)
)
[ ] Orientation des gicleurs (Droit, Pendant, Flanc, Dissimulé)
[ ] Preuves de dommages physiques (p. ex. bosses, corrosion)
 (Oui., Non., N/A
)
[ ] Preuve d'un enduit (compromet le fonctionnement)
 (Oui., Non., N/A
)
[ ] Observations sur l'état des gicleurs (observations spécifiques)

[ ] Nombre de gicleurs inspectés

--- VIDANGE ET RINÇAGE ---
[ ] Durée de rinçage (minutes)

[ ] Pression d'ouverture de la valve de vidange (PSI)

[ ] Fonctionnement de la valve de vidange (Fonctionné correctement, À réparer, Impossible à utiliser)
[ ] Observations pendant l'afflux
[ ] Qualité de l'eau après rinçage (Clair, Légèrement décoloré, Dépôts/Coloration anormale)
[ ] Dernière date de vidange
[ ] Commentaires/Recommandations concernant le drainage/le rinçage

--- DOSSIERS DE TESTS ET DE MAINTENANCE ---
[ ] Date du dernier contrôle/entretien
[ ] Bilan des constats d'inspections précédentes et mesures correctives prises
[ ] Horaires de fonctionnement de la pompe incendie (si applicable)
[ ] Type de maintenance effectuée (p. ex., courante, préventive, réparation) (Routine, Préventif, Réparation, Autre)
[ ] Joindre les rapports/registres de maintenance
[ ] Un test hydrostatique a-t-il été effectué au cours des 5 dernières années ?
 (Oui., Non., N/A
)
[ ] Date du dernier test hydrostatique (si applicable)

--- FONCTIONNALITÉ GLOBALE DU SYSTÈME
 ---
[ ] Pression du système (PSI)

[ ] Résultat du test d'activation du système (Passé, Échoué, N/A
)
[ ] Notes d'observation détaillées
[ ] État de la batterie de secours (D'accord, À remplacer, Échoué)
[ ] Date du dernier test complet du système
[ ] Composants du système testés (Têtes de pulvérisation, Pompe incendie, Panneau de configuration, Approvisionnement en eau, Système d'alarme
)
[ ] Préparation générale du système (Prêt au service, Nécessite quelques réparations.
, Nécessite d'importants travaux de réparation)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/fire-suppression-system-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)