LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA INSPEÇÃO DO SISTEMA DE SUPRESSÃO DE INCÊNDIOS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFORMAÇÕES GERAIS ---

[ ] Data da Inspeção

[ ] Tempo de Inspeção

[ ] Localização da instalação

[ ] Nome do Inspetor

[ ] Título/Função do Inspetor

[ ] Tipo de sistema (por exemplo, por inundação, por aspersão, de pré-ação)

[ ] Número de Identificação do Sistema (se aplicável)

[ ] Condições Meteorológicas (Durante a Inspeção) (Limpar, Chuva, Neve, Nuvem, Outros)

--- IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO SISTEMA ---

[ ] Nome/Tipo do sistema

[ ] ID do sistema/número de identificação

[ ] Localização do sistema (edifício e andar)

[ ] Data da última atualização/instalação do sistema

[ ] Data da Inspeção

[ ] Estado do sistema (Ativo/Inativo/Fora de serviço) (Ativo, Inativo, Fora de serviço.)

[ ] Notas/Comentários sobre a Identificação do Sistema

--- INSPEÇÃO VISUAL – BICOS E TUBAGENS ---

[ ] Localização do Bico 1

[ ] Estado do bico (Bico 1) (Bom., Corrosão leve., Corrosão Significativa, Danificado, Obstruído)

[ ] Temperatura do bico (se aplicável, utilizando um termómetro de infravermelhos)

[ ] Condição do sistema de tubulações. (Bom., Corrosão leve, Corrosão Significativa, Vazamentos detectados., Danos detectados.)

[ ] Observações sobre os bicos injetores/tubulações

[ ] Fotografia do bocal/tubulação danificado(a) (se aplicável).

--- ABASTECIMENTO DE ÁGUA ---

[ ] Pressão estática da água (PSI)

[ ] Pressão Residual (PSI)

[ ] Taxa de fluxo de água (GPM)

[ ] Tipo de abastecimento de água (Municipal, Reservatório, Ok., Outros)

[ ] Condições do Abastecimento de Água (Satisfatório, Requer atenção., Insatisfatório)

[ ] Comentários/Observações sobre o Abastecimento de Água

[ ] Data do último teste de abastecimento de água.

--- PAINEL DE CONTROLE E SISTEMA DE ALARME ---

[ ] Tensão da bateria no painel de controlo (VDC)

[ ] Tensão de alimentação do painel de controlo (VAC)

[ ] Estado do painel de exibição (Normal, Problema, Alarme)

[ ] Descrição de quaisquer problemas ou condições de alarme (se aplicável).

[ ] Data da última substituição da bateria.

[ ] Assistiu ao teste funcional do painel? (Sim., Não)

[ ] Observações sobre os resultados dos testes funcionais (se realizados).

[ ] Estão presentes sinais de alarme audíveis? (Sim., Não)

[ ] Hora do último evento de alarme (se aplicável)

--- BOMBA DE INCÊNDIO (SE APLICÁVEL) ---

[ ] Pressão de sucção (PSI)

[ ] Pressão de descarga (PSI)

[ ] Vazão da bomba (galões por minuto)

[ ] Tensão do motor (V)

[ ] Som de Funcionamento da Bomba (Selecione uma opção) (Normal, Exagerado, Incomum)

[ ] Estado do Motor (Selecione uma opção) (Bom., Justo, imparcial., Ruim)

[ ] Observações sobre o estado do motor.

[ ] Data da última manutenção do motor

[ ] Imagem da Placa de Identificação do Motor (para verificação)

--- ASPERSORES. ---

[ ] Classificação de temperatura do aspersor (em graus Fahrenheit)

[ ] Fator K do aspersor (K = 5,6, K = 8,0, K = 11,2, Outro (especificar))

[ ] Orientação do aspersor (Em pé., Pingente, Parede lateral, Oculto)

[ ] Evidências de danos físicos (por exemplo, amassados, corrosão). (Sim, Não, Não aplicável.)

[ ] Evidência de cobertura de tinta (prejudica a funcionalidade) (Sim., Não, N/A)

[ ] Observações sobre o estado dos aspersores (observações específicas)

[ ] Número de aspersores inspecionados.

--- DRENAGEM E LIMPEZA ---

[ ] Duração do processo de limpeza (em minutos)

[ ] Pressão de abertura da válvula de drenagem (PSI)

[ ] Funcionamento da válvula de drenagem (Funcionamento correto., Requer reparação., Incapaz de operar.)

[ ] Observações Durante a Limpeza/Purga

[ ] Qualidade da água após a descarga (Limpar, Ligeiramente descolorido., Cor alterada/Presença de sedimentos)

[ ] Última data de atualização

[ ] Comentários/Recomendações sobre o sistema de drenagem/esgoto

--- REGISTOS DE TESTES E MANUTENÇÃO ---

[ ] Data da Última Inspeção/Manutenção

[ ] Resumo dos resultados da inspeção anterior e das ações corretivas implementadas.

[ ] Horário de funcionamento da bomba de incêndio (se aplicável)

[ ] Tipo de manutenção realizada (por exemplo, manutenção de rotina, manutenção preventiva, reparação). (Rotina, Preventivo, Reparar, Outros)

[ ] Anexar registos/relatórios de manutenção

[ ] Foi realizado um teste hidrostático nos últimos 5 anos? (Sim., Não, N/A)

[ ] Data do último teste hidrostático (se aplicável)

--- FUNCIONALIDADE GERAL DO SISTEMA ---

[ ] Pressão do sistema (PSI)

[ ] Resultado do Teste de Ativação do Sistema (Aprovado(a), Falha, Não aplicável.)

[ ] Notas detalhadas sobre as observações.

[ ] Estado da bateria de reserva (OK, Necessita de substituição., Falhou)

[ ] Data do último teste completo do sistema.

[ ] Componentes do sistema testados. (Aspersores, Bomba de incêndio, Painel de Controlo, Abastecimento de água, Sistema de alarme)

[ ] Nível geral de preparação do sistema. (Pronto para uso., Requer pequenos reparos., Necessita de Reparações Urgentes)

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/fire-suppression-system-inspection-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)