## 6a391e96a3c73f1a3e3e2eb3
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Systemübersicht & Vorbereitung (STEP)
Datum der Inspektion (DATE)
Beginn der Inspektion (DATE)
Systemtyp (z. B. Nass-, Trocken-, Vorwarnsystem) (TEXT)
Systemhersteller (TEXT)
Systemmodellnummer (TEXT)
Überprüfung früherer Inspektionsberichte und Wartungsunterlagen (TEXT)
Umgebungstemperatur (°C) (NUMBER)
Wetterbedingungen (SELECTION options: Klar, Bewölkt, Regen, Schnee, Nebel)

Düse und Rohrleitungsinspektion (STEP)
Standort des ersten inspizierten Düsenkopfes bestimmen (LOCATION)
Düsenzustand (Erstinspektion) (SELECTION options: Gut, Beschädigt, Korrodiert, Verdeckt, Vermisst)
Anzahl der inspizierten Düsen (NUMBER)
Detaillierte Beschreibung von Düsenbeschädigung/Korrosion/Verstopfung (TEXT)
Rohrleitungszustand (Allgemein) (SELECTION options: Gut, Korrodiert, Undicht, Hängend, Beschädigt)
Detaillierte Beschreibung von Rohrleitungsschäden/Leckagen/Durchhängungen (TEXT)
Kleiderbügel/Stützen Zustand (SELECTION options: Sicher, locker, Korrodiert, Fehlt)
Foto von allen gefundenen Problemen hochladen (UPLOAD)

Wasserversorgungsüberprüfung (STEP)
Wasserleitungsdruck (PSI) (NUMBER)
Druck des Sprinklersystems (PSI) (NUMBER)
Systemdurchflussrate (GPM) (NUMBER)
Wasserversorgungstyp (SELECTION options: Stadtwasser, Feuerlöschpumpe, Tank, Andere)
Ausreichende Wasserversorgung (SELECTION options: Ausreichend, Marginal, Unzureichend)
Anmerkungen/Beobachtungen zur Wasserversorgung (TEXT)
Datum des letzten hydrostatischen Wasserdrucktests (DATE)
Hydrostatischer Prüfdruck (PSI) (NUMBER)

Bedienfeld- und Alarmsystemprüfungen (STEP)
Nennspannung (V) (NUMBER)
Batteriespannung (V) (NUMBER)
Panel Status (SELECTION options: Normal, Problem, Alarm)
Status des Überwachungsgeräts (SELECTION options: Normal, Alarm, Probleme)
Durchgeführte Funktionstests (Alle zutreffenden auswählen) (SELECTION options: Alarmtest, Test des Hilfsgeräts, Rauchmelacherüberwachung, Durchflussmesseralarmtest, Tamper-Schalter-Test)
Notizen zur Überprüfung von Alarmsignalen (TEXT)
Letztes Panel-Software-Update (DATE)

Sprinklerkopf-Testung (Abfluss & Abdeckung) (STEP)
Sprinklerkopf-Testtemperatur (Umgebung) (NUMBER)
Sprinklerkopf-Testmethode (falls zutreffend) (SELECTION options: Hydraulischer Test, Temperaturverifizierung, Visuelle Inspektion, Sonstige (Bitte angeben))
Beobstandszustand des Sprinklerkopfes (z. B. Korrosion, Beschädigung) (TEXT)
Entlastungsdruck (PSI) - Sprinklerkopf (bei Prüfung) (NUMBER)
Entladezeit (Sekunden) - Sprinklerkopf (bei Prüfung) (NUMBER)
Sprinkler-Kopf-Ausstoßmuster (SELECTION options: Korrekt, Falsch (Spezifizieren))
Beschreibung aller festgestellten Mängel bei der Entlassung oder Abdeckung (TEXT)
Ist die Sprinklerabdeckung ausreichend? (SELECTION options: Ja, Nein)

Test des speziellen Gefahrensystems (falls zutreffend) (STEP)
Systemtyp (falls zutreffend) (SELECTION options: Reinigungsmittel (FM-200, Novec, etc.), Schaumaschinensystem, Trockenpulver, CO2, Sonstige (Angabe))
Systemtyp „Sonstiges“ angeben (falls ausgewählt) (TEXT)
Dauer des Auslass-Tests (Sekunden) (NUMBER)
Durchflussrate des Abflusstests (GPM/LPM) (NUMBER)
Düsendurchmesser (Reinigungsmittel/Schaum) (SELECTION options: Pass, Fehlschlagen, N/A)
Beobachtungen/Anmerkungen (Reinigungsmittel/Schaum) (TEXT)
Entlassungstest Foto/Video (UPLOAD)
Letztes Wartungs-/Servicetdatum (DATE)

Dokumentation & Berichterstattung (STEP)
Datum des Tests (DATE)
Testbeginn (DATE)
Zusammenfassung der Testergebnisse (TEXT)
Wasserdruck (PSI) (NUMBER)
Wasserdurchfluss (GPM) (NUMBER)
Abweichungen vom Standardverfahren (falls vorhanden) (TEXT)
Mängel gefunden? (SELECTION options: Ja, Nein)
Korrekturmaßnahmen erforderlich (TEXT)
Unterstützende Unterlagen (z. B. Flussdiagramme, Druckmesswerte) (UPLOAD)
Systemstatus (SELECTION options: Betrieblich, Muss repariert werden, Außer Betrieb)