## 6a392b4d3c56655ea55f4003
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Visión general y preparación del sistema (STEP)
Fecha de inspección (DATE)
Hora de inicio de la inspección (DATE)
Tipo de sistema (p. ej., húmedo, seco, de preacción) (TEXT)
Fabricante del sistema (TEXT)
Número de modelo del sistema (TEXT)
Revisión de informes de inspección anteriores y registros de mantenimiento (TEXT)
Temperatura ambiente (°C) (NUMBER)
Condiciones meteorológicas (SELECTION options: Limpiar, Nublado, Lluvia, Nieve, Niebla)

Inspección de boquillas y tuberías (STEP)
Identificar la ubicación de la primera boquilla inspeccionada (LOCATION)
Estado de la boquilla (primera inspección) (SELECTION options: Bueno, Dañado, Corroído, Obstruido, Faltante)
Número de boquillas inspeccionadas (NUMBER)
Descripción detallada de cualquier daño/corrosión/obstrucción en la boquilla (TEXT)
Estado de la tubería (General) (SELECTION options: Bueno, Corroído, Fuga, Flacidez, Dañado)
Descripción detallada de cualquier daño, fuga o hundimiento en la tubería (TEXT)
Estado de los soportes/colgadores (SELECTION options: Seguro, Suelto, Corroído, Faltante)
Subir foto de cualquier problema detectado (UPLOAD)

Verificación del suministro de agua (STEP)
Presión de la tubería principal de agua (PSI) (NUMBER)
Presión del sistema de rociadores (PSI) (NUMBER)
Caudal del sistema (GPM) (NUMBER)
Tipo de suministro de agua (SELECTION options: Agua de la ciudad, Bomba contra incendios, Tanque, Otro)
Adecuación del suministro de agua (SELECTION options: Adecuado, Marginal, Inadecuado)
Notas/Observaciones relativas al suministro de agua (TEXT)
Fecha de la última prueba hidrostática del suministro de agua (DATE)
Presión de la prueba hidrostática (PSI) (NUMBER)

Comprobaciones del panel de control y del sistema de alarma (STEP)
Voltaje del panel (V) (NUMBER)
Voltaje de la batería (V) (NUMBER)
Estado del panel (SELECTION options: Normal, Problemas, Alarma)
Estado del dispositivo de supervisión (SELECTION options: Normal, Alarma, Problemas)
Pruebas funcionales realizadas (seleccione todas las que correspondan) (SELECTION options: Prueba de alarma, Prueba de dispositivo auxiliar, Supervisión de detectores de humo, Prueba de interruptor de flujo, Prueba del interruptor de manipulación)
Notas de verificación de la señal de alarma (TEXT)
Última actualización del software del panel (DATE)

Pruebas de los cabezales de los rociadores (descarga y cobertura) (STEP)
Temperatura de prueba del cabezal del rociador (ambiente) (NUMBER)
Método de prueba de los cabezales de rociadores (si corresponde) (SELECTION options: Prueba hidráulica, Verificación de temperatura, Inspección visual, Otro (especifique))
Estado observado del cabezal del rociador (p. ej., corrosión, daños) (TEXT)
Presión de descarga (PSI) - Cabezal de rociador (si se probó) (NUMBER)
Tiempo de descarga (segundos) - Cabezal de rociador (si se probó) (NUMBER)
Patrón de descarga del cabezal de riego (SELECTION options: Correcto, Incorrecto (especifique))
Descripción de cualquier deficiencia observada en la descarga o cobertura (TEXT)
¿Es adecuada la cobertura de los cabezales de los rociadores? (SELECTION options: Sí, No)

Pruebas de sistemas de peligros especiales (si corresponde) (STEP)
Tipo de sistema (si corresponde) (SELECTION options: Agente Limpio (FM-200, Novec, etc.), Sistema de espuma, Químico seco, CO2, Otro (especifique))
Especifique el tipo de sistema 'Otro' (si se seleccionó) (TEXT)
Duración de la prueba de descarga (segundos) (NUMBER)
Caudal de descarga (GPM/LPM) (NUMBER)
Integridad de la boquilla (Agente limpio/Espuma) (SELECTION options: Pasar, Fallo, N/A)
Observaciones/Notas (Agente Limpio/Espuma) (TEXT)
Foto/Video de la prueba de descarga (UPLOAD)
Fecha de último mantenimiento/servicio (DATE)

Documentación e informes (STEP)
Fecha de la prueba (DATE)
Hora de inicio de la prueba (DATE)
Resumen de los resultados de las pruebas (TEXT)
Presión del agua (PSI) (NUMBER)
Caudal de agua (GPM) (NUMBER)
Desviaciones del procedimiento estándar (si las hubiera) (TEXT)
¿Se encontraron deficiencias? (SELECTION options: Sí, No)
Acciones correctivas requeridas (TEXT)
Documentación de apoyo (p. ej., diagramas de flujo, lecturas de presión) (UPLOAD)
Estado del sistema (SELECTION options: Operativo, Requiere reparación, Fuera de servicio)