LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (LAVABOS, INODOROS, ETC.)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFORMACIÓN GENERAL ---
[ ] Nombre del Proyecto
[ ] Tipo de aparato (Lavabo, inodoro, etc.)
[ ] Número de modelo del accesorio
[ ] Fecha de instalación
[ ] Cantidad Instalada
[ ] Nombre del instalador
[ ] Empresa Contratista
[ ] Ubicación del elemento dentro del proyecto

--- VERIFICACIÓN PREINSTALACIÓN ---
[ ] Diámetro de Tubería Existente (Pulgadas)
[ ] ¿Tipo de encuentro confirmado? (Sí, No)
[ ] Notas sobre las condiciones existentes (si corresponde)
[ ] Fecha de Evaluación del Sitio
[ ] ¿Obstrucciones potenciales identificadas? (Cableado Eléctrico, Tuberías de plomería, Elementos Estructurales, Ninguno)
[ ] Número de modelo del accesorio que se está instalando
[ ] ¿Permisos Obtenidos? (Sí, No)
[ ] Notas sobre Daños/Problemas Existentes

--- INSTALACIÓN DE LAVABO ---
[ ] Tipo de lavabo (Empotrado, Buque, De paso, Pedestal, Casa de campo/Frente de patio)
[ ] Peso del lavabo (lb)
[ ] ¿Hardware de montaje verificado? (Sí, No)
[ ] Detalles/Notas de Instalación
[ ] Tamaño de la junta de sellador (pulgadas)
[ ] ¿Sellador de silicona tipo verificado? (Sí, No)
[ ] Niveles y Notas de Alineación del Lavabo
[ ] Foto de instalación de lavabo

--- INSTALACIÓN DE INODORO ---
[ ] Número de modelo del inodoro
[ ] Tipo de inodoro (ej. a dos piezas, a una pieza) (De dos piezas, Pieza única, Otro)
[ ] Medición de Instalación (pulgadas)
[ ] Posición de la brida (Concéntrico, Excéntrico)
[ ] Notas sobre el estado del piso/subpiso (si los hay)
[ ] Cantidad de Anillo de Cera
[ ] Pernos Utilizados (ej. Acero Inoxidable) (Acero Inoxidable, Latón, Otros)
[ ] Fecha de Aplicación del Anillo de Cera
[ ] ¿Algún problema encontrado durante la instalación?

--- INSTALACIÓN DE GRIFOS (ASOCIADO CON ACCESORIOS) ---
[ ] Tipo de Grifo (Mango único, Mango doble, Sin contacto, Desplegable/Spray, Otro)
[ ] Presión de la línea de suministro (PSI)
[ ] Material de Línea de Suministro (PEX, Cobre, Acero inoxidable, Otro)
[ ] Notas sobre la Instalación del Grifo
[ ] ¿Aerador instalado? (Sí, No)
[ ] Temperatura del Agua (Caliente)
[ ] Temperatura del agua (Frío)

--- CONEXIONES DE DRENAJE Y FONTANERÍA ---
[ ] Material de drenaje (PVC, ABS, Cobre, Hierro fundido, Otros)
[ ] Diámetro de la tubería (pulgadas)
[ ] Condición de P-Trampa (Nuevo, Reutilizado - Buen estado, Reutilizado - Necesita Reemplazo, N/A)
[ ] Tipo de Tubería de Suministro de Agua (PEX, Cobre, CPVC, Acero galvanizado, Otro)
[ ] Presión de la Línea de Suministro de Agua (PSI)
[ ] Notas de conexión

--- PRUEBAS DE FUGAS Y FUNCIONALIDAD ---
[ ] Hora de inicio de la prueba de estanqueidad
[ ] Hora de finalización de la prueba de fugas
[ ] Notas del procedimiento de prueba de estanqueidad
[ ] Ubicaciones de Fuga Probadas (Seleccionar todas las que apliquen) (Líneas de suministro, Conexiones de Drenaje, Base del Grifo, Brida de inodoro, Conexión de la Cisterna al Inodoro, Otros (Especificar en Notas))
[ ] Presión de Agua (PSI)
[ ] Estado de la fuga (No se observan fugas, Fuga menor (Documentada a continuación), Fuga importante (Requiere remediación))
[ ] Descripción de la fuga/Notas de remediación (si corresponde)
[ ] Prueba de Ciclo de Tirada/Llena de Inodoro (Pase, Fallo - Documentar en Notas)
[ ] Notas de Funcionalidad del Dispositivo

--- INSPECCIÓN Y LIMPIEZA FINAL ---
[ ] Firma del instalador
[ ] Fecha de inspección
[ ] Condición General del Aparato
[ ] Notas/Comentarios de Instalación
[ ] Presión de agua (PSI)
[ ] Rendimiento de descarga/desagüe (Excelente, Aceptable, Requiere Ajuste)
[ ] ¿Limpieza terminada? (Área Limpia, Escombros Retirados, Herramientas Devueltas)
[ ] Firma del Cliente (Confirmación de Aceptación)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/fixture-installation-checklist-sinks-toilets-etc
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)