LISTA KONTROLNA MONTAŻU PODŁÓG

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- OCENA PRZEDINSTALACYJNA ---

[ ] Poziomowanie podłogi (maksymalne odchylenie)

[ ] Rodzaj podkładu (Beton, Sklejka, OSB, Istniejąca podłoga, Inny)

[ ] Wilgotność (podłoga)

[ ] Wilgotność (Podłogi)

[ ] Stan podłogi (Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)

[ ] Uwagi dotyczące oceny podłogi.

[ ] Zdjęcia podłogi roboczej

--- DOSTAWA I ADAPTACJA MATERIAŁÓW ---

[ ] Data dostawy materiałów

[ ] Potwierdzenie dostawy (podpis kierowcy, stan przy odbiorze)

[ ] Dostarczona ilość (Stopy kwadratowe/Jednostki)

[ ] Zamówiona ilość (stop/jednostki)

[ ] Stan materiału przy odbiorze (Doskonale., Dobrze.

, Sprawiedliwy, Uszkodzone - Zgłoś dostawcy)

[ ] Data rozpoczęcia aklimatyzacji (dni)

[ ] Data rozpoczęcia aklimatyzacji

[ ] Szczegóły dotyczące środowiska aklimatyzacji (Temperatura, Wilgotność)

[ ] Adaptacja zakończona?

(Tak, Nie)

[ ] Notatki o adaptacji (Obserwacje, Dostosowania)

--- PRZYGOTOWANIE PODKŁADU ---

[ ] Poziomowanie podłogi (dopuszczalna odchyłka)

[ ] Typ podłogi (Sklejka, OSB, Beton, Istniejąca podłoga, Inny)

[ ] Wilgotność (podłoga)

[ ] Wilgotność (powietrza)

[ ] Czy wymagana jest bariera wilgoci? (Tak., Nie., Niepewny)

[ ] Uwagi dotyczące naprawy posadzki

[ ] Zdjęcia stanu podłogi

[ ] Rodzaj podkładu (jeśli dotyczy) (Korek, Piana, Guma, Brak., Inny)

--- UKŁAD I PLANOWANIE ---

[ ] Wymiary pomieszczenia (długość)

[ ] Wymiary pomieszczenia (szerokość)

[ ] Powierzchnia całkowita

[ ] Współczynnik strat (%)

[ ] Kierunek układania podłogi (w odniesieniu do najdłuższej ściany) (Równoległy, prostopadły, Diagonal)

[ ] Uwagi dotyczące układu przestrzennego (np. rozmieszczenie mebli, kierunek otwierania drzwi).

[ ] Typ wzoru (jeśli dotyczy) (Prosto, Łopatki, Czewron, Losowy)

[ ] Szczegółowy szkic lub schemat (opcjonalnie)

--- UKŁADANIE PODŁÓG ---

[ ] Czy przestrzegano instrukcji instalacji producenta?

[ ] Temperatura otoczenia (podczas instalacji)

[ ] Rodzaj kleju (jeśli dotyczy) (Żaden., Zaprawa, Klejenie, Inny)

[ ] Rozważania dotyczące luki ekspansji? (Wokół murów obwodowych, Wokół kolumn, Szafki podwieszane, Nie dotyczy.)

[ ] Wzór wykładziny (Prosto., Diagonal, Łopatki, Inny)

[ ] Czy napotkano jakieś specyficzne problemy z instalacją?

[ ] Liczba zainstalowanych skrzyń z podłogą

--- SZWY, PRZEJŚCIA I WYKOŃCZENIA ---

[ ] Rodzaj kleju do szwów (Zalecane przez producenta, poliuretan, Żywica epoksydowa, Inne (Proszę określić poniżej)

)

[ ] Taśmowe notatki samoprzylepne (jeśli wybrano opcję 'Inne')

[ ] Rodzaj listwy kompensacyjnej (Forma T, Reduktor, Płynne przejście, Obrębiona krawędź)

[ ] Łącznik listwy przejściowej – ilość (na listwę)

[ ] Wskazówki dotyczące montażu listew wykończeniowych

[ ] Uszczelniacz użyty (listwy przypodłogowe/przejścia) (Silikon, Akryl, Żaden., Inne (określ poniżej))

[ ] Uwagi dotyczące uszczelniacza (jeśli wybrano opcję 'Inne')

[ ] Podpis instalatora (zatwierdzenie łączenia/przejścia)

--- WYKOŃCZENIE I PORZĄDKI ---

[ ] Opisz wszelkie przeprowadzone czynności porządkowe (np. zamiatanie, odkurzanie, mycie podłóg).

[ ] Czy nałożono uszczelacz podłogowy? (Tak., Nie.)

[ ] Ile warstw uszczelniacza zostało nałożone?

[ ] Zwróć uwagę na wszelkie szczególne instrukcje dotyczące pielęgnacji po instalacji (np. unikanie ciężkich mebli, zalecane środki czyszczące).

[ ] Czy nadmiar kleju lub resztki zaprawy zostały usunięte? (Tak, Nie.)

[ ] Opisz wykonane prace wykończeniowe (np. wypełnianie drobnych rys, korygowanie niedoskonałości).

--- KONTROLA JAKOŚCI I PRZEGLĄD Z KLIENTEM ---

[ ] Ogólne wrażenie - uwagi

[ ] Czy występują jakieś widoczne wady? (Zaznacz wszystkie odpowiednie.)

(Luki, Zarysowania, Nierówności, Zabarwienie, Brak.)

[ ] Poziom równości podłogi (w calach)

[ ] Widoczność szwów – akceptowalna? (Tak, Nie.)

[ ] Obawy/Opinie Klienta

[ ] Poziom zadowolenia klientów (Bardzo zadowolony, Zadowolony, Neutralny, Rozczarowany, Bardzo niezadowolony)

[ ] Data przeprowadzenia inspekcji

[ ] Przejdźmy do instrukcji.

[ ] Podpis Klienta

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/flooring-installation-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)