ПРОВЕРКА НА МАТЕРИАЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА РАМКИ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ВЕРИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ ---
[ ] Упосочен тип материал? (Да, Не)
[ ] Указан клас на дървесина? (Да, Не)
[ ] Указана дебелина на стомана (ако е приложимо)? (Да, Не)
[ ] Получено количество
[ ] Поръчка количество
[ ] Материалът отговаря ли на спецификациите? (Да, Не)
[ ] Забележки за разминавания
[ ] Доставчив билет/Манифест

--- ДОСТАВКА И СЪХРАНЕНИЕ ---
[ ] Дата на доставка
[ ] Метод на доставка (Камион, железница и т.н.) (Камион, Пътно железо, Други)
[ ] Състояние на транспортното средство (Добре, Справедлив, Беден)
[ ] Забележки относно състоянието на превозното средство (ако е приложимо)
[ ] Материал получен по време на транзита? (Да, Не, Н/Д)
[ ] Описание на складните площи
[ ] Материал, защитен от времето? (Да, Не, Частично)
[ ] Наблюдения относно съхранението (напр. равна повърхност, покрит и др.)

--- КАЧЕСТВО НА ДЪРВЕСНОТО ПЛАСТМАСА ---
[ ] Присъствие на ерозия (намаляване на ширината поради изгуба на дърво) (Няма, Малък, Умерено, Значителен, Недопустимо)
[ ] Присъствие на възли (Няма, Малък/Стесен, Медиум, Голямо/Свободно, Неприемливо)
[ ] Отклонение от права линия (инчове на 16 фута)
[ ] Описание на видими дефекти
[ ] Проверка на печата с оценка (Настоящ и различим, Присъстващ и труден за четене, Липсващ, Не е приложимо)
[ ] Съдържание на влага (%)
[ ] Наклон/Лък (Няма, Малък, Умерено, Тежък)

--- КАЧЕСТВО НА СТОМАНЕНО ПРОФИЛИРАНЕ (АКО Е ПРИЛОЖИМО) ---
[ ] Дебелина на стоманата
[ ] Ниво на стомана (напр. G60, G90) (G60, G90, Друго (Посочете))
[ ] Вид на покритието (напр. галванизиран, цинково покритие) (Гаванизиран, Цинкплатиран, Други (Уточните))
[ ] Описание на покритието (ако е избрано Други)
[ ] Отклонение от прав линия (Максимално допустимо)
[ ] Условие на ръба (пр. остро, заоблено) (Остър, Овално, Други (Уточнете))
[ ] Описание на крайната стъна (ако е избрано Друго)
[ ] Качване на снимка на стоманена конструкция (представителен образец)

--- ФИКСАТОРИ ---
[ ] Шкантов/Винтов измерител (инчове)
[ ] Дължина на кофя/винт (инчове)
[ ] Тип на кофичка/винт (Често срещан венец, Кутия за избиване на кобла, Гъби за гипсокартон, Шраговит винт за палуба, Строителен винт, Други (Уточнете))
[ ] Покритие на материала (Отбележете всички приложими) (Цинкплахиран, Неръждаема стомана, Гаванизиран във горещо потопяне, Няма)
[ ] Следване на спецификацията (Съответстващ, Несъответстващ, Н/А)
[ ] Забележки/Наблюдения (напр. ръжда, повреди, несъответствия)
[ ] Фотодокументация (ако не е съответстваща)

--- СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЛАГА ---
[ ] Средно съдържание на влага (%)
[ ] Максимално допустимо съдържание на влага (%)
[ ] Минимално допустимо съдържание на влага (%)
[ ] Тип на влагомера (Тип на шпилете, Без игли, Други)
[ ] Бележки относно показания за влажност (напр. области с висока влажност)
[ ] Съдържание на влага в рамките на спецификацията? (Да, Не, Н/Д)
[ ] Сертификат за калибриране на влажностномер (ако е наличен)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/framing-material-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)