LISTA DE VERIFICACIÓN DE MONITOREO DE TEMPERATURA DEL CONGELADOR

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- IDENTIFICACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL CONGELADOR ---
[ ] ID de congelador/Etiqueta de activo
[ ] Capacidad del congelador (pies cúbicos)
[ ] Tipo de congelador (Erguido, Pecho, Pase directo)
[ ] Fecha de última calibración
[ ] Hora de última calibración
[ ] Nombre del Técnico de Calibración
[ ] Ubicación del congelador (Habitación/Área)
[ ] Notas sobre el estado/montaje del congelador

--- LECTURAS DE TEMPERATURA - MAÑANA ---
[ ] Tiempo de lectura matutino
[ ] Congelador 1 Temperatura (°C)
[ ] Congelador 1 Temperatura (°F)
[ ] Congelador 2 Temperatura (°C)
[ ] Congelador 2 Temperatura (°F)
[ ] ¿Temperatura dentro del rango? (Sí, No, N/A)
[ ] Notas/Observaciones (Mañana)

--- LECTURAS DE TEMPERATURA - MEDIODÍA ---
[ ] Tiempo de Lectura del Mediodía
[ ] Congelador 1 Temperatura (°C/°F)
[ ] Desviación de temperatura del congelador 1 respecto al objetivo (°C/°F)
[ ] Estado de temperatura del congelador 1 (Dentro del alcance, Ligeramente por encima del rango, Ligeramente por debajo del rango, Fuera de rango)
[ ] Comentarios/Observaciones (Congelador 1)
[ ] Congelador 2 Temperatura (°C/°F)
[ ] Congelador 2 Desviación de temperatura respecto al objetivo (°C/°F)

--- LECTURAS DE TEMPERATURA - TARDE/NOCHE ---
[ ] Tiempo de lectura
[ ] Congelador 1 Temperatura (°C/°F)
[ ] Congelador 2 Temperatura (°C/°F)
[ ] Congelador 3 Temperatura (°C/°F)
[ ] Estado de temperatura (Dentro del alcance, Ligeramente fuera de rango, Fuera de rango - Acción requerida)
[ ] Comentarios/Observaciones
[ ] Estado de la alarma (Sin alarma, Alarma activa, Restablecimiento de alarma)

--- ALARMA Y FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA ---
[ ] Temperatura de punto de alarma (Alto)
[ ] Temperatura de punto de alarma (Bajo)
[ ] Estado del sistema de alarma (Operativo, Defectuoso, Pruebas)
[ ] Funcionalidad de Registro de Datos (Funcionando correctamente, No funciona, Parcialmente funcional)
[ ] Historial de Alarmas (si lo hay)
[ ] Estado de la alimentación de reserva (Operativo, Defectuoso, N/A)
[ ] Notas sobre la funcionalidad del sistema (por ejemplo, cualquier comportamiento inusual)

--- DOCUMENTACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS ---
[ ] Fecha de la desviación
[ ] Tiempo de Desviación
[ ] Lectura de temperatura (Fuera de rango)
[ ] Rango de Temperatura Aceptable (Límite Inferior)
[ ] Rango de Temperatura Aceptable (Límite Superior)
[ ] Descripción de la desviación/problema
[ ] Acciones Correctivas Tomadas
[ ] Causa raíz (si se conoce) (Mal funcionamiento del equipo, Apagón, Puerta Abierta a la Izquierda, Sobrecarga del congelador, Desconocido)
[ ] Estado de la Acción Correctiva (Completado, En progreso, Pendiente)
[ ] Firma de la persona que toma medidas correctivas

--- CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO ---
[ ] Última fecha de calibración
[ ] Lectura de calibración (Alta)
[ ] Lectura de calibración (Baja)
[ ] Notas/Observaciones de calibración
[ ] Fecha de último mantenimiento preventivo
[ ] Mantenimiento realizado (Descripción detallada)
[ ] Tipo de mantenimiento (Limpieza de rutina, Reemplazo de filtro, Limpieza de Serpentín Condensador, Inspección de Componentes, Otros)
[ ] Registro de Mantenimiento/Orden de Trabajo (Opcional)
[ ] Próxima calibración pendiente (En 1 mes, En 3 meses, Dentro de 6 meses, Dentro de los 12 meses)
[ ] Próxima fecha de calibración programada

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/freezer-temperature-monitoring-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)