LISTA DE REVISIÓN DE LA INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ALCANCE DEL TRABAJO Y OBJETIVOS ---
[ ] Describa el uso previsto del proyecto y los requisitos de carga estructural.
[ ] Resuma los objetivos declarados de la investigación geotécnica según lo establecido en la propuesta/contrato.
[ ] ¿Fue suficiente el alcance del trabajo para cubrir las necesidades del proyecto? (Sí., No., Indeciso/a)
[ ] Cargas de diseño estimadas (p. ej., kPa o psf).
[ ] Describa cualquier limitación o suposición establecida en el alcance del trabajo.
[ ] ¿Qué aspectos del proyecto estaban explícitamente contemplados en el alcance? (Diseño de Cimentaciones, Estabilidad de taludes, Trabajo de movimiento de tierras, Muros de contención, Diseño Sísmico, Diseño de pavimentos)

--- CARACTERIZACIÓN DEL SITIO Y GEOLOGÍA ---
[ ] Describa brevemente el contexto geológico del sitio (por ejemplo, cerca de una falla geológica, en una zona con deslizamientos de tierra conocidos).
[ ] Pendiente máxima (en grados) observada en el sitio.
[ ] Mapa topográfico (que muestra curvas de nivel, patrones de drenaje y estructuras existentes)
[ ] ¿Se realizó una revisión de fotografías aéreas históricas/imágenes de satélite? (Sí., No., No aplica.)
[ ] Describa cualquier señal visible de inestabilidad (por ejemplo, grietas en el suelo, árboles ladeados, evidencias de erosión pasada).
[ ] ¿Existen riesgos geológicos conocidos en las cercanías (por ejemplo, fallas activas, topografía kárstica)? (Sí., No., Desconocido
)
[ ] Describa el perfil del suelo en la superficie basándose en una inspección visual (p. ej., capa superior, arena, arcilla).

--- UBICACIÓN Y DENSIDAD DE LOS SONDEOS/PRUEBAS DE EXCAVACIÓN. ---
[ ] Número de pozos/pruebas de sondeo
[ ] Justificación de la densidad de los pozos de perforación/pruebas de sondeo
[ ] Precisión de la ubicación de pozos de perforación/pruebas (coordenadas GPS)
[ ] ¿Se ubicaron sondajes/pruebas de pozo para investigar áreas de preocupación (p. ej., rellenos, taludes)? (Sí., No, No aplicable.)
[ ] Descripción de cualquier desviación de las ubicaciones propuestas para los sondeos/pruebas de excavación.
[ ] ¿Los puntos de perforación/pruebas fueron representativos del sitio? (Sí., No., Incierto)
[ ] Plan de ubicación de sondeos/pruebas de perforación

--- PROPIEDADES Y CLASIFICACIÓN DE SUELOS Y ROCAS ---
[ ] ¿Qué sistema de clasificación del suelo se utiliza? (Sistema de Clasificación Unificada de Suelos (SCUS), Clasificación de suelos ASTM, Otro (Especificar en TEXTO_LARGO))
[ ] Descripción detallada de los tipos de suelo encontrados.
[ ] Densidad Seca (lbs/ft³)
[ ] Contenido de Humedad (%)
[ ] Límite Líquido (LL)
[ ] Límite Plástico (LP)
[ ] Índice de Plasticidad (IP)
[ ] Pruebas de laboratorio realizadas (Seleccione todas las que correspondan) (Análisis granulométrico, Límites de Atterberg, Gravedad específica, Relación Humedad-Densidad, Ensayo triaxial, Ensayo de corte directo, Otro (Especificar en TEXTO_LARGO))
[ ] Notas/Comentarios sobre las propiedades del suelo/de la roca

--- CONDICIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS ---
[ ] Nivel Más Alto de Agua Subterránea Registrado (pies por debajo de la superficie del terreno)
[ ] Nivel más bajo registrado del agua subterránea (pies por debajo de la superficie del terreno)
[ ] Dirección del flujo de agua subterránea (según piezometros/observaciones de campo) (Norte, Sur, Este
, Oeste, Cuesta arriba, Cuesta abajo, Indeterminado/a)
[ ] Tasa de flujo de agua subterránea (estimada) (Bajo, Moderado, Alto, Por determinar)
[ ] Descripción de la calidad del agua subterránea observada (p. ej., color, olor, presencia de contaminantes).
[ ] Adjunte los registros de los piezómetros o los informes de seguimiento.
[ ] ¿Se realizó una prueba de bombeo? (Sí., No., No aplica.
)

--- PARÁMETROS DE DISEÑO SÍSMICO ---
[ ] Aceleración Máxima en Superficie (AMS) - Horizontal
[ ] Aceleración Máxima en el Suelo (PGA) - Vertical
[ ] Período de Respuesta al Espectro de Diseño (T)
[ ] Categoría de Diseño Sísmico (CDS)
 (A, B, C, D, E, F)
[ ] Descripción de la Metodología de Evaluación del Peligro Sísmico
[ ] Mapas o datos de peligrosidad sísmica
[ ] Clase de Sitio (según el código pertinente) (A - Hard Rock, B - Rock Medio, C - Soft Rock, D - Suelo Medio, E - Suelo Blando)

--- RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES DE DISEÑO ---
[ ] Evaluar la suficiencia de las recomendaciones de cimentación.
[ ] Evaluar las recomendaciones de estabilidad del talud (si procede).
[ ] Verificar Capacidad Portante Recomendada (psf/kPa)

[ ] Revisar recomendaciones de diseño de muros de contención.
[ ] Técnicas recomendadas de mejora del terreno (Seleccione todas las que correspondan)
 (Compactación por vibración, Reemplazo dinámico, Mezcla de suelos, Columnas de piedra, No requerido.)
[ ] Describa cualquier inquietud relacionada con las predicciones de asentamiento.
[ ] ¿Tipo de cimentación recomendado? (Cimentaciones superficiales, Cimentaciones Profundas (Pilotes/Cajones)
, Otros – Especificar en texto largo.
)
[ ] Notas sobre recomendaciones para el desvío de aguas (si es necesario).

--- INFORMES Y DOCUMENTACIÓN ---
[ ] Evaluación general de claridad y legibilidad.
[ ] Verificación de la fecha del informe
[ ] Informe Geotécnico
[ ] Consistencia en las Unidades de Medida (Consistente, Inconsistente - Requiere Revisión)
[ ] Resumen de Hallazgos y Suposiciones
[ ] Precisión del Informe - Validación de Datos (Verificado y preciso, Requiere verificación adicional.)
[ ] Notas sobre información faltante o posibles errores.

--- CUMPLIMIENTO Y NORMATIVA ---
[ ] ¿Se consultaron los códigos de construcción locales aplicables? (Sí., No., No aplicable.)
[ ] ¿Se llevó a cabo la investigación de acuerdo con las normas ASTM? (Sí., No, No aplicable.
)
[ ] Norma ASTM utilizada (p. ej., ASTM D420-21)
[ ] Describa cualquier desviación de las prácticas o regulaciones estándar y justifique.
[ ] Suba cualquier permiso o aprobación relacionado con la investigación geotécnica.
[ ] ¿La investigación fue realizada por un ingeniero geotécnico licenciado? (Sí., No., No aplicable.
)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/geotechnical-investigation-review-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)