WYSZCZEGÓLNIENIE PRZEGLĄDU BADAŃ GEOTECHNICZNYCH

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ZAKRES PRAC I CELE ---

[ ] Opisz przeznaczenie projektu oraz wymagania dotyczące obciążenia konstrukcyjnego.

[ ] Podsumuj cele badań geotechnicznych, jak opisano w propozycji/umowie.

[ ] Czy zakres prac był wystarczający do zaspokojenia potrzeb projektu? (Tak., Nie., Niepewny)

[ ] Szacunkowe obciążenia konstrukcyjne (np. kPa lub psf).

[ ] Opisz wszelkie ograniczenia lub założenia określone w zakresie prac.

[ ] Które aspekty projektu zostały wyraźnie uwzględnione w zakresie? (Projektowanie fundamentów, Stabilność Zboczy, Prace ziemne, Mury oporowe, Zaprojektowanie odporne na trzęsienia ziemi, Projektowanie nawierzchni)

--- CHARAKTERYSTYKA TERENU I GEOLOGIA ---

[ ] Krótko opisz warunki geologiczne terenu (np. w pobliżu linii uskokowej, w obszarze znanych osuwisk).

[ ] Maksymalny kąt nachylenia (w stopniach) zaobserwowany na terenie.

[ ] Mapa topograficzna (pokazująca nachylenie terenu, układ dorzecza oraz istniejące budynki)

[ ] Czy przeprowadzono analizę historycznych zdjęć lotniczych/obrazów satelitarnych? (Tak, Nie., Nie dotyczy.

)

[ ] Opisz wszelkie widoczne oznaki niestabilności (np. pęknięcia w gruncie, pochylone drzewa, ślady wcześniejszej erozji).

[ ] Czy w okolicy występują znane zagrożenia geologiczne (np. aktywne uskoki, obszary zapadliskowe)? (Tak, Nie, Nieznany)

[ ] Opisz profil glebowy na powierzchni gruntu na podstawie oględzin wzrokowych (np. warstwa powierzchniowa, piasek, glina).

--- LOKALIZACJE I ZAGĘSZCZENIE ODWIERTÓW/WYKOPÓW BADAWCZYCH ---

[ ] Liczba odwiertów/wykopów

[ ] Uzasadnienie gęstości odwiertów/wykopów sondowych

[ ] Dokładność lokalizacji odwiertu/wykopu (współrzędne GPS)

[ ] Czy odwierty/wykopy zostały wykonane w celu zbadania obszarów wymagających uwagi (np. nasypów, zboczy)? (Tak, Nie., Nie dotyczy.

)

[ ] Opis wszelkich odchyleń od zaproponowanych lokalizacji odwiertów/wykopalisk.

[ ] Czy lokalizacje odwiertów/wykopów odzwierciedlały warunki panujące na terenie placu? (Tak, Nie, Niepewny)

[ ] Plan zagospodarowania terenu z lokalizacjami otworów wiertniczych/wykopalisk próbnych

--- WŁAŚCIWOŚCI I KLASYFIKACJA GRUNTU I SKAŁ ---

[ ] Jaki system klasyfikacji gleb został zastosowany? (System Klasyfikacji Gruntów (SKG), Klasyfikacja gleb ASTM, Inne (Należy określić w LONG_TEXT))

[ ] Szczegółowy opis rodzajów gleb występujących

[ ] Gęstość sucha (lbs/ft³)

[ ] Wilgotność (%)

[ ] Granica płynięcia (G.P.)

[ ] Granica plastyczności (GP)

[ ] Współczynnik Plastyczności (WP)

[ ] Wykonane badania laboratoryjne (zaznacz wszystkie właściwe)

(Analiza Wielkości Ziaren, Granice Atterberga, Gęstość właściwa, Zależność wilgotności i gęstości, Badanie triaksjalne, Badanie nośności na zrywanie przy bezpośrednim ścinaniu, Inne (Określ w POLU_TEKSTOWYM)

)

[ ] Uwagi/komentarze dotyczące właściwości gruntu/skał

--- WARUNKI WÓD GRUNTOWYCH ---

[ ] Najwyższy zarejestrowany poziom wód gruntowych (ft poniżej poziomu gruntu)

[ ] Najniższy zarejestrowany poziom wód gruntowych (stóp poniżej poziomu gruntu)

[ ] Kierunek przepływu wód gruntowych (na podstawie piezometrów/obserwacji terenowych) (Północ, Południe, Wschód, Zachód, Pod górę, W dół

, Nieokreślony/Nieustalony)

[ ] Szybkość przepływu wód gruntowych (szacunkowa)

(Niski, Umiarkowany, Wysoki, Nieokreślone)

[ ] Opis jakości wód gruntowych, w tym ewentualne obserwacje dotyczące koloru, zapachu oraz obecności zanieczyszczeń.

[ ] Dołącz logi danych z piezometrów lub zapisy monitoringu.

[ ] Czy przeprowadzono test pompowania? (Tak., Nie., Nie dotyczy.

)

--- PARAMETRY PROJEKTOWANIA Z UWZGLĘDNIENIEM ZJAWISK SEJSMICZNYCH ---

[ ] Maksymalne Przyspieszenie Gruntu (MPG) - Poziome

[ ] Przyspieszenie Gruntu Maksymalne (PGA) – Pionowe

[ ] Okres drgań w odpowiedzi na widmo.

[ ] Kategoria Sejsmiczna (KS)

(A

, B, C, D, E, F)

[ ] Opis metodologii oceny zagrożenia sejsmicznego

[ ] Mapy zagrożenia sejsmicznego lub dane.

[ ] Klasa terenu (zgodnie z obowiązującym prawem)

(A - Rock Ciężki, B - Średnio mocny rock, C - Soft rock, D - Średnia gleba, E – Miękki grunt)

--- ZALECENIA I UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU ---

[ ] Ocena wystarczalności zaleceń dotyczących fundamentów

[ ] Oceń stabilność zboczy – zalecenia (jeśli dotyczą).

[ ] Zweryfikuj Zalecaną Nośność Gruntu (psf/kPa)

[ ] Przegląd zaleceń dotyczących projektowania ścian oporowych.

[ ] Zalecane metody poprawy gruntu (Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi)

(Ubicie wibracyjne, Dynamiczne Zastępowanie, Mieszanie gruntu, Kolumny kamienne, Nie wymagane.

)

[ ] Opisz wszelkie obawy dotyczące przewidywań dotyczących osadnictwa.

[ ] Zalecany rodzaj fundamentów? (Podstawy płytkowe, Głębokie Fundamenty (Słupy/Palce)

, Inne – Należy podać szczegóły w polu tekstowym.

)

[ ] Uwagi dotyczące zaleceń dotyczących odwadniania (jeśli konieczne).

--- RAPORTOWANIE I DOKUMENTACJA ---

[ ] Ogólna ocena jasności i czytelności

[ ] Weryfikacja daty raportu

[ ] Raport Geotechniczny

[ ] Spójność jednostek miary (Spójny, Niespójne - Wymaga weryfikacji)

[ ] Podsumowanie kluczowych ustaleń i założeń

[ ] Dokładność raportów – walidacja danych (Zweryfikowane i dokładne, Wymaga dalszego potwierdzenia.

)

[ ] Uwagi dotyczące brakujących informacji lub potencjalnych błędów.

--- ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI ---

[ ] Czy skonsultowano obowiązujące lokalne przepisy budowlane? (Tak, Nie., Niedostępne.

)

[ ] Czy badanie zostało przeprowadzone zgodnie z normami ASTM? (Tak., Nie., Nie dotyczy.)

[ ] Wersja normy ASTM używana (np. ASTM D420-21)

[ ] Opisz wszelkie odstępstwa od standardowych praktyk lub przepisów oraz uzasadnij je.

[ ] Dołącz wszelkie pozwolenia lub akceptacje związane z badaniem geotechnicznym.

[ ] Czy badanie zostało wykonane przez uprawnionego inżyniera geotechnika? (Tak.

, Nie., Nie dotyczy.

)

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/geotechnical-investigation-review-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)