GEFÄHRLICHE STOFFE: LAGERHALTUNG IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN VORSCHRIFTEN

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- GEFÄHRDUNGSERMITTLUNG & BESTANDSAUFNAHME ---
[ ] Beschreibung des Prozesses zur Verwaltung des Gefahrstoffinventars
[ ] Bestandsliste (einschließlich Chemikaliennamen, CAS-Nummern, Mengen)
[ ] Gesamtzahl der gelagerten, unterschiedlichen gefährlichen Stoffe
[ ] Verfügbarkeit von Sicherheitsdatenblättern (SDS) (Mehrfachauswahl möglich) (Leicht zugänglich (in Print)
, Leicht zugänglich (elektronisch), Sowohl gedruckt als auch elektronisch)
[ ] Sicherheitsdatenblatt-Managementsystem (Manuelles System, Elektronische Software zur Sicherheitsdatenblattverwaltung)
[ ] Datum der letzten Bestandsaufnahme
[ ] Abweichungen, die bei Inventurprüfungen festgestellt wurden, und ergriffene Korrekturmaßnahmen

--- LAGERFLÄCHENPLANUNG UND -BAU ---
[ ] Lagerflächengröße:
[ ] Bodenkonstruktionsart:
 (Beton, Asphalt, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Beschreiben Sie jegliche Bodenbeläge oder Behandlungen:
[ ] Ist das Gebiet vor Witterungseinflüssen geschützt? (Ja., Nein)
[ ] Mindestfreiraum zwischen gelagerten Materialien und Decke:
[ ] Welche Baumaterialien werden für Wände und Dach verwendet? (Beton, Stahl, Holz, Dämmung, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] GPS-Koordinaten des Lagerbereichs

--- EINDÄMMUNG UND AUSLAUFVERHÜTUNG ---
[ ] Sekundärer Containment-Volumen (Gallonen)
[ ] Sekundärmaterial zur Eindämmung (Beton, Polyethylen, Stahl, Andere (in Langtext angeben))
[ ] Wenn Sonstiges für das sekundäre Eindämmungsmaterial ausgewählt wurde, bitte angeben:
[ ] Aufnahmefähige Materialien verfügbar? (Ja., Nein.)
[ ] Verfügbare Arten von Absorptionsmaterialien (Auskleidetücher, Socken, Lockere Absorptionsmittel, Granulärer Absorber, Andere (in Langtext angeben))
[ ] Wenn Sonstiges für Saugmaterialien ausgewählt wurde, bitte angeben:
[ ] Letztes Prüfdatum des Absorptionsmaterials
[ ] Foto der Fläche für Sekundärsicherung

--- BESCHRIFTUNG UND BESCHILDERUNG ---
[ ] Sind alle Behälter ordnungsgemäß mit dem chemischen Namen und den Gefahrenhinweisen gekennzeichnet? (Ja, Nein., Nicht zutreffend.)
[ ] Sind alle Behälter mit den Gefahrensymbolen gemäß dem Globally Harmonized System (GHS) gekennzeichnet? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Stellen Sie sicher, dass die auf Etiketten verwendete Formulierung den gesetzlichen Anforderungen entspricht (z. B. NFPA-Raute, DOT-Kennzeichnungen). Fügen Sie bei Bedarf ein Beispiel hinzu.
[ ] Ist der Lagerbereich mit geeigneten Gefahrenhinweisschildern deutlich gekennzeichnet? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Beschreiben Sie die Beschilderung am Eingang des Lagerbereichs (z. B. Lagerung gefährlicher Stoffe – Nur befugtes Personal).
[ ] Anzahl unbeschrifteter oder fehlerhaft beschrifteter Behälter (falls vorhanden).
[ ] Laden Sie Fotos von Behälteretiketten und Lagerbereichsschildern hoch.

--- SEGREGATION & KOMPATIBILITÄT ---
[ ] Werden inkompatible Materialien physikalisch durch einen Abstand oder eine Barriere getrennt? (Ja, ausreichender Abstand., Ja, Sperre verwendet., Nein, die Materialien liegen nebeneinander., Keine inkompatiblen Materialien vorhanden.)
[ ] Werden Säuren getrennt von Basen gelagert? (Ja, klar getrennt, Nein, zusammen gelagert., Keine Säuren oder Basen gelagert.)
[ ] Werden Oxidationsmittel getrennt von brennbaren Materialien gelagert? (Ja, ausreichender Abstand., Nein, zusammen gelagert., Keine Oxidationsmittel oder brennbare Materialien gelagert.)
[ ] Welche Methode wird für die Trennung angewendet (z. B. Distanz, Eindämmung, Inkompatibilitätsmatrix)? (Distanz, Eindämmung, Inkompatibilitätsübersicht, Andere – in Langtextfeld angeben)
[ ] Wenn „Sonstiges“ oben ausgewählt wurde, beschreiben Sie bitte die Methode der Trennung.
[ ] Liegt eine Übersicht über die chemische Verträglichkeit für die Mitarbeiter bereit? (Ja., Nein., Nicht zutreffend.)

--- LÜFTUNG UND TEMPERATURREGELUNG ---
[ ] Minimale Luftwechselrate pro Stunde (ACH)
[ ] Maximale Lagertemperatur (°C)

[ ] Temperaturerfassungshäufigkeit (Stunden)
[ ] Lüftungssystemtyp (Natürlich, Mechanischer Abluft, Verdünnung)
[ ] Beschreiben Sie Verfahren zur Wartung des Lüftungssystems
[ ] Abluftableitung (Direkt in die Atmosphäre, Durch Luftfiltersystem, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Wenn Sonstiges als Abgasort angegeben ist, bitte angeben:
[ ] Datum der letzten Lüftungsanlagenprüfung

--- NOTFALLMASSNAHMEN & VERSCHÜTTUNGSKONTROLLE ---
[ ] Beschreiben Sie den etablierten Notfallplan für das Freisetzen gefährlicher Stoffe.
[ ] Welche Ausrüstung zur Leckagebekämpfung ist leicht verfügbar? (Saugfähige Materialien (Pads, Socken usw.), Neutralisationsmittel, Persönliche Schutzausrüstung (PSA), Eindämmungsbarrieren, Beseitigungssets, Kein.)
[ ] Anzahl der verfügbaren Auslaufsets.
[ ] Datum der letzten Übung zur Reaktion auf Leckagen.
[ ] Beschreiben Sie die Verfahren zur Meldung eines gefährlichen Stoffausstoßes an die Aufsichtsbehörden.
[ ] Wer ist der benannte Notfallbeauftragte für ausgelaufene Stoffe? (Name, Nicht zutreffend.
)
[ ] Fügen Sie eine Kopie des aktuellen Sicherheitsdatenblätter-Verzeichnisses oder der Ausstellungsliste bei.
[ ] Standort(e) des/der Auslaufbindemittel.

--- SCHULUNG & DOKUMENTATION ---
[ ] Anzahl der Mitarbeitenden, die in der Gefahrgutlagerung geschult wurden
[ ] Datum der letzten Gefahrgutlagerungsschulung
[ ] Kurze Beschreibung des Schulungsinhalts zur Gefahrstofflagerung
[ ] Kopie der Gefahrgutschulungsnachweise (Angaben zu Mitarbeiternamen und Daten)
[ ] Verwendete Trainingsmethode (z. B. Präsenzunterricht, Online-Kurs, Arbeitspraktische Übung) (Klassenzimmer, Online, Am Arbeitsplatz, Sonstiges (Bitte in Langtextfeld angeben))
[ ] Behandelte Themen in der Schulung (Mehrfachauswahl möglich) (Gefährdungsbeurteilung, Lageranforderungen, Notfallmaßnahmen bei Verschüttungen, Notfallverfahren, Persönliche Schutzausrüstung (PSA), Vorschriften)
[ ] Datum der letzten Fortbildung (falls zutreffend)

--- ÜBERPRÜFUNGEN UND AUDITS ---
[ ] Datum der letzten Inspektion

[ ] Häufigkeit der Inspektionen (z. B. monatlich, vierteljährlich)
[ ] Zusammenfassung der Ergebnisse der letzten Inspektion
[ ] Überprüfte Bereiche während der letzten Prüfung (Mehrfachauswahl möglich) (Lagerbereich A, Lagerbereich B, Laderampe, Trennzonen, Sekundäre Eindämmung)
[ ] Ergriffene Maßnahmen (bezüglich Feststellungen aus Inspektionen/Audits)
[ ] Abschlussdatum der Korrekturmaßnahmen
[ ] Bericht für Prüfung/Audit hochladen (PDF, DOCX)

[ ] Durchgeführt von: (Interner Prüfer, Externe Prüfer/in)

--- GESETZLICHE BESTIMMUNGEN UND AKTUALISIERUNGEN ---
[ ] Datum der letzten aufsichtsrechtlichen Überprüfung
[ ] Zusammenfassung der regulatorischen Änderungen seit der letzten Überprüfung
[ ] Anwendbare Bundesvorschriften (Mehrfachauswahl möglich) (Verordnung zur Gefahrstoffkommunikation (29 CFR 1910.1200), Verordnung zur Abfallerhaltung und -beseitigung (RCRA), DOT-Bestimmungen für Gefahrgut (49 CFR Teile 100-185), Sonstiges (Bitte in Langtextfeld angeben))
[ ] Häufigkeit der Aktualisierungsprüfung von Vorschriften (z. B. monatlich, vierteljährlich, jährlich)
[ ] Nächster ordnungsgemäßer Überprüfungstermin
[ ] Überprüfungsmethode (Wie wurden die Vorschriften überprüft?) (Interne Überprüfung, Externer Berater, Abonnementdienst)
[ ] Laden Sie Dokumente zur behördlichen Prüfung hoch (z. B. Protokolle, Berichte von Beratern)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/logistics/hazardous-materials-storage-compliance
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)