СПИСЪК ЗА ПОДДРЪЖКА НА МЕДИЦИНСКО БОЛНИЧНО ОБОРУДВАНЕ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ГРИЖА ЗА ПАЦИЕНТИ ---
[ ] Последна дата на проверка

[ ] Височина на рамката (инчове)

[ ] Настройки за облекчаване на натиска (1-10)

[ ] Състояние на страничните греди (Отлично, Добре., справедлив
, беден)
[ ] Забелязани повреди (Шумна работа, Трудност при регулиране на височината, Износена тапицерия, Проблеми със заключващия механизъм, Няма.)
[ ] Бележки/Допълнителни коментари

[ ] Подпис на техник

--- ДИАГНОСТИЧНА ОБОРУДВАНЕ ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
 ---
[ ] Ток на рентгеновата тръба (mA)

[ ] Напрежение на рентгеновата тръба (kV)
[ ] Последна дата на калибриране – Рентгенова апаратура
[ ] Събития при изтичане на магнита на ЯМР (от последното обслужване)

[ ] Състояние на градиентна бобина за ЯМР (Нормален, Малък шум, Значително шум, Необходим ремонт)
[ ] Последна смяна на филтър - CT

[ ] Бележки/Наблюдения - Ултразвук

[ ] Качване на изображение - Резултат от калибриране

--- РЕСПИРАТОРНА ТЕХНИКА – ОБОРУДВАНЕ ---
[ ] Дата на последна калибрация
[ ] Определения на налягането (psi)

[ ] Дебит (л/мин)

[ ] Статус на системата за овлажняване (Функционален
, Има нужда от ремонт.
, Неработещ)
[ ] Има ли някакви необичайни шумове или забелязано нещо?
[ ] Проверени ли са филтрите? (Входен филтър, Филтър за изход, Филтър за овлажнител)
[ ] Време за калибриране

--- СТЕРИЛИЗАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ
 ---
[ ] Дата на последна валидация на цикъла
[ ] Време за цикъл (Минути)

[ ] Температура (°C)

[ ] Налягане (PSI)

[ ] Тип цикъл (Гравитация, Почистване с пара, Преместване на въздух)
[ ] Циклични бележки/наблюдения
[ ] Доклад за проверка на цикъла
[ ] Проверка на качеството на водата (Преминаване.
, Проваляне
, Изисква допълнителни тестове.
)
[ ] Начален час на цикъла

--- СИСТЕМИ ЗА АВАРИЙНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ
 ---
[ ] Дата на последен тест на генератор
[ ] Време на работа на генератора (часове)

[ ] Ниво на горивото (Галони/Литри)

[ ] Тип гориво
 (Дизел
, Бензин, Пропан
, Природен газ
)
[ ] Време на последния тест
[ ] Наблюдения/Бележки от последния тест
[ ] Качване на протокол от тест (Незадължително)

[ ] Статус на пратката на UPS (Работи нормално.
, Внимание
, Грешка, Офлайн)

--- СИСТЕМИ ЗА ЖИЗНЕПОДДЪРЖАНЕ ---
[ ] Налягане на вентилатора (cmH₂O)

[ ] Дебит на кислород (л/мин)

[ ] Дата на последна смяна на филтър
[ ] Време за изпробване на алармата
[ ] Забелязани ли са необичайни шумове?
[ ] Режим вентилатор (Регулиране на звука, Контрол на налягането, Помощ за управление
)
[ ] Завършени функционални проверки (Включване/Изключване
, Обемна доставка
, Отговор при аларма, Състояние на резервната батерия)
[ ] Подпис на техник

--- МОНИТОРИНГОВИ УСТРОЙСТВА ---
[ ] Пулс (удари в минута)

[ ] Кръвно налягане (Систолично)
[ ] Диастолно кръвно налягане
[ ] Насищане с кислород (%)

[ ] Дихателна честота (вдишвания/мин)

[ ] Последна дата на калибриране
[ ] Време за четене
[ ] Бележки/Наблюдения

--- ОБОРУДВАНЕ ЗА МОБИЛНОСТ И ТРАНСФЕР ---
[ ] Дата на последна проверка

[ ] Налягане на гумите за инвалидни колички (PSI)

[ ] Функционалност на парапетите на болнични легла (Напълно функционален, Малък проблем, Изисква ремонт.
, Нефункционален
)
[ ] Проверка на асансьор – Отбележете приложимото.
 (Състояние на батерията, Интегритет на кабелите, Работа на мотора, Функция за аварийно спиране, Проверена товаропоносимост)
[ ] Бележки/Наблюдения относно движението или функцията на стола.

[ ] Подпис на техник

--- ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ---
[ ] Часове на работа на лампата на спектрофотометър
[ ] Последна дата на калибриране (Центрофуга)
[ ] Последно време на ПЦР машина
[ ] Коефициент за калибриране на рН-метър
[ ] Имате ли някакви необичайни наблюдения?

[ ] Условия за съхранение на реагенти (Подходяща температура, Нестабилен, Изтекъл
)
[ ] Приложете сертификати за калибрация.

--- ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ---
[ ] Дата на последна смяна на филтър
[ ] Температура на подавания въздух (F)

[ ] Температура на въздуха за връщане (F)

[ ] Обороти на вентилатора
[ ] Ниво на хладилен агент (Оптимален, Ниско, Висок, Не проверено)
[ ] Забележки относно производителността на системата
[ ] Следваща планирана дата за поддръжка
[ ] Прикачете отчет за поддръжка/снимки

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/hospital-medical-equipment-maintenance-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)