WARTUNGSCHECKLISTE FÜR MEDIZINISCHE GERÄTE IM KRANKENHAUS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PATIENTENPFLEGEBEDARF ---
[ ] Letztes Prüfdatum

[ ] Betthöhe (Zoll)
[ ] Matratzen-Druckentlastungseinstellungen (1-10)
[ ] Zustand der Seitenschienen (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Festgestellte Fehler (Lärmbetrieb, Schwierigkeiten bei der Höhenanpassung, Abgenutzte Polsterung, Probleme mit der Verriegelung, Keine.)
[ ] Notizen/Zusätzliche Anmerkungen
[ ] Technikerunterschrift

--- DIAGNOSTISCHE BILDGEBUNGSGERÄTE ---
[ ] Röntgenröhrenstrom (mA)
[ ] Röhren-Spannung (kV)
[ ] Letzte Kalibrierungsdatum – Röntgen
[ ] MRT-Magnet-Notabschaltungen (seit der letzten Wartung)
[ ] Status der Gradientenspulen (im MRT) (Normal, Leichtes Geräusch, Deutliches Rauschen, Reparatur erforderlich)
[ ] Letzte Filterwechselzeit - CT
[ ] Notizen/Beobachtungen – Ultraschall
[ ] Bild hochladen – Kalibrierungsergebnis

--- ATEMTHERAPIEGERÄTE ---
[ ] Letzte Kalibrierdatum
[ ] Druckwerte (psi)
[ ] Durchflussrate (l/min)
[ ] Luftbefeuchtungsstatus (funktional, Reparatur erforderlich, Außer Betrieb)
[ ] Gibt es ungewöhnliche Geräusche oder Beobachtungen?
[ ] Filter überprüft? (Einlauf Filter, Auslassfilter, Luftbefeuchterfilter)
[ ] Kalibrierzeit

--- STERILISATIONSAUSRÜSTUNG ---
[ ] Letztes Validierungsdatum
[ ] Zykluszeit (Minuten)
[ ] Temperatur (°C)
[ ] Druck (PSI)
[ ] Kreislauftyp (Schwerkraft, Dampfstoßreinigung, Luftverdrängung)
[ ] Fahrradnotizen/Beobachtungen
[ ] Zyklusvalidierungsbericht

[ ] Wasserqualitätsprüfung (Pass, Fehl., Benötigt weitere Tests)
[ ] Zyklustartzeit

--- NOTSTROMVERSORGUNGSSYSTEME ---
[ ] Letztes Datum des Generatortests
[ ] Generatorlaufzeit (Stunden)
[ ] Füllstand (Gallonen/Liter)

[ ] Kraftstoffart (Diesel, Benzin, Propan, Erdgas)
[ ] Zeit des letzten Tests
[ ] Beobachtungen/Notizen aus dem letzten Test
[ ] Testbericht hochladen (optional)

[ ] Sendungsverfolgung (Regelmässiger Betrieb, Warnung, Fehler, Offline)

--- LEBENSERHALTUNGSSYSTEME ---
[ ] Ventilatordruck (cmH₂O)
[ ] Sauerstoffflussrate (l/min)

[ ] Letztes Datum des Filterwechsels
[ ] Alarmprüfzeit
[ ] Wurden ungewöhnliche Geräusche festgestellt?
[ ] Ventilatormodus (Lautstärkeregelung, Druckregelung, Assistenzsteuerung)
[ ] Funktionale Prüfungen abgeschlossen (Einschalten/Ausschalten, Volumenlieferung, Alarmbereitschaft, Batteriestatus – Akku)
[ ] Technikerunterschrift

--- ÜBERWACHUNGSGERÄTE ---
[ ] Herzfrequenz (Schläge pro Minute)
[ ] Blutdruck (systolisch)
[ ] Blutdruck (diastolisch)
[ ] Sauerstoffsättigung (%)
[ ] Atemfrequenz (Atemzüge/min)
[ ] Letztes Kalibrierdatum
[ ] Lesezeit
[ ] Notizen/Feststellungen

--- MOBILITÄTSHILFEN UND TRANSFERGERÄTE ---
[ ] Letztes Prüfdatum
[ ] Reifendruck für Rollstühle (PSI)
[ ] Funktionalität von Krankenhaustummeln (Voll funktionsfähig, Geringfügiges Problem, Reparatur erforderlich, Nicht funktionsfähig)
[ ] Aufzugprüfung – Folgendes ankreuzen, was zutrifft (Batteriezustand, Seilkabelintegrität, Motorbetrieb, Not-Aus-Funktion, Tragfähigkeit geprüft)
[ ] Anmerkungen/Feststellungen zum Sitzverhalten oder zur Funktion
[ ] Technikerunterschrift

--- LABORAUSSTATTUNG ---
[ ] Spektralphotometer-Lampenlaufzeit
[ ] Letzte Kalibrierdatum (Zentrifuge)

[ ] Letzte PM-Zeit (PCR-Gerät)
[ ] pH-Messgerät Kalibrierfaktor
[ ] Gibt es ungewöhnliche Beobachtungen?
[ ] Lagerbedingungen für Reagenzien (Angemessene Temperatur, instabil, abgelaufen)
[ ] Fügen Sie Kalibrierzertifikate bei.

--- HLK & UMWELTTECHNIK ---
[ ] Letztes Datum für Filterwechsel
[ ] Zulufttemperatur (F)
[ ] Rücklufttemperatur (F)
[ ] Lüfter-Umdrehungen
[ ] Kältemittelstand (Optimal, Niedrig, Hoch, Nicht geprüft)
[ ] Hinweise zur Systemleistung
[ ] Nächster geplanter Wartungstermin
[ ] Wartungsbericht/Bilder anhängen

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/hospital-medical-equipment-maintenance-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)