LISTA DE VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS HOSPITALARIOS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- EQUIPAMIENTO PARA CUIDADO AL PACIENTE ---

[ ] Fecha de última inspección

[ ] Altura del somier (pulgadas)

[ ] Ajustes de Alivio de Presión del Colchón (1-10)

[ ] Estado de los largueros (Excelente, Bien., Justo, Pobre)

[ ] Fallos Observados (Operación ruidosa, Dificultad para ajustar la altura, Tapicería desgastada, Problemas con el mecanismo de cierre, Ninguno.)

[ ] Notas/Comentarios adicionales

[ ] Firma del técnico

--- EQUIPOS DE IMAGENOLOGÍA DIAGNÓSTICA ---

[ ] Corriente del Tubo de Rayos X (mA)

[ ] Voltaje del tubo de rayos X (kV)

[ ] Fecha de última calibración – Rayos X

[ ] Eventos de descarga del imán de la RMI (desde la última revisión)

[ ] Estado de la bobina de gradiente de la resonancia magnética (Normal, Ruido leve, Ruido considerable, Reparación necesaria

)

[ ] Última hora de cambio de filtro – CT

[ ] Notas/Observaciones - Ecografía

[ ] Cargar imagen - Resultado de calibración

--- EQUIPO DE TERAPIA RESPIRATORIA ---

[ ] Fecha de última calibración

[ ] Lecturas de Presión (psi)

[ ] Caudal (LPM)

[ ] Estado del Sistema de Humidificación (Funcional, Necesita reparación., Fuera de servicio.)

[ ] ¿Algún ruido o observación inusual?

[ ] ¿Se verificaron los filtros? (Filtro de entrada, Filtro de escape

, Filtro de humidificador)

[ ] Tiempo de calibración

--- EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN ---

[ ] Fecha de Validación del Ciclo Anterior

[ ] Tiempo de Ciclo (Minutos)

[ ] Temperatura (°C)

[ ] Presión (PSI)

[ ] Tipo de ciclo (Gravedad, Limpieza con vapor, Desplazamiento de aire)

[ ] Anotaciones/Observaciones del Ciclo

[ ] Informe de Validación del Ciclo

[ ] Control de Calidad del Agua (Pasa., Fracasar

, Requiere pruebas adicionales.

)

[ ] Hora de inicio del ciclo

--- SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA DE RESPALDO ---

[ ] Fecha de la última prueba del generador

[ ] Tiempo de Funcionamiento del Generador (Horas)

[ ] Nivel de combustible (Galones/Litros)

[ ] Tipo de combustible (Diésel, Gasolina, Propano, Gas natural)

[ ] Hora de la última prueba

[ ] Observaciones/Notas de la prueba anterior

[ ] Subir informe de prueba (opcional)

[ ] Estado de UPS (Funcionando normalmente, Advertencia, Error, Sin conexión)

--- SISTEMAS DE SOPORTE VITAL ---

[ ] Presión del ventilador (cmH₂O)

[ ] Caudal de oxígeno (LPM)

[ ] Fecha del último reemplazo de filtro

[ ] Hora de prueba de alarma

[ ] ¿Se observaron ruidos anormales?

[ ] Modo Ventilador (Control de Volumen, Control de presión, Asistencia de Control

)

[ ] Verificaciones funcionales completadas. (Encendido/Apagado

, Entrega por volumen, Respuesta a alarmas, Estado de la batería de respaldo)

[ ] Firma del Técnico

--- DISPOSITIVOS DE MONITOREO

---

[ ] Frecuencia cardíaca (latidos por minuto)

[ ] Presión arterial (sistólica)

[ ] Presión arterial (diastólica)

[ ] Saturación de oxígeno (%)

[ ] Frecuencia respiratoria (inspiraciones/min)

[ ] Fecha de última calibración

[ ] Tiempo de lectura

[ ] Notas/Observaciones

--- EQUIPAMIENTO PARA MOVILIDAD Y TRASLADOS ---

[ ] Fecha de última inspección

[ ] Presión de los neumáticos de silla de ruedas (PSI)

[ ] Funcionalidad de los pasamanos de la cama hospitalaria (Totalmente funcional, Problema menor, Requiere reparación.

, No funcional

)

[ ] Inspección de elevadores - Marque todas las opciones que correspondan. (Estado de la batería, Integridad de cables, Funcionamiento del motor, Función de parada de emergencia, Capacidad de carga verificada.)

[ ] Notas/Observaciones sobre el movimiento o la función de la silla.

[ ] Firma del técnico

--- EQUIPOS DE LABORATORIO ---

[ ] Horas de funcionamiento de la lámpara del espectrofotómetro

[ ] Fecha de Última Calibración (Centrífuga)

[ ] Última hora (máquina de PCR)

[ ] Factor de calibración del medidor de pH

[ ] ¿Alguna observación inusual?

[ ] Condiciones de almacenamiento de reactivos. (Temperatura adecuada, inestable, Vencido

)

[ ] Adjuntar certificados de calibración.

--- CONTROL DE CLIMATIZACIÓN Y AMBIENTAL ---

[ ] Fecha del último reemplazo de filtro

[ ] Temperatura del aire de suministro (F)

[ ] Temperatura de retorno (°F)

[ ] RPM del ventilador

[ ] Nivel del refrigerante (Óptimo, Bajo, Alto, No verificado.)

[ ] Notas sobre el rendimiento del sistema

[ ] Próxima fecha de mantenimiento programado

[ ] Adjuntar informe/imágenes de mantenimiento

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/hospital-medical-equipment-maintenance-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)