## 6a3932313c56655ea55f57bc
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Équipement de soins aux patients / (STEP)
Date de la dernière inspection (DATE)
Hauteur du lit (pouces) (NUMBER)
Réglages de soulagement de pression du matelas (1-10) / (NUMBER)
État des lattes (SELECTION options: Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
Dysfonctionnements constatés (SELECTION options: Opération bruyante, Difficulté à ajuster la hauteur, Rembourrage usé, Problèmes de mécanisme de verrouillage, Rien.)
Notes/Commentaires supplémentaires (TEXT)
Signature du technicien / (SIGNATURE)

Équipement d'imagerie médicale (STEP)
Courant du tube à rayons X (mA) / (NUMBER)
Tension du tube à rayons X (kV) (NUMBER)
Date du dernier étalonnage - Rayons X (DATE)
Incidents de décharge du spectromètre IRM (depuis la dernière maintenance) / (NUMBER)
État de la bobine de gradient IRM (SELECTION options: Normal, Bruit mineur, Bruit important, Réparation nécessaire)
Date du dernier remplacement du filtre - CT (DATE)
Notes/Observations - Échographie (TEXT)
Télécharger l'image - Résultat de l'étalonnage (UPLOAD)

Équipement de kinésithérapie respiratoire (STEP)
Date du dernier calibrage (DATE)
Mesures de pression (psi) / (NUMBER)
Débit (L/min) / (NUMBER)
État du système d'humidification (SELECTION options: Fonctionnel(le), À réparer, Hors service)
Des bruits ou observations inhabituels ? (TEXT)
Filtres vérifiés ? (SELECTION options: Filtre d'entrée, Filtre de sortie / , Filtre d'humidificateur)
Temps de calibration (DATE)

Équipement de stérilisation (STEP)
Date de la dernière validation du cycle (DATE)
Temps de cycle (minutes) / (NUMBER)
Température (°C) (NUMBER)
Pression (PSI) / (NUMBER)
Type de cycle (SELECTION options: Gravité, Contre-lavage à la vapeur, Déplacement d'air)
Notes de cycle / Observations de cycle (TEXT)
Rapport de validation du cycle (UPLOAD)
Contrôle de la qualité de l'eau (SELECTION options: Passez., Échouer, Nécessite des tests supplémentaires.)
Heure de début du cycle (DATE)

Systèmes d'alimentation d'urgence (STEP)
Date du dernier test du générateur (DATE)
Durée de fonctionnement du générateur (heures) / (NUMBER)
Niveau de carburant (gallons/litres) (NUMBER)
Type de carburant (SELECTION options: Diesel, Essence, propane, Gaz naturel)
Date du dernier test (DATE)
Observations/Notes de l'examen précédent (TEXT)
Télécharger le rapport de test (facultatif) (UPLOAD)
Statut UPS (SELECTION options: Fonctionnement normal, Attention / , Erreur, Hors ligne / )

Systèmes de survie (STEP)
Pression du ventilateur (cmH₂O) / (NUMBER)
Débit d'oxygène (L/min) / (NUMBER)
Date du dernier remplacement du filtre (DATE)
Heure de test d'alarme (DATE)
Des bruits anormaux ont-ils été observés ? (TEXT)
Mode ventilateur (SELECTION options: Réglage du volume, Contrôle de la pression, Assistance Contrôle)
Contrôles fonctionnels terminés (SELECTION options: Mise sous tension / Arrêt, Livraison en volume, Réponse aux alarmes, État de la batterie de secours)
Signature du technicien / (SIGNATURE)

Dispositifs de surveillance (STEP)
Fréquence cardiaque (BPM) / (NUMBER)
Pression artérielle (systolique) (NUMBER)
Pression artérielle (diastolique) (NUMBER)
Saturation en oxygène (%) / (NUMBER)
Fréquence respiratoire (cycles/min) / (NUMBER)
Date du dernier étalonnage (DATE)
Temps de lecture (DATE)
Notes/Observations / Notes/Observations / (TEXT)

Équipement de mobilité et de transfert (STEP)
Date de la dernière inspection (DATE)
Pression des pneus (fauteuil roulant) (PSI) / (NUMBER)
Fonctionnalités des barrières de lit d'hôpital (SELECTION options: Entièrement fonctionnel, Petit problème, Nécessite une réparation, Non fonctionnel / )
Inspection des ascenseurs - Cochez les cases pertinentes. / (SELECTION options: État de la batterie, Intégrité des câbles, Fonctionnement du moteur, Fonction d'arrêt d'urgence / , Capacité de charge vérifiée)
Observations/Remarques concernant le mouvement ou la fonctionnalité de la chaise (TEXT)
Signature du technicien (SIGNATURE)

Équipement de laboratoire (STEP)
Durée de vie de la lampe du spectrophotomètre (NUMBER)
Date du dernier étalonnage (centrifugeuse) / (DATE)
Dernière heure de maintenance (Machine PCR) / (DATE)
Facteur d'étalonnage du pH (NUMBER)
Des observations particulières ? / (TEXT)
Conditions de stockage des réactifs (SELECTION options: Température appropriée, Instable, Expiré)
Joindre les certificats d'étalonnage. (UPLOAD)

Climatisation et contrôle de l'environnement (STEP)
Date du dernier remplacement du filtre (DATE)
Température de l'air soufflé (F) (NUMBER)
Température de l'air extrait (F) / (NUMBER)
Tours de ventilateur (NUMBER)
Niveau du fluide frigorigène (SELECTION options: Optimal / , Bas, Haut, Non vérifié / )
Notes sur les performances du système (TEXT)
Date de la prochaine maintenance prévue (DATE)
Joindre le rapport de maintenance/les images (UPLOAD)