LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- EQUIPAMENTO PARA O CUIDADO DO PACIENTE ---

[ ] Data da Última Inspeção

[ ] Altura da cama (em polegadas)

[ ] Configurações de alívio da pressão do colchão (1-10)

[ ] Estado dos Protetores Laterais (Excelente, Bom., Justo; claro; feira., Pobre)

[ ] Problemas ou falhas detetadas (Funcionamento ruidoso., Dificuldade em ajustar a altura., Estofos desgastados., Problemas com o mecanismo de travamento., Nenhum)

[ ] Notas/Comentários adicionais

[ ] Assinatura do Técnico

--- EQUIPAMENTO PARA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM ---

[ ] Corrente do tubo de raios-X (mA)

[ ] Tensão do tubo de raios-X (kV)

[ ] Última data de calibração – Raio-X

[ ] Eventos de Perda de Magnetização do Imã de Ressonância Magnética (desde a última manutenção)

[ ] Estado da Bobina de Gradiente de Ressonância Magnética (Normal, Ruído leve., Ruído Significativo, Necessita de reparação.)

[ ] Última data de substituição do filtro - CT

[ ] Notas/Observações — Ecografia

[ ] Carregar imagem – Resultado da calibração

--- EQUIPAMENTO PARA TERAPIA RESPIRATÓRIA ---

[ ] Última data de calibração

[ ] Leituras de pressão (psi)

[ ] Vazão (litros por minuto)

[ ] Estado do Sistema de Humidificação (Funcional, Necessita de reparação., Fora de serviço.)

[ ] Notou algum ruído ou algo de estranho?

[ ] Os filtros foram verificados? (Filtro de entrada, Filtro de Tomada, Filtro do humidificador)

[ ] Tempo de Calibração

--- EQUIPAMENTO DE ESTERILIZAÇÃO ---

[ ] Data da Última Validação do Ciclo

[ ] Tempo de ciclo (minutos)

[ ] Temperatura (°C)

[ ] Pressão (PSI)

[ ] Tipo de ciclo (Gravidade, Limpeza a vapor, Deslocamento de ar)

[ ] Notas/Observações sobre o ciclo

[ ] Relatório de Validação do Ciclo

[ ] Verificação da Qualidade da Água (Passar, Falhar, Requer testes adicionais.)

[ ] Hora de Início do Ciclo

--- SISTEMAS DE ENERGIA DE EMERGÊNCIA ---

[ ] Última data do teste do gerador

[ ] Tempo de Funcionamento do Gerador (em Horas)

[ ] Nível de Combustível (Galões/Litros)

[ ] Tipo de combustível (Diesel, Gasolina, Propano, Gás Natural)

[ ] Data do último teste.

[ ] Observações/Notas do Último Teste

[ ] Carregar Relatório de Teste (opcional)

[ ] Estado da UPS (Funcionando normalmente., Aviso, Erro, Fora de linha / Desligado)

--- SISTEMAS DE SUPORTE VITAL ---

[ ] Pressão do ventilador (cmH2O)

[ ] Vazão de Oxigênio (litros por minuto)

[ ] Data da Última Substituição do Filtro

[ ] Hora do teste do alarme

[ ] Foram observados ruídos anormais?

[ ] Modo de Ventilação (Controlo de Volume, Controlo de Pressão, Controlo de assistência)

[ ] Verificações de funcionalidade concluídas. (Ligar/Desligar, Volume Entregue, Resposta ao Alarme, Estado da bateria de reserva)

[ ] Assinatura do Técnico

--- DISPOSITIVOS DE MONITORIZAÇÃO ---

[ ] Frequência Cardíaca (batimentos por minuto)

[ ] Pressão arterial (sistólica)

[ ] Pressão arterial (diastólica)

[ ] Saturação de oxigénio (%)

[ ] Frequência respiratória (inspirações/minuto)

[ ] Última data de calibração

[ ] Tempo de leitura

[ ] Notas/Observações

--- EQUIPAMENTOS PARA MOBILIDADE E TRANSFERÊNCIA ---

[ ] Data da última inspeção

[ ] Pressão dos pneus da cadeira de rodas (PSI)

[ ] Funcionalidades das grades de camas hospitalares (Totalmente funcional, Problema menor., Necessita de reparação., Não funcional)

[ ] Inspeção do Elevador – Verifique todas as opções que se aplicam. (Estado da bateria, Integridade dos cabos, Funcionamento do motor, Função de Paragem de Emergência, Capacidade de carga verificada.)

[ ] Observações/Comentários sobre o movimento ou funcionamento da cadeira.

[ ] Assinatura do Técnico

--- EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO ---

[ ] Horas de utilização da lâmpada do espectrofotômetro

[ ] Última data de calibração (centrífuga)

[ ] Última hora de manutenção (aparelho de PCR)

[ ] Fator de calibração do medidor de pH

[ ] Observou alguma coisa de invulgar?

[ ] Condições de Armazenamento dos Reagentes (Temperatura adequada, Instável, Vencido)

[ ] Anexe os certificados de calibração.

--- SISTEMAS DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO E CONTROLES AMBIENTAIS ---

[ ] Data da última substituição do filtro

[ ] Temperatura do ar fornecido (em graus Fahrenheit)

[ ] Temperatura do ar de retorno (em graus Fahrenheit)

[ ] Rotações por minuto do ventilador.

[ ] Nível de refrigerante. (Ótimo, Baixo, Alto, Não verificado.)

[ ] Observações sobre o desempenho do sistema.

[ ] Próxima data programada para manutenção

[ ] Anexe o relatório/as imagens da manutenção.

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/hospital-medical-equipment-maintenance-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)