LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- EQUIPAMENTO PARA O CUIDADO DO PACIENTE ---
[ ] Data da Última Inspeção
[ ] Altura da cama (em polegadas)
[ ] Configurações de alívio da pressão do colchão (1-10)
[ ] Estado dos Protetores Laterais (Excelente, Bom., Justo; claro; feira., Pobre)
[ ] Problemas ou falhas detetadas (Funcionamento ruidoso., Dificuldade em ajustar a altura., Estofos desgastados., Problemas com o mecanismo de travamento., Nenhum)
[ ] Notas/Comentários adicionais
[ ] Assinatura do Técnico

--- EQUIPAMENTO PARA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM ---
[ ] Corrente do tubo de raios-X (mA)
[ ] Tensão do tubo de raios-X (kV)
[ ] Última data de calibração – Raio-X
[ ] Eventos de Perda de Magnetização do Imã de Ressonância Magnética (desde a última manutenção)
[ ] Estado da Bobina de Gradiente de Ressonância Magnética (Normal, Ruído leve., Ruído Significativo, Necessita de reparação.)
[ ] Última data de substituição do filtro - CT
[ ] Notas/Observações — Ecografia
[ ] Carregar imagem – Resultado da calibração

--- EQUIPAMENTO PARA TERAPIA RESPIRATÓRIA ---
[ ] Última data de calibração
[ ] Leituras de pressão (psi)
[ ] Vazão (litros por minuto)
[ ] Estado do Sistema de Humidificação (Funcional, Necessita de reparação., Fora de serviço.)
[ ] Notou algum ruído ou algo de estranho?
[ ] Os filtros foram verificados? (Filtro de entrada, Filtro de Tomada, Filtro do humidificador)
[ ] Tempo de Calibração

--- EQUIPAMENTO DE ESTERILIZAÇÃO ---
[ ] Data da Última Validação do Ciclo
[ ] Tempo de ciclo (minutos)
[ ] Temperatura (°C)
[ ] Pressão (PSI)
[ ] Tipo de ciclo (Gravidade, Limpeza a vapor, Deslocamento de ar)
[ ] Notas/Observações sobre o ciclo
[ ] Relatório de Validação do Ciclo
[ ] Verificação da Qualidade da Água (Passar, Falhar, Requer testes adicionais.)
[ ] Hora de Início do Ciclo

--- SISTEMAS DE ENERGIA DE EMERGÊNCIA ---
[ ] Última data do teste do gerador
[ ] Tempo de Funcionamento do Gerador (em Horas)
[ ] Nível de Combustível (Galões/Litros)
[ ] Tipo de combustível (Diesel, Gasolina, Propano, Gás Natural)
[ ] Data do último teste.
[ ] Observações/Notas do Último Teste
[ ] Carregar Relatório de Teste (opcional)
[ ] Estado da UPS (Funcionando normalmente., Aviso, Erro, Fora de linha / Desligado)

--- SISTEMAS DE SUPORTE VITAL ---
[ ] Pressão do ventilador (cmH2O)
[ ] Vazão de Oxigênio (litros por minuto)
[ ] Data da Última Substituição do Filtro
[ ] Hora do teste do alarme
[ ] Foram observados ruídos anormais?
[ ] Modo de Ventilação (Controlo de Volume, Controlo de Pressão, Controlo de assistência)
[ ] Verificações de funcionalidade concluídas. (Ligar/Desligar, Volume Entregue, Resposta ao Alarme, Estado da bateria de reserva)
[ ] Assinatura do Técnico

--- DISPOSITIVOS DE MONITORIZAÇÃO ---
[ ] Frequência Cardíaca (batimentos por minuto)
[ ] Pressão arterial (sistólica)
[ ] Pressão arterial (diastólica)
[ ] Saturação de oxigénio (%)
[ ] Frequência respiratória (inspirações/minuto)
[ ] Última data de calibração
[ ] Tempo de leitura
[ ] Notas/Observações

--- EQUIPAMENTOS PARA MOBILIDADE E TRANSFERÊNCIA ---
[ ] Data da última inspeção
[ ] Pressão dos pneus da cadeira de rodas (PSI)
[ ] Funcionalidades das grades de camas hospitalares (Totalmente funcional, Problema menor., Necessita de reparação., Não funcional)
[ ] Inspeção do Elevador – Verifique todas as opções que se aplicam. (Estado da bateria, Integridade dos cabos, Funcionamento do motor, Função de Paragem de Emergência, Capacidade de carga verificada.)
[ ] Observações/Comentários sobre o movimento ou funcionamento da cadeira.
[ ] Assinatura do Técnico

--- EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO ---
[ ] Horas de utilização da lâmpada do espectrofotômetro
[ ] Última data de calibração (centrífuga)
[ ] Última hora de manutenção (aparelho de PCR)
[ ] Fator de calibração do medidor de pH
[ ] Observou alguma coisa de invulgar?
[ ] Condições de Armazenamento dos Reagentes (Temperatura adequada, Instável, Vencido)
[ ] Anexe os certificados de calibração.

--- SISTEMAS DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO E CONTROLES AMBIENTAIS ---
[ ] Data da última substituição do filtro
[ ] Temperatura do ar fornecido (em graus Fahrenheit)
[ ] Temperatura do ar de retorno (em graus Fahrenheit)
[ ] Rotações por minuto do ventilador.
[ ] Nível de refrigerante. (Ótimo, Baixo, Alto, Não verificado.)
[ ] Observações sobre o desempenho do sistema.
[ ] Próxima data programada para manutenção
[ ] Anexe o relatório/as imagens da manutenção.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/hospital-medical-equipment-maintenance-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)