ШАБЛОН ЗА ПРОВЕРКА НА БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПОЖАРИ В ХОТЕЛИ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- СИСТЕМА ЗА ПОЖАРНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ---
[ ] Код за състояние на панела
[ ] Напрежение на панелните батерии (Нормално, Нисък, Критичен)
[ ] Последна дата на тестване на системата
[ ] Време на последен системен тест
[ ] Резултат от тестово устройство (Преминаване, Неуспех, Н/А)
[ ] Забележки/Коментари

--- АВАРИЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ ---
[ ] Изход на люмен (за всяка артерия)
[ ] Състояние на батерията (Добър, Справедлив, Беден)
[ ] Последна дата на замяна на батерията
[ ] Резултат от изпит (Пъс, Неуспех)
[ ] Бележки / Коментари (ако е приложимо)

--- ОГНЕУЛОВИТЕЛИ ---
[ ] Идентификационен номер на пожарогасителя
[ ] Тип гасител (А, В, С и т.н.) (А, Б, К, ABC, К)
[ ] Показание на манометър (PSI)
[ ] Състояние на показалеца на манометъра (В Зелената зона, В жълтата зона, В Червената зона)
[ ] Състояние на огнетушителя (Добро, Леки щети, Огромни щети, Празно)
[ ] Бележки/Коментари (напр. ръжда, течове, повреди)
[ ] Дата на проверка
[ ] Потпис на инспектора

--- ДАТЧИКИ ДИМ ---
[ ] Идентификационен номер на детектора
[ ] Статус на детектора (Работен, Неработещ, Липсващ)
[ ] Състояние на батерията (Добро, Ниско, Изисква подмяна)
[ ] Последна дата на смяна на батерията
[ ] Забележки/Наблюдения
[ ] Резултат от изпит (Минавай, Неуспех)

--- СИСТЕМА ЗА ПОЛИВАНЕ ---
[ ] Състояние на спринклера (0-10, 10=Отлично)
[ ] Ориентация на спринклерната глава (По време на, Направищ, Бокови стена)
[ ] Забележки за състоянието или ориентацията на разпръсквачката глава
[ ] Налягане на водата (PSI)
[ ] Подробности за открити пречки
[ ] Видима корозия? (Да, Не)
[ ] Дата на послешна професионална проверка

--- ИЗХОДНИ МАРШИ И СИГНАЛИЗАЦИЯ ---
[ ] Брой на наличновете евакуационни знаци
[ ] Състояние на указателната сигнализация за изход (разчитаема?) (Да, Не, Частично закрит)
[ ] Ятветето са свободни от пречки? (Да, Не)
[ ] Описание на препятствия (ако има такива)
[ ] Пътят за изход е добре осветен? (Да, Не)
[ ] Местоположение на всякакви пречки

--- ОГНЕУСТОЙЧИВИ ВРАТИ И ИЗХОДИ ---
[ ] Оценка на прозорец на противопожарна врата (0-10)
[ ] Функция за самозатваряне на вратата? (Да, Не, Н/Д)
[ ] Функционалност на металните части за врати? (Пълнофункционален, Малки проблеми, Основни проблеми, Н/Д)
[ ] Подробности за открити препятствия или проблеми:
[ ] Светлина на знака за изход (Работещ, Дим, Не работи, Н/Д)
[ ] Последно обслужване

--- ПЛАН ЗА ИЗВЪНРЕДНА ЕВАКУАЦИЯ ---
[ ] Обобщение на процедурите за евакуация
[ ] План с маршрути за евакуация
[ ] Число на проведените учения по евакуация през тази година
[ ] Дата на послекашното преминаване на евакуационна тренировка
[ ] Време на започване на послеката евакуация тренировка
[ ] Тип на ученията (напр. Пожар, Земетресение) (Пожар, Земетресение, Други)
[ ] Забележки/Наблюдения от послеката тренировка

--- ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА ---
[ ] Дата на послесно обучение по безопасност от пожар
[ ] Теми, покрити по време на обучението (Процедури за евакуация, Използване на пожарогасител, Аварийно комуникация, Основи на първа помощ, Предотвратяване на пожари)
[ ] Брой обучени служители
[ ] Учебни бележки/Наблюдения
[ ] Квалификация на треньор (Сертифициран пожарен маршал, Назначен служител по безопасност, Външен тренинг доставчик)
[ ] Удостоверения/Записи за обучение

--- ВОДЕЖ НА ЗАПИСИ ---
[ ] Дата на инспекция
[ ] Време за проверка
[ ] Номер на етикет за проверка на пожарогасител
[ ] Бележки/Коментари (напр. предприети корективни действия)
[ ] Проверено от (Вътрешен персонал, Трета страна инспектор)
[ ] Подпис на инспектора
[ ] Подкрепяща документация (напр. доклад за инспекция)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/hospitality/hotel-fire-safety-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)