VORLAGE FÜR DIE BRANDSCHUTZ-CHECKLISTE IM HOTEL

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- BRANDMELDEANLAGE ---
[ ] Panelstatuscode
[ ] Solarmodul-Batteriespannung (Normal, Niedrig, Kritisch)
[ ] Letztes Datum des Systemtests
[ ] Zeit des letzten Systemtests
[ ] Initialisierung des Gerätestestergebnis (Pass, Fehlgeschlagen, N/A)
[ ] Notizen/Kommentare

--- NOTFALLBELEUCHTUNG
 ---
[ ] Lumenleistung (pro Leuchte)
[ ] Batteriezustand (Gut, gerecht, arm)
[ ] Letzte Batteriewechseldatum
[ ] Testergebnis (Pass., Fehl.)
[ ] Hinweise / Kommentare (falls zutreffend)

--- FEUERLÖSCHER ---
[ ] Löschmittel-ID / Kennnummer
[ ] Löschmitteltyp (A, B, C usw.) (A, B, C, ABC
, K)
[ ] Manometerablesung (PSI)
[ ] Zustand der Messnadel (In der Grünen Zone, In Gelbzone, In Sperrgebiet)
[ ] Zustand des Feuerlöschers (Gut, Geringfügiger Schaden, Schwere Schäden, leer)
[ ] Notizen/Kommentare (z. B. Rost, Undichtigkeiten, Beschädigungen)
[ ] Prüfdatum
[ ] Inspektursignatur

--- RAUCHMELDER ---
[ ] Detektor-ID-Nummer
[ ] Detektorzustand (betrieblich, Fehlerhaft, Fehlt)
[ ] Batteriezustand (Gut, Niedrig, Muss ersetzt werden.)
[ ] Letztes Datum des Batteriewechsels
[ ] Notizen/Feststellungen
[ ] Testergebnis (Pass, Fehlgeschlagen)

--- BEREGNUNGSANLAGE ---
[ ] Zustand der Sprinklerköpfe (0-10, 10 = ausgezeichnet)
[ ] Regnerkopf-Ausrichtung (Anhänger, aufrecht, Seitenwand)
[ ] Hinweise zum Zustand oder zur Ausrichtung der Sprinklerköpfe
[ ] Wasserdruck (PSI)
[ ] Details zu festgestellten Hindernissen
[ ] Sichtbare Korrosion? (Ja., Nein.)
[ ] Datum der letzten Fachuntersuchung

--- FLUCHTWEGE UND BESCHILDERUNG ---
[ ] Anzahl der vorhandenen Fluchtwegweisungsschilder
[ ] Zustand der Fluchtwegbeschilderung (Lesbar?) (Ja., Nein., Teilweise versperrt)
[ ] Sind die Fluchtwege frei von Hindernissen? (Ja., Nein)
[ ] Beschreibung von Hindernissen (falls vorhanden)
[ ] Ist der Fluchtweg gut beleuchtet? (Ja., Nein)
[ ] Standort aller Hindernisse

--- FEUERZUTZUGTÜREN & NOTAUSGÄNGE ---
[ ] Brandschutztür-Prüfungsbewertung (0-10)
[ ] Tür-Selbstschließfunktion? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Funktionalität der Türbeschläge? (Voll funktionsfähig, Geringfügige Probleme, Wesentliche Probleme, N/A)
[ ] Detaillierte Informationen zu festgestellten Hindernissen oder Problemen:
[ ] Notfallbeleuchtung (Arbeiten, Dunkel, Nicht funktionstüchtig, N/A)
[ ] Letzte Wartungsdatum

--- NOTFALL-EVAKUIERUNGSPLAN ---
[ ] Zusammenfassung der Evakuierungsverfahren
[ ] Grundriss mit Fluchtwegen
[ ] Anzahl der Evakuierungsübungen in diesem Jahr
[ ] Datum der letzten Evakuierungsübung
[ ] Beginn der letzten Evakuierungsübung
[ ] Bohrtiefenart (z. B. Brand, Erdbeben) (Feuer, Erdbeben, Andere)
[ ] Notizen/Feststellungen aus der letzten Übung

--- MITARBEITERSCHULUNG ---
[ ] Letztes Datum der Brandschutzschulung
[ ] Themen, die in der Schulung behandelt werden (Evakuierungsmaßnahmen, Feuerlöscher – Anwendung, Notfallkommunikation, Erste-Hilfe-Grundlagen, Brandschutz)
[ ] Anzahl der geschulten Mitarbeiter
[ ] Schulungshinweise/Beobachtungen
[ ] Trainerqualifikation (Zertifizierter Brandschutzsachverständiger, Sicherheitsbeauftragte/r, Externer Schulungsanbieter)
[ ] Schulungszertifikate/–nachweise

--- AKTENFÜHRUNG ---
[ ] Prüfdatum
[ ] Inspektionszeit
[ ] Feuerlöscher-Inspektions-Tag Nummer
[ ] Notizen/Kommentare (z. B. ergriffene Korrekturmaßnahmen)
[ ] Überprüfung durchgeführt von (Mitarbeiter/innen, Externe Prüfer/in)
[ ] Inspektursignatur
[ ] Unterstützende Dokumente (z. B. Prüfberichte)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/hospitality/hotel-fire-safety-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)