## 6a39377dc864b52dafc5a45a
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

System Alarmu Pożarowego (STEP)
Kod statusu panelu (NUMBER)
Napięcie akumulatora panelowego (SELECTION options: Normalny, Niski, Krytyczny)
Ostatnia data testu systemu (DATE)
Czas ostatniego testu systemu (DATE)
Wynik testu urządzenia inicjującego (SELECTION options: Przejdź, Niepowodzenie, N/D)
Uwagi/Komentarze (TEXT)

Oświetlenie awaryjne (STEP)
Świetlność (dla każdej oprawy) (NUMBER)
Stan akumulatora (SELECTION options: Dobry, Sprawiedliwy, Biedny)
Data ostatniej wymiany akumulatora (DATE)
Wynik testu (SELECTION options: Przepuść, Nieudane)
Uwagi / Komentarze (jeśli dotyczy) (TEXT)

Gaśnice (STEP)
Numer identyfikacyjny/etykieta gaśnicy (NUMBER)
Typ gaśnicy (A, B, C itp.) (SELECTION options: A, B, C, ABC, K)
Odczyt manometru (PSI) (NUMBER)
Stan igły manometru (SELECTION options: W Strefie Zieleni, W strefie żółtej, W strefie czerwonej)
Stan gaśnicy (SELECTION options: Dobry, Drobne uszkodzenia, Znaczące uszkodzenie, Puste)
Uwagi/Komentarze (np. rdza, wycieki, uszkodzenia) (TEXT)
Data inspekcji (DATE)
Podpis inspektora (SIGNATURE)

Czujniki dymu (STEP)
Numer identyfikacyjny detektora (NUMBER)
Status detektora (SELECTION options: Operacyjny, Usterkowy / Wadliwy, Brakuje)
Stan baterii (SELECTION options: Dobry, Niski, Do wymiany)
Data ostatniej wymiany akumulatora (DATE)
Uwagi/Obserwacje (TEXT)
Wynik testu (SELECTION options: Przejdź, Porażka)

System nawadniania (STEP)
Stan głowicy nawadniającej (0-10, 10=Doskonały) (NUMBER)
Orientacja dyszy spryskującej (SELECTION options: Wisielek, Wyprostowany, Boczna ścianka)
Uwagi dotyczące stanu lub orientacji dyszy nawadniającej (TEXT)
Ciśnienie wody (PSI) (NUMBER)
Szczegóły ewentualnie stwierdzonych przeszkód (TEXT)
Widoczna korozja? (SELECTION options: Tak, Nie)
Data ostatniego profesjonalnego przeglądu (DATE)

Drogi ewakuacyjne i oznakowanie (STEP)
Liczba dostępnych znaków wyjścia (NUMBER)
Stan oznakowania wyjścia (czy czytelne?) (SELECTION options: Tak, Nie, Częściowo zasłonięte)
Czy drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód? (SELECTION options: Tak, Nie)
Opis przeszkód (jeśli występują) (TEXT)
Droga ewakuacyjna dobrze oświetlona? (SELECTION options: Tak, Nie)
Lokalizacja wszelkich przeszkód (LOCATION)

Drzwi przeciwpożarowe i wyjścia (STEP)
Ocena przeglądu drzwi przeciwpożarowych (0-10) (NUMBER)
Funkcja samo-domykająca się drzwi? (SELECTION options: Tak, Nie, Brak danych)
Funkcjonalność okuć drzwi? (SELECTION options: W pełni funkcjonalny, Nieznaczne problemy, Główne Problemy, N/D)
Szczegóły dotyczące jakichkolwiek napotkanych przeszkód lub problemów: (TEXT)
Oświetlenie szyldu wyjścia (SELECTION options: Pracujący, Dim, Nie działa, Brak dostępnych danych)
Ostatnia data konserwacji (DATE)

Plan ewakuacji awaryjnej (STEP)
Podsumowanie procedur ewakuacyjnych (TEXT)
Plan piętra z drogami ewakuacyjnymi (UPLOAD)
Liczba przeprowadzonych tegorocznych ćwiczeń ewakuacyjnych (NUMBER)
Data ostatniego ćwiczenia ewakuacyjnego (DATE)
Godzina rozpoczęcia ostatniego ćwiczenia ewakuacyjnego (DATE)
Typ ćwiczeń (np. pożar, trzęsienie ziemi) (SELECTION options: Ogień, Trzęsienie ziemi, Inne)
Uwagi/Obserwacje z ostatniego ćwiczenia (TEXT)

Szkolenia personelu (STEP)
Data ostatniego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego (DATE)
Tematyka szkolenia (SELECTION options: Procedury ewakuacyjne, Użycie gaśnicy, Komunikacja Kryzysowa, Podstawy pierwszej pomocy, Zapobieganie pożarom)
Liczba przeszkolonych pracowników (NUMBER)
Uwagi szkoleniowe/Obserwacje (TEXT)
Kwalifikacja trenera (SELECTION options: Certyfikowany Komendant Straży Pożarnej, Wyznaczony Oficer BHP, Zewnętrzny Dostawca Szkoleń)
Świadectwa ukończenia szkoleń/Dokumentacja z szkoleń (UPLOAD)

Prowadzenie ewidencji (STEP)
Data inspekcji (DATE)
Czas inspekcji (DATE)
Numer etykiety przeglądu gaśnicy (NUMBER)
Uwagi/Komentarze (np. podjęte działania korygujące) (TEXT)
Kontrola przeprowadzona przez (SELECTION options: Personel wewnętrzny, Inspektor zewnętrzny)
Podpis Inspektora (SIGNATURE)
Dokumentacja uzupełniająca (np. raporty z inspekcji) (UPLOAD)