## 6a392b913c56655ea55f40eb
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Terrenos exteriores (STEP)
Altura del césped (pulgadas) (NUMBER)
¿Se necesita control de malezas? (SELECTION options: Sí., No.)
Ubicación(es) de aspersores que necesitan reparación. (LOCATION)
Observaciones sobre el estado del paisajismo (TEXT)
Última aplicación de fertilizante (DATE)
Número de adoquines rotos (NUMBER)

Inspección de la Habitación de Huéspedes (STEP)
Número de habitación (NUMBER)
Tipo de cama (SELECTION options: Rey, Reina, Gemelo, Doble)
Limpieza general (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre)
Notas sobre el estado (TEXT)
Funcionalidad de la TV (SELECTION options: Trabajando, No funciona. / , Problemas de sonido, Problemas con las imágenes)
Operación de ventanas (SELECTION options: Trabajando, Difícil de abrir., Roto.)
Temperatura (Celsius) (NUMBER)
Fotos de problemas (UPLOAD)

Mantenimiento del baño (STEP)
Presión de agua (PSI) (NUMBER)
Estado del cabezal de ducha (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre)
Funcionamiento del sistema de descarga del inodoro (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre)
Nivel de ruido del ventilador (dB) (NUMBER)
Limpieza de desagües reciente (DATE)
Notas/Reparaciones Necesarias / (TEXT)
Goteo de grifo (SELECTION options: Ninguno., Leve, Moderado, Significativo)
Fotos de problemas (UPLOAD)

Sistemas de climatización (STEP)
Temperatura del aire de suministro (grados F) (NUMBER)
Temperatura de retorno (°F) / (NUMBER)
Velocidad del ventilador (RPM) (NUMBER)
Presión Estática (pulgadas de agua) (NUMBER)
Condición de filtro (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre)
Fecha del último cambio de filtro (DATE)
Notas/Observaciones (TEXT)
Operación Sonido (SELECTION options: Normal, Ligeramente ruidoso., Excesivamente ruidoso)

Zona de piscina y spa (STEP)
Temperatura del agua (°F) / (NUMBER)
Nivel de pH (NUMBER)
Cloro Libre (ppm) / (NUMBER)
Alcalinidad (ppm) / (NUMBER)
Condición de filtro (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre)
Equipo de seguridad presente (SELECTION options: Anillo salvavidas, Botiquín de Primeros Auxilios, Señalización de seguridad, Lista de Contactos de Emergencia)
Último ajuste químico (DATE)
Notas/Observaciones (TEXT)

Áreas Públicas y Pasillos (STEP)
Estado de la bombilla (1-5, 1=Excelente, 5=Necesita reemplazo) (NUMBER)
¿Se necesita limpieza localizada de alfombra? (SELECTION options: Sí., No)
¿Estado de las paredes (arañazos, marcas)? (SELECTION options: Ninguno., Menor, Importante)
Notas sobre la limpieza de los pasillos (polvo, residuos). (TEXT)
Temperatura (Pasillo) (NUMBER)
¿Se ven las señales de salida de emergencia? (SELECTION options: Sí., No.)
Fecha del último encerado del piso. (DATE)

Instalaciones de cocina y lavandería (STEP)
Temperatura del lavavajillas (Celsius) (NUMBER)
Calibración de la temperatura del horno (Celsius) / (NUMBER)
Estado del filtro de la toma de aire. (SELECTION options: Limpio, Ligeramente sucio., Sucio - Necesita reemplazo)
Problemas con la lavadora (SELECTION options: Fugando, Ruido excesivo, No se drena. / , Código de error mostrado)
Última limpieza de trampas de grasa (DATE)
Notas sobre el estado del equipo (TEXT)
Índice de limpieza del conducto de la secadora (1-5, siendo 5 el nivel más limpio) (NUMBER)
Estado de la inspección del sistema de extinción de incendios (SELECTION options: Pasado, Necesita atención. / )

Seguridad (STEP)
Fecha de inspección del extintor (NUMBER)
Fecha de reemplazo de la batería del detector de humo (DATE)
Estado de la batería de la luz de emergencia (1-10, siendo 10 completamente cargada) (NUMBER)
Funcionalidad de la cámara de seguridad (SELECTION options: Todas las cámaras operativas., Algunas cámaras están fallando., Cámaras desconectadas. / )
Verificaciones del sistema de seguridad (SELECTION options: Prueba del sistema de alarma, Sensores de Puertas/Ventanas / , Detectores de movimiento, Botones de pánico)
Observaciones sobre preocupaciones de seguridad (TEXT)
Resultado de la prueba de iluminación de emergencia (SELECTION options: Pasado, Fallido. / )

Sistemas eléctricos (STEP)
Lectura de Voltaje (Panel 1) (NUMBER)
Lectura de Voltaje (Panel 2) (NUMBER)
Condición de la toma de corriente (Panel 1) / (SELECTION options: Bien., Dañado, Suelto, Requiere reparación. / )
Estado de la toma (Panel 2) (SELECTION options: Bien., Dañado, Suelto, Requiere reparación.)
Fecha de última inspección (DATE)
Notas/Observaciones (TEXT)
Estado de la iluminación de emergencia. (SELECTION options: Funcional / , Se necesita reemplazar la batería. / , Defectuoso.)

Mantenimiento preventivo (STEP)
Último cambio de filtro de climatización (DATE)
Última inspección del sistema de riego (DATE)
Presión de la caldera (PSI) (NUMBER)
Tiempo de Funcionamiento del Generador (Horas) / (NUMBER)
Próxima inspección de extintores (DATE)
Tiempo de Prueba de Funcionamiento del Generador (DATE)
Notas sobre el mantenimiento realizado (TEXT)
¿Mantenimiento completado? / (SELECTION options: Sí., No.)